枞阳县人民医院外科综合大楼电梯采购与安装

招 标 文 件

招标编号：

招标人：枞阳县建设投资有限公司

招标代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

2022年5月

目	录

上篇	专用部分	3

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表	7

第三章  需补充或改动的格式条款	12

第四章  图纸、技术标准和要求（附件）	15

第五章  工程量清单	23

第六章 合同专用条款	25

下篇  通用部分	33

（一）总  则	34

（二） 招标文件	35

（三）投标文件的编制	35

（四）投标文件的提交	40

（五）开标	41

（六）评标、定标	42

（七）合同的授予	46

（八）电子开评标相关要求	47

第二章  评标办法	50

第四章  投标文件格式	58

上篇	专用部分

第一章  招标公告

（一）招标公告

招标编号：

一、招标条件

1.工程名称：枞阳县人民医院外科综合大楼电梯采购与安装；

2.项目审批机关名称：枞阳县发展和改革委员会；

3.招标人：枞阳县建设投资有限公司；

4.使用人:枞阳县人民医院；

5.资金来源：财政资金；

6.交易项目性质：机电设备工程；

二、工程概况与招标范围

1.工程实施地点：枞阳县

2.标段划分：一个标段；

| 标段编号 | 标段名称 | 项目规模 | 最高投标限价（元） | 招标范围 | 交货期（日历天） | 实施地点 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 枞阳县人民医院外科综合大楼电梯采购与安装 | 13部电梯采购及安装等内容，具体内容详见设备采购图纸、招标文件及货物清单中所载明内容。 | 暂定约500万 （最终挂网以财政审批金额为准） | 详见设备采购图纸、招标文件及货物清单中所载明内容。 | 合同签订后并接到采购人通知之日起120日内交货、安装、调试完毕。 | 枞阳县人民医院 | 以建设单位书面通知为准 |

三、投标人资格要求

资质要求：

投标人为独立法人且满足以下要求的①或者②：

①制造商投标的，制造商须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造）-曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）资质（或仍在有效期内的原《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）-曳引式客梯C级以上资质）。

②代理/经销商投标的，须同时提供：1）电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造）-曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）资质（或仍在有效期内的原《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）-曳引式客梯C级以上资质）；2）电梯代理/经销商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含电梯安装、修理（或提供仍在有效期内的原《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）-安装、维修C级及以上资质）；须具有制造商针对本项目的唯一授权书（提供授权书扫描件）；不允许同一品牌的电梯有多家代理商投标（HT-2货梯2除外）；

其他要求：

1.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.投标人具有下列情形之一的，不得参与投标：

（1）被铜陵市、县公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月的；

（2）被铜陵市、县公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月的；

（3）被铜陵市、县公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月的。

上述不良行为记录分值由招标人或代理机构在开标现场查询铜陵市公共资源交易监督管理局网站信用信息栏，具体分值等信息以开标当日“铜陵市（含县、区）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”为准。

3.投标人具有下列情形之一的，不得推荐为中标候选人：

（1）投标人被工商行政管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）投标人或拟派项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（3）投标人被国家税务总局在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单；

（4）近三年内投标人、法定代表人（单位负责人）或拟派项目负责人在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）中被记录有行贿犯罪记录的。

4.本次招标项目不允许联合体投标；资格审查采取资格后审进行。资格后审将在开标后由评委会审查。

5、项目负责人（项目经理）：具有机电工程专业二级建造师注册执业资格，并注册于本单位；具有安全生产考核合格证B证。（提供相关证书复印件，以及社保部门开具的投标人为拟派项目经理自2022年1月1日以来任意1个月的社保缴纳证明）。

四、招标文件的获取方式

1.所有招标内容均以全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）公布的该工程招标公告、附件、答疑为准，投标人自行下载，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中建设工程“交易公告”、“补充公告”信息栏内的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。

2. 根据电子招投标的需要，请各潜在投标人在企业库登录系统注册登记并办理电子数字证书。具体方法详见全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）网址：ggzyjyzx.tl.gov.cn。

3.此项目为电子招投标项目，投标人须从系统递交加密后的电子投标文件，开标当天投标单位应按照招标文件的要求在规定时间内完成投标文件的解密工作。

4.本次招标项目不收取招标文件及有关招标资料工本费。

五、发布公告的媒体

本招标公告同时在安徽省公共资源交易监管网、全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）发布。

六、重要提示

1.本项目不启用企业信用分。

2.为落实市县疫情防控期间公共资源交易工作相关文件精神，保证疫情得到有效控制，防止人员聚集带来的疫情扩散，本次开标活动谢绝潜在投标人到达开标现场。

3.请各投标人按照本公告规定的投标截止时间前，上传投标文件、提交投标保证金，并在60分钟内远程解密投标文件（以交易系统时间为准）。未按规定时间解密造成评标委员会无法评审的，该投标文件按无效标处理。

4.在评审环节，评标委员会询标及否决通知均线上完成，请各投标人关注系统通知，并在30分钟内在系统进行回复，逾期未回复的，视同认可该结果。

5.如项目需抽取投标报价算术平均值及评标参考值，在开标现场由县公证处、县公共资源交易中心、招标人、招标代理四方人员共同见证抽取，结果在预中标公示环节公示。

6、本项目采用网上不见面开标。不见面开标大厅登录方式：铜陵市公共资源交易中心网站（http://ggzyjyzx.tl.gov.cn），选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站下载专区的《铜陵市不见面开标大厅-操作手册（投标人）》。

七、联系方式

| 招 标 人：枞阳县建设投资有限公司 地 址：枞阳县枞阳镇 邮 编：246700 联 系 人：何主任 电 话：13855630169 | 招标代理人：安徽安天利信工程管理股份有限公司 地 址：安徽省合肥市祁门路1779号国贸大厦 邮 编：235300 联 系 人：阚工、洪工 电 话：0551-63736257、18655175225 |
| --- | --- |

八、投标保证金

本项目投标保证金金额为：  万元，可用转账、保函、保证保险等方式缴纳，不接受现金形式。本项目支持信用保函，具体方法见《关于在房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动中试行信用保函的通知》（铜公管〔2021〕65号）。

| 户 名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 标段编号 |  |
| 开户银行 |  |

九、附件

招标文件、招标货物清单及设备采购图纸等

十、投标截止时间及地点、开标时间及地点

1.招标文件获取时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。

2.递交投标文件截止（开标）时间为：2022/  /   09:00

3.递交投标文件（开标）地点为：三号开标厅(一楼)_枞阳

第二章  投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 枞阳县人民医院外科综合大楼电梯采购与安装 |
| 2 | 建设地点 | 枞阳县人民医院 |
| 3 | 招标人 | 枞阳县建设投资有限公司 |
| 4 | 工程设计单位 | 合肥工业大学设计院（集团）有限公司 |
| 5 | 招标范围 | 图纸设计范围 其他说明：招标文件、补充答疑文件等全部内容。 |
| 6 | 承包方式 | 其他专业承包 （包工、包料、包安全、包质量） |
| 7 | 计价方式 | 采用市场全费用综合单价报价法（包括供货、运输、装卸、安装、 调试、培训、相关部门检测验收合格准许运行、维保及售后服务 等、以及合同期内各项措施费用以及风险费用、检测费、管理费、 利润、税金等所需的一切费用）。 |
| 8 | 工程工期 | 合同签订后并接到采购人通知之日起120日内交货、安装、调试完毕。 |
| 9 | 质量标准要求 | 质量标准：合格 |
| 10 | 暂列金 | 无 |
| 11 | 评标定标办法 | 综合评估法。本项目采用网上电子开评标方式。 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 资质等级要求 | 见招标公告 |
| 14 | 投标人项目经理要求 | 见招标公告。 |
| 15 | 投标替代方案 | 不允许 |
| 16 | 投标文件 | 采用网上电子开评标的项目，无需提供纸质投标文件： （1）加密的电子投标文件。投标人应在投标截止时间前，从网上开评标系统递交加密后的电子投标文件。投标人需采用最新版投标文件制作工具，具体请在铜陵市公共资源交易网上下载。 （2） 仅中标单位在领取中标通知书时需提供一份正本，三份副本纸质投标文件（必须和电子版投标文件一致）。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标文件提交截止时间后： 90 天内有效 |
| 18 | 投标保证金 | 本项目投标保证金 万元。保证金形式可以为转账、保函、保证保险中的任意一种，但不得采用两种（含两种）以上形式。转账形式的保证金必须于开标前，由投标企业注册所在地基本账户汇达至本项目招标公告指定的账号。招标代理机构应将采用纸质形式出具的保函扫描件随同中标候选人公示一道公开，原件由中标候选人在中标候选人公示结束前递交给招标人或招标代理机构（其余投标人无需递交） |
| 19 | 中标人履约担保 | 中标人提供的履约保证金为合同价款的10%（不含暂列金额及甲供材）。 保证金形式可以为转账、保函、保证保险三种形式的任意一种。 |
| 20 | 安全文明要求 | 必须确保安全文明施工，执行国家现行相关规定 |
| 21 | 总包及分包规定 | 中标人不得在中标后将工程转包给其它单位。 本项目 主体 部分不得分包。 非主体、非关键性工程如需分包，分包项目、内容及分包商需符合国家有关规定，并须经监理单位及招标人同意和认可。招标人依法负责对转包、分包行为的监督处理，并在处理的同时及时向工程所在地的行业主管部门报告。 |
| 22 | 主要材料要求 | 工程所需材料由中标人自行采购的，应当在进场前由监理单位及发包人、设计人员认可并取得相应的检测合格报告（相应检测费用由中标人承担）后，方可进场使用。因中标人自行采购的材料 质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 如本项目列出了主要材料或设备的推荐品牌，仅为说明而非具有限制性，投标人供应商可以选用其他品牌，但其质量标准应优于或相当于技术规格中要求的标准。 特别提示：房建市政类项目采用商品砼、预拌砂浆。 |
| 23 | 现场条件 | 具备开工条件 |
| 24 | 开标注意事项 | 开标会议邀请所有投标人代表参加（疫情防控期间谢绝投标人代表至开标现场），实行电子开标的，所有投标人均应当准时在线参加开标。 详见投标须知中开标部分及评标办法。 |
| 25 | 废标条款 | 见评标、定标 27.2 重大偏差部分及评标办法 |
| 26 | 对招标文件提出异议的最迟时间 | 投标截止10日前。 |
| 27 | 提出异议的方法 | 为方便投标人，加强疫情防控，提倡采取在铜陵市公共资源交易系统线上异议的方式，线上异议材料需按规定实行电子签章。请投标人及时在市场主体库注册登记，以免影响线上异议功能的实现。 |
| 28 | 招标文件的澄清和异议回复 | 对招标文件的修改将在全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市）发布；对异议的回复将通过铜陵市公共资源交易系统线上进行，回复按规定实行电子签章，请投标人及时在市场主体库注册登记，以免影响在线查看异议回复。 |
| 29 | 招标代理服务费 | 招标代理费包干价 4 万元。投标人自行考虑进投标总价中，此费用由中标人在领取中标通知书前支付，不向招标人收取。 |
| 30 | 施工重点难点 | 详见“第三章《需补充或改动的格式条款》”内容 |
| 31 | 人员到岗及履约要求 | 投标人一旦中标，拟派的建造师在整个项目施工期内必须在岗，否则招标人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担，并赔偿由此给招标人带来的损失。 中标人不得擅自更换建造师及项目部主要管理人员，确需更换时，须报经招标人同意。中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同。 本项目建筑工人实行实名制管理，具体要求见安徽省住房和城乡建设厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于进一步推进房屋建筑和市政工程建设领域建筑工人实名制管理工作的通知》（建市函〔2019〕1号）。 |
| 32 | 材料要求 | 中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对材料的质量有异议，有权提出权威检验部门鉴定的要求，若经鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。 |
| 33 | 领取中标通知书及合同签订要求 | （1）中标人应在中标公示发布后的 7 天内领取《中标通知书》，逾期不领取视为放弃中标资格，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。 （2）中标人应在领取《中标通知书》后的 30 天内提交履约担保并与招标人签订合同，逾期未提交履约担保或签订合同的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，由监管部门按规定处理。 （3）中标人拟派项目经理如在其他项目上担任项目经理岗位，未能按照承诺在合同签订前从其他项目变更至本项目的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。 |
| 34 | 重要提示 | 1、网上电子开评标技术支持电话：（请咨询江苏国泰软件公司 400-998-0000）。 2、中标候选人业绩及项目经理经评审符合招标文件要求的业绩情况将在预中标公示中一并公开。 3、电子签章需在空白处，不要遮挡重要数据，否则可能导致被评委判定为废标。 4、如有多个评审环节需要提供相同的资料，投标人应在最靠前的评审环节提供，并在后续的评审环节中注明见投标文件的某个部分，以方便评委评审。 5、疫情防控期间，专家质询、否决投标通知及投标人的答复均通过交易系统完成，请各投标人关注系统通知，在 30 分钟内在系统内进行回复，逾期未回复的，视同放弃澄清的权利或认可该通知。 6、投标人充分考虑现场交通情况，投标报价中须考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施项目费，须满足本工程施工中所有相关措施需要，并在技术标内体现出完整详细的交通组织专 项方案。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出 任何形式的增加工程造价或索赔的要求。投标人需充分考虑中标 期间材料价格变动等其他因素，一旦中标，其价格不变。 7、请拟投标企业检查在企业诚信库中注册登记时填写的统一社会 信用代码是否符合国家规范，不符合规范的企业可能将无法报名， 由此造成的后果由投标人自行承担。 8、为确保电梯质量安全达标符合国家质量要求，投标单位所提供的电梯必须为品牌电梯，推荐品牌：奥的斯OTIS、三菱Mitsubishi、日立HITACHI、蒂升TKE（蒂森克虏伯）、通力 KONE、迅达Schindler等一线品牌等。(项目中推荐的品牌并无限制性，若其它品牌参数满足或优于标书中的所述性能和参数，均可参与投标)。 |
| 35 | 招标文件的解释权顺序 | 1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2.招标文件约定中如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准； 3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释； 4.按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |
| 36 | 总包服务费 | 安装工程结算审计价格的 3%（不含设备费） |
| 37 | 付款方式 | 电梯设备支付方式： 合同签订后，乙方电梯货到工地并初验合格后30个工作日内，甲方向乙方支付设备款总价的67%，电梯设备安装调试完毕，在当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起30个工作日内，甲方向乙方支付设备款总价的30%，剩余合同总额的3%作为质保金，甲方在质保期满之日起30个工作日内支付（质保期从安装调试完毕经特种设备安全监督管理部门验收合格并交付使用之日起开始计算） 电梯安装费支付： 电梯设备安装调试完成，在当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起30个工作日内，甲方向乙方支付安装费总额的97％，剩余安装费总额的3%作为质保金，甲方在质保期满之日起30个工作日内支付（质保期从电梯设备全部安装完毕，当地负责特种设备安全监督管理的部门发放使用许可证并交付使用之日起计算）。 备注：枞阳县建设投资有限公司、枞阳县人民医院与中标人签订三方协议（合同），由枞阳县人民医院按合同付款方式向中标人支付相应价款。 |

第三章  需补充或改动的格式条款

注：招标文件通用部分及专用条款中的格式部分均不得改动，根据项目特点，确需对招标文件相关条款进行补充和改动的，需在此表中注明。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 改动的条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 下篇《通用部分》“第一章投标须知” | - 第 11.4“投标报价编制依据” | - 增加： - 1.材料、设备价格参考并结合市场价由投标人自行报价。 - 2.投标人的投标报价须包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，中标后发包人不因此而支付任何额外费用。 - 3.投标人应对施工现场做仔细了解，施工时不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 - 4.投标人的投标报价应是完成招标工程量清单所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程等，招标人要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。投标人应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究（包括但不限于共用操作面、脚手架、垂直运输、临时场地、临时道路等），做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素。中标后，签订合同时和施工过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。本工程为“交钥匙”工程，投标人的报价应是电梯设备采购安装验收合格并移交使用及完成售后服务的全部内容的价格体现（包括但不限于成套的设备费、安装调试费、备品备件费、各种税费、检测费、验收费、包装费、运杂费、装卸及保险费、培训费、质保期维修维保费、总包服务费，井道调整加建费用（井道土建按建筑施工图纸设计施工，填充墙圈梁按中标人要求设置），机房的支撑梁施工，基坑缓冲器砼墩，井道照明及爬梯，门套灌浆固定、封堵，井道砌体及混凝土凿除、开孔及封堵及其他土建总包配合等建筑施工图纸未涉及的相关费用），所发生的一切费用，均包含在投标报价中，中标后签订合同时和施工过程中，投标人不得以任何理由提出任何形式的增加费用或索赔的要求。 |
|  | 下篇《通用部分》“第一章投标须知” | 第 11.5 条“投标人的费用项目编制原则” | - 1、对于受施工现场场地限制，可能需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，该项工作有中标人负责，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。 - 2.由于本工程是重点工程之一，投标人应自行勘察现场，掌握现在在建工程施工进度， 分析如何与在建工程施工单位办理工序交接、工作面交接等，做到能施工的先施工、要分区分块分片施工、要交叉施工、多班制轮换作业施工，需采购的设备（材料） 要提前采购，确保人材机及资金投入充足，确保按期保质完工，不得以任何理由延误合同工期。合同工期以中标通知书发放次天开始计算。 - 3.投标人全部工作完工后须确保通过特种设备安全监督管理部门验收合格，否则承包人应无条件按要求整改直至验收合格，同时发包人有权追究承包人经济责任及其它相关责任。 - 4.本工程免费质保期最低为2年，投标人在此基础上自行承诺。 - 5.电梯设备电源自行接入业主指定电源箱，报价时要考虑此费用。 |
|  | 重要提示 |  | - 1、投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本篇投标须知、招标需求及合同条款上所列招标工程范围的全部工作。 - 2 、投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价，任何投标优惠都体现在报价内。招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应该直接体现在各项投标报价的综合单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。 - 3、投标人应按照招标文件给定的设备数量、技术参数分项报出成套设备的单价、总价及电梯安装费用（交钥匙工程），中标人须提前配合土建方井道施工，以确保不出现偏差，中标人中标后需与土建施工单位配合进行井道尺寸交接，确认【双方签署交接确认函】，并承担电梯底坑、机房、井道调整加建或改造费用，承担电梯吊运、调试、相关部门检测验收合格准许运行的所有费用，以及总包方的配合服务费（按安装合同价格（不含设备费）的3%计取）均包含在投标报价内，本项目为交钥匙工程报价。投标人的投标设备总价应含：成套的设备费、安装调试费、备品备件费、各种税费、检测费、包装费、运杂费、装卸及保险费、培训费等产品采购安装验收合格交付招标人使用及完成售后服务的一切费用。在报价内所能提供的的备品备件列表注明。投标设备涉及的专利费用，招标人均已认为包含在投标报价中。投标设备涉及到的专利问题，招标人均不对此承担任何责任。 |

第四章  图纸、技术标准和要求（附件）

一、项目概况

项目概况：本项目共 13 部电梯，其他详见图纸及参数表。

二、技术标准和要求

1.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于该技术参数的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

2.本项目为交钥匙工程,投标人的报价应是电梯采购安装全部工程和设备内容的价格体现。包括供货阶段费用(设备购置、运输、装卸、保险、专利、检测、试装、存放场地、保管、备品备件费及与供货相关一切费用)、安装阶段费用(设备吊运安装、相关附件安装、各项措施费、附属工程费、临时工程费、电梯内装饰及电梯口装饰费、其他安装费、施工用电、用水费、检测费、安全文明施工费、文明创建费、人员办公住宿、机械用具使用费等与安装有关的一切费用)、移交阶段及售后质保阶段费用(成品保护、调试、培训、相关部门检测、相关部门验收及整改、质保期维保及检测验收、售后服务费用、为满足电梯验收或业主使用需求电梯内实现监控信号和无线信号覆盖费用等与本阶段有关的一切费用)以及风险费用、管理费、利润、税费及招标文件约定需完成的内容包含的全部费用。

（一）、环境和工作条件

除技术规格中另有规定外，供应商提供的一切货物应能按下列条件运行：

1. 电源：动力380V(±10％)、照明220V(±10％)，50Hz。（三相五线制）

2. 环境温度：-5℃～+40℃。

3.工作环境湿度：0～85%RH。

4.机房位置：见建筑施工图设计文件。

5.层高：见建筑施工图设计文件。

6.井道尺寸：见建筑施工图设计文件。

7.工作情况：要求连续工作每天24小时，全年 365天，正常使用寿命期要求15年及以上。在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。

- （二）、货物需求一览表（详见工程量清单）

（三）、货物技术要求

(1)总说明

1.本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品,相关费用投标人投标时应包含在总价中。本技术规格中所引述的相关标准、规范等强制性规定,如有新版本发布,按新版本执行。

2.招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求补充和修改的权利,投标人应承诺予以配合。

3.投标人所提供的货物,如若发生侵犯知识产权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标人承担相应的责任,并不得损害招标人的利益。

4.投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料,以方便招标人评标、定标。投标人所提供的产品样本(如有)必须同货物相一致,其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等,所提供的参考资料应尽可能全面详细。

5.为使招标人作好准备工作,中标人应在合同生效后7天内,与招标人、设计单位、施工总承包单位联系沟通。中标人须派人进驻土建施工现场,负责进行各种预埋预留，并指导招标人组织井道、地坑、机房的土建施工。电梯交货时,卖方应按每台/套设备给买方提供一套完整的资料并随货物包装发运,其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和服务、安装说明及示意图,产品合格证、使用说明书、装箱单、进口设备或者进口部件的原产地证明书、中外文翻译对照书等其他应该提供的各项资料。

6.投标人所提供的货物技术规格应符合招标文件中要求的技术规格及要求,如果投标人不能响应招标文件技术规格和要求的某项技术规格,投标人应在技术偏离表中说明偏离情况。

（2）货物配置基术要求

1.载重量、运行速度、数量、停靠层站、井道尺寸、提升高度等参数见“货物需求一览表”，其他详见施工图纸。

2.机房位置：详见建筑施工图纸，投标人应踏勘现场了解。电梯机房均须安装制冷量与机房空间相匹配的空调（空调电源有招标人提供），机房地面无尘处理（涂刷环氧树脂地坪漆等）相关费用均包含在本次投标报价内。

3.电源要求：交流三相380±10%，50Hz：交流单相220±10%，50Hz。

4.拖动、控制系统：全电脑控制交流变频变压调速（VVVF），双32位全电脑模块化控制，控制系统（即控制柜整柜）必须为原厂、原品牌、原产地原装欧美日进口产品；采用永磁同步无齿轮曳引机，原厂、原品牌、原产地原装欧美日进口产品（其中HT-1货梯1拖动及控制系统要求原厂、原品牌）。

5.平层准确度和平层保持精度：±5mm。

6.噪音指标：运行中轿厢噪音≤50dB,开关门噪音≤55dB，机房噪音≤75dB。

7.垂直震动加速度≤15cnm/s2；水平震动加速度≤10cnm/s2。

8.故障率（次）≤5/60000；电梯一般故障修复时间1小时，重大故障修复时间12小时；如故障次数及修复时间超过的补偿措施：超过一次，则延长一年质保。

9.厅门、门套

1）所有电梯各层厅门、门套均采用 304发纹不锈钢，门框采用窄型发纹不锈钢小门套，不锈钢厚度≥1.2mm，配机械开门锁，满足《建筑施工图纸》的防火要求。

2）泊梯开关：1层配置（手术专梯，按医院使用要求进行设置）

3）每层电梯厅配有上/下指示及楼层指示器、停站按钮等。厅外指示器、层指器均为4英寸以上真彩显示屏或液晶显示屏，按钮为不锈钢发光微动电触钮。

10.开门方式：中分门，其中医用电梯及载重量1.6T污物电梯开门净宽度≥1.2m。

11.门机：变频变压调速电脑控制（VVVF），整机原厂、原品牌、原产地原装欧美日进口产品（其中HT-1货梯1门机要求整机原厂、原品牌）。

12.光幕门保护装置，位于轿门侧面，光束数不少于128束。

13.轿厢

1）厢顶：304发纹不锈钢吊顶，板材厚度≥1.2mm，配有足够亮度的照明（投标时提供三个以上吊顶方案，具体方案由买方与中标人签订合同时商定，报价含在投标总价中），通风装置为隐藏式轴流风扇，备有应急照明电源（应急灯应采用免维护蓄电池，自动充电，供电时间应不小于4小时）。轿厢灯及风机具有自动节能功能。轿厢内净高≥2600mm（不含货梯）。

2）轿厢轿壁均采用304发纹不锈钢板，要求不锈钢厚度≥1.2mm。

3）轿厢地板采用304防滑不锈钢花纹地板。

4）厅门：304发纹不锈钢，板材厚度≥1.2mm；厅门坎：硬质铝合金；

5）隐藏式对讲机，五方对讲系统：五方对讲系统所需管线、设备、安装、协调等全部包含在电梯报价内，中标后不再调整。机房到监控室布线不在本次采购范围内。

6）中文标示名牌（原品牌）、用途、限乘人数、限载重量。

7）以钥匙操作的开关箱内有停止开关、照明开关、风扇开关等其他开关。

9）电梯轿厢内配置方向指示器、楼层显示器、控制按钮、紧急报警按钮、对讲机通讯按钮等，所有按钮均为不锈钢发光微动电触钮；操纵箱及其面板为304发纹不锈钢，配置在厅门一侧，轿内指示器等均为5.7英寸以上真彩显示屏或液晶显示屏。对开门电梯需配置双操纵盘，即两边轿门都需要配置同样操控系统。

10）所有医梯需配备主操纵盘及残疾人操纵盘，三面304发纹不锈钢扶手或高档抗菌扶手并配置盲文按钮。

11）所有无障碍电梯需配备主操纵盘及残疾人操纵盘，三面304发纹不锈钢扶手或高档抗菌扶手，中文语音报站（可关闭）。

12）轿厢对重采用包塑补偿链，减少运行噪音。

13）厅门、轿门采用静音门滑块，上悬挂配置，减少运行噪音。

14）主导向轮、反缩轮等均采用耐磨金属轮。

14.电梯厅方向指示和楼层显示器，群控电梯设置厅外到站预报灯，厅门外呼为4英寸以上液晶显示；

15.预留安全监控用视频及高清液晶广告屏接口，每部电梯随行电缆中应配有屏蔽监控及液晶广告屏电缆线（网线型，含视频、声音和电源），中标人负责施工机房到轿厢的监控系统线路布置并开通此功能（故障困人时液晶屏自动播放安全视频）。

16.电梯主导轨、限速器、安全钳、钢丝绳等部件要求为国内或国际知名品牌并标明原产地。

17.电梯基站位置可调，具有基站返回功能。

18.电子称重装置，控制柜中可随时显示荷重量。

19.每部电梯提供304发纹不锈钢丝印刷《乘客须知》，尺寸和内容需取得招标人认可。

20.电梯功能要求

1）自动再平层功能；

2）司机操作；

3）消防员操作；

4）全集选控制运行；

5）泊梯功能（可选层），接通位于电梯1层的开关，电梯自动关门停止运行。

6）并联/群控功能，预留电梯联动及群控模块，交付使用时无偿配合业主使用需求进行电梯联动及群控的调整设置；

7）超速保护功能，上下行超速电气保护功能和超速机械保护功能；

8）五方对讲通讯功能，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和管理控制中心（电梯单位进场后业主指定固定地点）呼叫、通话，机房、底坑、轿顶、管理控制中心和轿内之间能五向互通。五方通话在管理控制中心设一个电话分机来集中受理通话请求。五方对讲采用无线方式，所需管线、设备、安装、协调等全部包含在电梯报价内，中标后不再调整。

9)厅外到站钟、厅外到站预报灯（群控电梯）；

10)轿厢到站钟或中文语音报站（可关闭），背景音乐及目的层语音报层功能；

11）反恶作剧功能及双击取消错误按钮功能；

12)电梯运行次数显示；

13)预开、关门功能；

14）消防联动，具备火灾运行管理功能，发生火灾时，电梯立即返回首层：

15）开门时间可调，并具有延长开门时间按钮；

16）自动救援操作、安全停靠、次层停靠、开门异常自动选层，在电梯运行时,某层电梯门发生门故障时,电梯按原运行方向自动运行至邻层再开门,且电梯系统保护正常运行状态,避免由某层的发生开门故障而影响正常的电梯运行；

17）故障自动存储功能，当电梯有故障发生时,电梯将检测出的故障作出及时的分项登记和分级处理,并存储起来；

18）停电应急自动平层功能，配置电梯断电时自动就近平层开门装置；

19）电梯刷卡控制系统，电梯轿厢内安装电梯刷卡控制系统（WT-1电梯手术层1-9轴线厅门和消毒供应中心货梯HT-1所有厅门增加刷卡控制），实现指定权限控制，刷卡控制系统具备联网管理功能，投标人提供调试控制母卡（其中医护电梯可授权手机NFC控制），并在备品备件表中对控制卡进行报价,业主视后期使用需求进行采购；

- 20）WT-1电梯手术层指定权限停层开门，手术层1-9轴线轿门及厅门没有权限不开门；

- 21）群控电梯上、下高峰运行派梯；

- 22）预留楼宇智能化接口，通过接口对电梯实行监控，了解运行状态、能源消耗等；

- 23）除以上功能外，投标品牌的产品样本中提及的基本功能必须配置。

- 21.推荐电梯品牌：奥的斯OTIS、三菱Mitsubishi、日立HITACHI、蒂升TKE（蒂森克虏伯）、通力 KONE、迅达Schindler等一线品牌。

22、T-2货梯2为药品运输电梯，相关功能应满足药房到各病区药品传输及管理相关需要，按国家及行业相关规定和医院药品配送特点进行相关配置

（四）安装及售后服务

（1）供货及安装、调试要求

1、供货及安装周期：120 日历天；

2、本招标设备的调试工作、项目验收工作及相关费用均全部由投标人负责承担， 安装必须由生产厂家或生产厂家授权的单位负责，不得转包，投标时提供安装单位资质和拟投入安装和管理人员配备情况；售后服务必须是厂家原厂维保（厂家必须在铜陵市枞阳县设立维保服务站点）。需由生产厂家负责组织电梯专项验收，并承担由此产生的相关费用。

3、负责对招标方的设备维修管理人员免费进行国内及现场培训，并在投标文件中提供详细的授课安排，授课师资配备、时间、地点及学员数量的说明。

4、安装、调试、质量监督及其他服务人员条件：投标文件中应提供有关安装、调试、质量监督、质保期维保及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、社保、类似项目或工程经验等。

5、负责组织电梯专项验收，并承担由此产生的相关费用。验收要求：

第 1 次验收：设备运抵招标方现场后，买、卖双方及工程监理共同派员验收，如发生数量缺漏、外观缺损，由卖方负责免费补齐、调换，到货后设备由卖方负责保管。

第 2 次验收：设备安装、调试结束，联动试车后，达到验收标准（提供平层精度、噪音、垂直和水平震动加速度等满足技术参数要求的检测报告），买、卖双方及招标方工程监理共同验收合格。并经技术监督部门验收合格，发放使用许可证。

6、中标人安装过程中主动与现场相关单位配合，不另增加费用。

（2）保修及售后服务

1、从安装竣工、当地政府有关部门验收发证移交之日算起，设备的免费保修期应不少于2年，投标人可承诺延长免保期，免保期内电梯检查、检测、验收费用由中标人承担，在此期间，投标方应该对设备正常使用运行中出现的任何故障问题，负责免费提供技术支持、免费更换和维修故障设备（招标方管理不善导致的人为故意损坏故障的，由招标方承担更换的配件费用，不计维修人工费）；维保期间的日常保养要及时派出专业人员对设备进行检查、调整润滑、保证电梯正常运行，免保期内每台电梯每月相同故障现象不得超过2次，每违反一次将延长一年免保或处以合同金额2%的违约金。

2、投标人投标时应提供质保期结束后本项目全部电梯全包和半包维保工作的优惠报价（报价不在本次投标总价范围内，但投标人承诺质保期满按该优惠报价提供维保服务）及维保方案以供招标人参考。

3、保修期之后，投标方对产品提供终身有偿售后服务，招标方所需的零件投标方不应高于市场价售于招标方，并无偿配合安装、调试、润滑、保证电梯正常运行。

（3）其他要求

1、目前本项目已完成部分主体结构施工，投标人应仔细查阅《建筑施工图纸》并自行踏勘现场，对《建筑施工图纸》中的电梯底坑、井道、顶层高度及机房高度等设计进行确认，确保所投电梯与《建筑施工图纸》设计的尺寸相匹配或通过进行调整导轨、增加钢支架、砼牛腿等整改加建措施后相匹配（调整导轨、增加钢支架、砼牛腿等整改措施的相关费用由中标人负责实施并承担费用），《建筑施工图纸》中未包含的电梯安装所需条件由投标人负责达到并承担相关费用。

注：《建筑施工图纸》是指由本项目设计单位设计的土建设计文件。

2、中标单位接到中标通知书后五日内以书面形式向设计部门提供电梯专业图纸，包括吊钩、电梯圈梁等荷载具体信息；吊钩预埋件、各种预留洞口由中标单位提供具体位置并负责实施，土建施工单位进行配合。电梯安装时由于土建问题造成电梯无法安装或有安装缺陷的所有责任均由中标单位承担，土建未按《建筑施工图纸》和中标人要求施工的由土建单位负责。

2、共用操作面、脚手架、垂直运输、起吊设备、临时场地、临时道路等为施工现场现有条件，如不能满足要求，中标人自行解决， 招标人不再另行支付费用。

3、在土建施工过程中，中标人必须派出技术人员每周到工地勘查并指导预留洞口、预埋吊钩和井道的尺寸施工状况，保证其准确，发现问题及时以书面形式提供给招标人，以便修改。如中标单位没有派人，或者没有提出书面文件交给招标人，土建施工单位将按《建筑施工图纸》进行土建施工和预埋预留，如中标人提出更改，费用由中标单位承担。

4、为了尽可能降低电梯运行时所产生的噪音，达到或超过招标文件要求的限值，投标单位应在标书中注明采取防噪音和减震的措施。

5、投标文件中应明确提出要求招标人完成的电气施工（含室内室外穿线管、配置电源箱等）内容，没提及的，视为中标人工作范围。电梯系统室内穿线、与设备安装连接、与电源连接工作一律为中标人工作范围。室外穿线若不提及要求甲方完成的内容，也视为中标人工作范围。

6、根据国家现行的设计及施工有关规范要求和规定，供货设备以及安装所用的器具必须是全新的、能够响应招标人的使用要求并与《建筑施工图纸》设计预留空间的高度、位置、尺寸相匹配。

7、投标单位报价中应考虑缴纳“安装工程结算审计价格的 3%（不含设备费）”的总包服务费，服从总包管理并满足该项目整体施工的进度计划安排。

第五章  工程量清单

| 序号 | 电梯功能 | 台数 | 井道尺寸（宽×深） | 门洞尺寸 | 层（站）数 | 载重量 | 速度 | 总提升高度（m） | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YT-1医用电梯1（无障碍电梯） | 1 | 2700×3100mm | 1400×2300mm | 17(17) | 1.6T | 1.75m/s | 67.100 | 地上15层，地下2层 | 有机房电梯，病床梯，洁梯，应满足无障碍要求 |
| 2 | YT-2医用电梯2 | 1 | 2500×3200mm | 1400×2300mm | 17(17) | 1.6T | 1.75m/s | 67.100 | 地上15层，地下2层 | 有机房电梯，病床梯，洁梯 |
| 3 | YT-3医用电梯3 | 1 | 2500×3100mm | 1400×2300mm | 15(15) | 1.6T | 1.75m/s | 57.800 | 地上15层 | 有机房电梯，病床梯，洁梯 |
| 4 | YT-4医用电梯4（无障碍电梯） | 1 | 2700×3000mm | 1400×2300mm | 17(17) | 1.6T | 1.75m/s | 67.100 | 地上15层，地下2层 | 有机房电梯，病床梯，洁梯，应满足无障碍要求 |
| 5 | YT-5医用电梯5 | 1 | 2500×3200mm | 1400×2300mm | 17(17) | 1.6T | 1.75m/s | 67.100 | 地上15层，地下2层 | 有机房电梯，病床梯，洁梯 |
| 6 | YT-6医用电梯6 | 1 | 2500×3200mm | 1400×2300mm | 15(15) | 1.6T | 1.75m/s | 57.800 | 地上15层 | 有机房电梯，病床梯，洁梯 |
| 7 | KT-1医护专用电梯1 | 1 | 2100×3000mm | 1200×2300mm | 18(18) | 1.0T | 1.75m/s | 71.000 | 地上16层，地下2层 | 无机房电梯，医护专用梯 |
| 8 | KT-2医护专用电梯2 | 1 | 2100×3000mm | 1200×2300mm | 18(18) | 1.0T | 1.75m/s | 71.000 | 地上16层，地下2层 | 无机房电梯，医护专用梯 |
| 9 | WT-1污物电梯1 | 1 | 2500×3400mm | 1400×2300mm | 18(18) | 1.6T | 1.75m/s | 71.000 | 地上16层，地下2层 | 无机房电梯，污物梯，贯通电梯，消防电梯 |
| 10 | WT-2污物电梯2 | 1 | 2200×2400mm | 1200×2300mm | 6(6) | 1.0T | 1.0m/s | 23.700 | 地上5层，地下1层 | 无机房电梯，污物梯 |
| 11 | YT-7医用电梯7 | 1 | 2400×3100mm | 1400×2300mm | 4(4) | 1.6T | 1.0m/s | 14.400 | 地上2层，地下2层 | 无机房电梯，病床梯，洁梯 |
| 12 | HT-1货梯1 | 1 | 1600×1900mm | 1000×2300mm | 4(4) | 0.32T | 1.0m/s | 13.900 | 地上4层 | 无机房电梯，货梯（载人），贯通电梯 |
| 13 | HT-2货梯2 | 1 | 1500×1500mm | 1000×2300mm | 15(15) | 0.2T | 1.0m/s | 57.800 | 地上15层 | 无机房电梯，货梯（载物） |
| 注：1、投标人仔细查阅图纸，一览表中相关参数与图纸不符的按图纸执行。 2、清单报价应是电梯设备采购安装验收合格并移交使用及完成售后服务的全部内容的价格体现（包括但不限于成套的设备费、安装调试费、备品备件费、各种税费、检测费、验收费、包装费、运杂费、装卸及保险费、培训费、质保期维修维保费、总包服务费，井道调整加建费用（井道土建按建筑施工图纸设计施工，填充墙圈梁按中标人要求设置），机房的支撑梁施工，基坑缓冲器砼墩，井道照明及爬梯，门套灌浆固定、封堵，井道砌体及混凝土凿除、开孔及封堵及其他土建总包配合等建筑施工图纸未涉及的相关费用），所发生的一切费用，均包含在投标报价中，中标后签订合同时和施工过程中，投标人不得以任何理由提出任何形式的增加费用或索赔的要求。 3、HT-2货梯2为医用药品电梯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同条款

（注：合同内容必须满足招标文件要求，合同以实际签订格式为准）

一、合同条款

1、定义

本合同条款中的下列术语应解释为：

合同价：系指根据合同规定，供方（指承包人，余同）在完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。

货物：系指供方根据合同规定须向需方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

服务：系指根据合同规定供方承担与供货有关的技术支持，如安装、调试、维修、培训和其他类似的义务。

工程施工：系指供方根据合同规定须向需方（（指发包人，余同））提供的、与货物安装相关的房屋改造、装修、基坑开挖等。

2、技术规格

供方提供和交付的货物技术规格、工程施工、相关服务和要求应与招标文件规定的相一致。

3、专利权

供方应保证需方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的诉讼。

4、包装要求

除合同另有规定外，供方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

5、装运条件

供方负责安排设备到施工地点的运输，运输费、装卸费、现场搬运费等都由供方承担。运抵工地现场的设备、零部件等由供方自行保管。

6、合同款的支付

（1）供方应按照签订的合同规定交货。交货后供方应向需方提供下列单据：

- 1、发票原件；

- 2、制造厂家出具的质量检验合格证书；

- 3、出厂自检合格报告等。

- （2）供方将发票、收款人、开户行、银行账号和经需方、供方、专家共同签字确认合格的验收报告等资料提供给需方，需方按合同规定审核后依据合同规定的付款条件审核拨款。

7、技术资料

供方应在项目竣工验收合格结束后，向需方最终用户单位移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、使用指南、维修指南、加盖供方印章的发票复印件和投标时技术规格响应表等。

8、质量保证

（1）供方提供的产品应符合国家质量检测标准，保证货物是全新、未使用过的，货物的制造日期和本项目投标日期之间相差不得超过半年。并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的原厂正品。供方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的免费质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，供方负责对产品进行维修与交换。

（2）整体项目免费质保期要求最低2年（以投标人承诺期限为准）。超出厂家正常保修时间的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

（3）质保期从验收合格交付使用后开始计算。质保期内所有设备维护维修等要求免费上门服务。

9、验收

（1）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，非强制性规定的按招标文件要求执行，验收费用由供方承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

（2）验收过程中产生纠纷的，由特种设备安全监督管理部门认定的检测机构检测，如为供方原因造成的，由供方承担检测费用；否则，由需方承担。

（3）项目验收不合格，由供方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给需方造成的损失等费用由供方承担。连续两次项目验收不合格的，需方可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由供方承担。

10、售后服务

（1）质保期从验收合格并交付使用后开始计算，供方应对所提供的货物提供原厂投标人承诺期限 的免费质保服务，所有质保费用均已包含在合同价中，质保期满后，应按不高于投标文件中维保优惠报价提供有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等，并实行终身维护。

（2）供方须设有24小时维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（3）售后服务响应时间：售后服务必须是生产厂商原厂维保，并按枞阳县市场管理局等有关部门要求在枞阳县设立维保服务站点，在质保期内，供方应建立完备的故障响应机制，如果本系统在维保期内运行出现问题或故障，供方应接到报修电话后 30分钟内到达现场进行抢修，一般故障修复时间1小时，重大故障修复时间12小时；否则需方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供方承担。

11、索赔

（1)如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合参数要求的，需方应报请当地技术监督局或其他有关部门进行检查，并有权凭质检证书向供方提出索赔。

（2）售后服务及相关要求未满足招标文件与合同要求的，需方有权向供方提出索赔。

（3）在合同质量保证期内，如果供方对质量问题负有责任，当需方提出索赔时，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A、根据货物的低劣和损坏的程度，以及需方所遭受损失的数额，由供需双方协商降低货物的价格。

B、供方用符合合同规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方所遭受的一切直接损失费用。同时，供方应按合同条款第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

（4）需方发出索赔通知后 20天内，如果供方未作答复，上述索赔将被视为已被供方接受；如供方未能在需方提出索赔通知后 20 天内或需方同意的延长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从供方提交的履约保证金中获得赔偿。

12、供方误期赔偿

供方承担的项目须严格按照招标文件规定的完工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付需方使用。供方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知需方。需方在收到供方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

13、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

14、税费

供方的投标报价中应包含国家和需方财务部门规定的应交纳的所有税费。

15、履约保证金

（1）供方应在领取中标通知书后10日内，按照合同价的10%足额缴纳履约保证金，在设备安装调试完毕，验收合格无质量问题交付使用后无息退还。（特别约定的除外）。

（2）如供方经证实确实未能履行其合同规定的义务，需方有权要求从履约保证金中取得补偿。

16、需方的责任

（1)在合同实施期间，需方应指派专人配合供方工作，并为供方履行合同提供必要的场地、资料、人员上的帮助。如因需方的原因致使合同无法如期履行，需方须对因此造成的后果负责；给供方造成损失的， 供方有权要求从需方获得赔偿。

（2)需方不得强迫供方接受合同以外的无理要求。在此情况下，供方可以拒绝需方的此类要求而不被视为违约。

（3)在合同实施期间，供需双方可就合同的未尽事宜签订补充协议，但不得签订背离原合同实质内容的协议。

（4）当供方忠实地履行了合同，向需方提交了付款所必须的凭证和相关文件并经需方审查合格后，需方应按合同规定的条件付款，不得无故拖延。

17、争议解决

在本合同执行中所发生的一切争端，供需双方应通过友好协商的办法加以解决。如协商不从，则应申请向枞阳县人民法院提起诉讼。

18、转让

除需方事先书面同意外，供方不得将自己应履行的全部或部分合同转让给他人。

19、合同生效及其它

（1）本合同一式八份，供、需双方各四份。

（2）本合同应由供需双方签字、盖章后即开始生效。

20、补充条款

（1）本项目为交钥匙工程,合同价应是电梯采购安装全部工程和设备内容的价格体现。包括供货阶段费用(设备购置、运输、装卸、保险、专利、检测、试装、存放场地、保管、备品备件费及与供货相关一切费用)、安装阶段费用(设备吊运安装、相关附件安装、各项措施费、附属工程费、临时工程费、电梯内装饰及电梯口装饰费、其他安装费、施工用电、用水费、检测费、安全文明施工费、文明创建费、人员办公住宿、 机械用具使用费等与安装有关的一切费用)、移交阶段及售后质保阶段费用(成品保护、调试、 培训、相关部门检测、相关部门验收及整改、质保期维保及检测验收、售后服务费用、为满足电梯验收及使用需求电梯内实现监控信号和无线信号覆盖费用等与本阶段有关的一切费用)以及风险费用、管理费、利润、税费及招标文件约定需完成的内容包含的全部费用。

（2）供方在使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法与其签定劳动合同，在收取合同约定工程款后，按规定足额支付劳务工资；因欠付农民工工资而导致农民工聚集、上访等现象，由需方可直接使用供方工程款支付劳务工资，按实际支付额的双倍扣除工程款（不再返还），有权单方解除本合同。劳动合同、劳务工资支付明细表及支付情况需报需方备案。

（3）供方提交需方的任何文件，需方都认为该文件已经供方内部程序批准；供方提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交工程师。

（4）供方应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定，并保护好现场和周围的人员和财产安全。

（5）参与本项目的供方代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或不能胜任工作或危害安全，工程师有权要求更换；原人选未经需方许可不得再进入本项目。

（6）供方的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，需方不因此而支付任何费用。施工过程中，供方必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，供方须向需方承担合同价2%的违约金。

（7）供方须服从需方的建设工程安全文明检查考核办法、农民工工资管理规定等管理办法和制度。需方有关会议确定的不受欢迎的供方项目管理人员，供方须按需方要求更换，则原人选未经需方许同意不得再进入本项目或参与项目管理；如供方拒不整改，需方有权将供方清退出场，没收全部履约保证金，并追究相关责任。

（8）需方有权细化本次招标清单项目内容，在实际实施过程中需方有权根据现场情况进行适当调整（增减工程量或项目），供方不得以任何理由或借口来拒绝或索赔。

（9）供方在公示结束后的次日内办理中标通知书颁发手续，中标通知书发放后 10 日内向需方交纳足额履约保证金，30日内并完成合同签订，否则上述工作每项每延迟一天给予 5 万元违约处罚，直至取消其中标资格。

（10）因供方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同工期内延误工期的将扣除全部工期履约保证金；延误工期在5天内的，按 10000元/天进行违约处罚；延误工期在 6-10天内的，按 20000 元/天进行违约处罚；延误工期超过 10 天的，发包人有权终止合同，并按已完工程量的 70%与承包人结算。

二、合同格式

采购安装合同（参考）

需方（发包人）：

供方（承包人）：

为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、相关部门的有关规定及招标文件（项目编号：）和供方的投标文件签定本合同，并共同遵守。

| 序号 | 建筑 | 电梯类型 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电梯费用(设备） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（一+ 二） ： （大写） ￥： （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

（一）采购品目、型号、数量、时间及金额

（二）组成合同的文件

组成本合同的文件包括：（1）本项目招标文件（含招标文件补充资料）；（2）供方提交的投标文件及书面承诺函；（3）中标通知书。

（三）保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款。

（四）交（提）货地点、方式：供方免费送货至需方指定地方，并负责安装、调试，直至验收合格。

（五）验收标准及提出异议时间：1、按产品装箱单验收。2、提出异议时间：

（六）付款方式及期限：

电梯设备支付方式：

供方开户银行名称：

帐号：

（七）违约责任：

（1）需方无正当理由拒收设备，需方向供方偿付设备价款的 10%的违约金；

（2）需方无正当理由逾期付设备款的，需方每日偿付设备价款 0.5‰的违约金；

（3）供方不能交付设备的，供方向需方支付合同总价款的 20%的违约金；

（4）供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付合同总价款的 5‰的违约金；逾期超过 30 天的， 需方有权解除合同。

（5）供方不能满足合同相关要求或违反合同有关约定，供方向需方支付合同总价款的 2%的违约金。

（八）解决合同纠纷方式：

- 双方协商解决；

- 提请仲裁；

- 向人民法院提起诉讼。

（九）其他约定事项：（详见招标文件有关内容，在合同签订时双方商定）

本合同须供需双方签字、盖章后生效。合同内容如国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。需方（发包人）：	供方（承包人）：

需方（盖章）：	供方（盖章）：

法人（授权）代表人：	法人（授权）代表人：

地址：	地址：

开户银行：	开户银行：

账号：	账号：

电话：	电话：

日期：年月日	日期：年月日

- 下篇  通用部分

第一章  投标须知

## （一）总  则

1.合格的投标人

1.1 投标人资质等级见招标公告（投标邀请书）。

1.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或管理关系的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的。

1.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段的投标。

1.4本项目采用评标办法中所述的方法确定合格投标人。

2.踏勘现场

投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.招标资料

招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人自行做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

（二） 招标文件

5.招标文件的组成：

5.1招标文件包括下列内容：

5.1.1本招标文件的全部内容，包括工程量清单和图纸；

5.1.2本工程所有发出的答疑文件及书面通知。

5.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的后果由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前十日向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清将在铜陵市公共资源交易网公布，但不指明澄清问题的来源。所有潜在投标人均有义务自行查看该澄清内容。

7.招标文件的修改

7.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。

7.2 招标文件的修改将在铜陵市公共资源交易网发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的，且发出时间距投标截止时间不足15天的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

7.5如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉。

（三）投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但应当附有经权威翻译机构核准的中文译文或得到评标委员会的认可。

8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件的组成和内容

9.1投标文件由投标资格初步评审、商务标、资格审查及技术标组成，各部分内容详见本招标文件第四章“投标文件格式”。

9.2投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，由公共资源交易监督管理部门依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。

10.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式编制，表格可以按规定格式扩展（需符合最新的安徽省建设工程计价依据）。

11.投标报价

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。

11.2本招标文件项下的合同承包方式采用总价包干形式（但暂列金除外） ，投标人应按照招标文件给定的设备数量、技术参数分项报出成套设备的单价、总价及电梯安装费用（交钥匙工程），中标人须提前配合土建方井道施工，以确保不出现偏差，中标人中标后需与土建施工单位配合进行井道尺寸交接，确认【双方签署交接确认函】，并承担电梯底坑、机房、井道调整加建或改造费用，承担电梯吊运、调试、相关部门检测验收合格准许运行的所有费用，以及总包方的配合服务费（按安装合同价格（不含设备费）的3%计取）均包含在投标报价内，本项目为交钥匙工程报价。投标人的投标设备总价应含：成套的设备费、安装调试费、备品备件费、各种税费、检测费、包装费、运杂费、装卸及保险费、培训费等产品采购安装验收合格交付招标人使用及完成售后服务的一切费用。在报价内所能提供的的备品备件列表注明。投标设备涉及的专利费用，招标人均已认为包含在投标报价中。投标设备涉及到的专利问题，招标人均不对此承担任何责任。

11.3投标报价还应考虑招标文件所确定招标范围内的材料或设备费、加工制作费、运输费等价格体现，以及所包含价格可能发生的价格上涨风险费用（供货期内）。

11.4投标报价编制依据

11.4.1招标文件；

11.4.2设计图纸；

11.4.3工程量清单；

11.4.4澄清、补充文件中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

11.4.5施工组织设计及施工方案；

11.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

11.4.7本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

11.4.8施工期间的风险因素。

11.5投标人的费用项目编制原则

11.6投标人根据招标工程量清单要求，分别报综合单价和总价。

11.7 中标后的投标综合单价不再调整（以合同约定为准）。

11.8 除非招标人对招标文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

11.9除非交易文件中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范及招标文件相关要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

11.10 工程造价的确定与控制

11.10.1 本工程经招标定标后，工程总造价在招标范围内包定，除经批准的设计变更、 经济签证外，其它工程造价增减均不予签证计价。

11.10.2 开标前， 投标人应认真对照建筑设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单， 发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在投标截止日10日前向招标人提出异议或修正要求。招标人经核实后确实存在误差且对工程造价影响较大的，应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

11.11 中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价非合同条款约束因素外一律不予调整。

11.12 本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充 分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况， 任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放， 由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

12.投标货币：

本工程投标报价采用的币种为  人民币  。

13.投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求并申请退还保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标单位招标人将拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标担保的退还规定仍然适用。

14.投标保证金

14.1投标人应在本须知前附表规定的时间前提交一笔不少于前附表规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标保证金的形式见投标须知前附表，接受投标保证金的银行及帐号见招标公告。任何未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格。

14.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

14.4非预中标人的投标保证金将在中标候选人公示后五日内退还；排名第一的预中标候选人）的投标保证金将在合同签订后五日内退还，其他预中标候选人的保证金在中标公告后的五日内退还。退还保证金的同时退还银行同期存款利息，如有相应的银行手续费用将先予扣除（退还利息条款仅限以转账形式缴纳的投标保证金）。

如项目开标时间推迟，已转账缴入指定账户的投标保证金，投标人不得以撤回投标等理由要求在前款规定的时间前退还。

14.5投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

14.5.1投标人在投标截止后至投标有效期内撤销投标文件的（因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件）；

14.5.2中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同协议；

14.5.3投标人在招标活动中存在违法违规行为的。

14.5.4投标人中标后因自身原因放弃中标资格的。

15.投标替代方案

15.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中要求投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。

15.2如果本须知前附表中要求投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

16.投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

16.2使用纸质的投标文件正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写。

16.3报价文件及技术标文件封面、投标函、投标报价汇总表、联合体共同投标协议书(若有)均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。以联合体共同投标的须有各成员的合法授权代表签字或盖章和各成员法人印章，并附联合体共同投标协议书。采用电子开评标的应在电子投标文件中相应的位置加盖电子印章。

16.4 投标人按照本招标文件的规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

16.5 除投标人对错误处须修改外，全套纸质投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。

16.6纸质投标文件建议双面打印。

（四）投标文件的提交

17.纸质投标文件的装订、密封和标记

17.1招标文件要求提交纸质投标文件的，投标人应根据本招标文件下篇第四章“投标文件格式”的要求将纸质投标资格初步评审材料、商务标投标文件、资格审查及技术标投标文件分别密封装订并标明相应名称。

17.2纸质投标文件的正本和所有副本应分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人法人章或法定代表人印章；

17.3 纸质投标文件在投标文件密封袋上均应写明：

17.3.1 招标人名称；

17.3.2 招标编号；

17.3.3 工程名称；

17.3.4        年       月      日      时      分开标，此时间以前不得开启；

17.3.5投标人名称和地址。

18.投标文件的提交

18.1投标人应按招标公告中规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

18.2实行网上投标应执行以下要求：

18.2.1电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

18.2.2如本项目要求投标人提交非加密投标文件电子光盘的（投标文件制作软件在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件），投标人须将电子光盘密封并在封口处加盖单位公章，于投标截止时间前，在开标现场提交，未密封的光盘不予接收。本项目是否要求提交非加密的投标文件电子光盘见投标须知前附表。

19.迟交的投标文件

19.1投标人在投标截止时间后递交的投标文件，将被拒绝。

19.2实行网上电子开评标的，投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2 采用纸质投标文件的，投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

20.3实行网上电子开评标的项目，在规定的投标截止时间之前可通过系统修改或撤回已提交的电子投标文件。

20.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开标

21.开标

21.1招标人按招标公告所规定的时间和地点开标，未出席开标会议不影响投标人的投标文件效力。

21.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开启，并退回给投标人；按本须知第22条规定拒收的投标文件，不予送交评审。

21.3开标由招标人或招标代理机构主持，主持人按下列程序进行：

21.3.1由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；

21.3.2宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称。

21.3.3招标人和投标人的代表共同检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的异议和投诉。

21.3.4主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉。

21.3.5主持人按投标书送达时间逆顺序进行开标、唱标。

21.4.6开标结束。

22.投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接受：

22.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

22.2纸质投标文件，未按招标文件要求包装、密封及加写标记的。
23.开标记录：

招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录并在系统中填写所有投标单位的报价、工期及项目负责人信息，如有纸质资料应妥善保管并存档备查。

（六）评标、定标

24.评标委员会与评标

24.1 评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

24.2 开标结束后，开始评标，评标在保密的环境中进行。

24.3实行网上电子开评标的项目：

24.3.1依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标办法进行电子评标，并对评标报告签字确认。

24.3.2项目评审过程中，若遇到需要澄清事项，评标专家将与代理机构或投标人在中心工作人员的见证下，通过中心电子通话设备进行沟通，整个过程将被实时记录。

24.3.3投标人需补充会员库登记资料的，须在投标截止时间前完成，会员应及时对其注册的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。企业库中文字信息、扫描件必须与真实证照完全一致。

24.3.4项目评审中，投标文件出现下列情形之一的，评标委员会将终止对投标文件做后续评审：

24.3.4.1投标文件无法打开的；

24.3.4.2投标文件中携带病毒并造成后果的；

24.3.4.3恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

24.3.4.4评标委员会认定的其他情形。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和材料。

26.投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

26.2 有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会可以要求投标人当场作出说明并提供相关材料：

（一）设有最高投标限价的，投标报价低于最高投标限价合理幅度的；

（二）不设最高投标限价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。

27.投标文件的偏差

27.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

27.2投标偏差的界定和评审

27.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：

27.2.1.1未按招标文件中要求提供相关资格审查材料或提供的材料不符合要求的。

27.2.1.2投标文件封面、投标函、投标函附录、工程量清单报价表封面未加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书。

27.2.1.3未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

27.2.1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

27.2.1.5 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求。

27.2.1.6未按招标文件要求提交投标保证金的。

27.2.1.7网上开评标的投标文件中电子清单文件无法读取或不符合规定格式，经评标委员会认定属于重大偏差的。

27.2.1.8投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①投标文件中填报的工程量清单报价书中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，以致影响评标结果的。

②投标报价高于控制价的。

③因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价 3% （含）以上者。凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件 未阐明充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏项目或费用。

④投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的， 或评标委员根据招标文件 的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

⑤投标报价中变更暂列金额或预留金或招标人提供的暂定价格的。

⑥法律、法规规定的其它情形。

27.2.1.9技术标文件或商务标文件经评审委员会评审不合格的。

27.2.1.10法律、法规规定的其它情形；

27.2.2  细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

27.2.3 投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

27.2.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27.2.5评委对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容。

28.投标文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：

28.1.1工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；

28.1.2各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。

28.1.3投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

28.1.4投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时，以招标工程的实际内容为准。

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

- 投标人的最终投标报价

按照本招标文件的规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

30.投标文件的评审、比较和否决

30.1评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

30.2 在评审过程中,评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。

30.3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，提出评标报告并推荐中标候选人。

30.4招标人根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

30.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

30.6意外情况

出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证开评标过程的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责：

30.6.1网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的；

30.6.2网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

30.6.3网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

30.6.4计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

30.6.5电力系统发生故障导致网上开评标系统无法运行的；

30.6.6其他无法保证开评标过程公平、公正和信息安全的。

30.7意外情况的处理

出现上述情形而又不能及时解决的，交易中心应及时向市公共资源交易管理局报告。经批准同意后，采取以下办法处理：

30.7.1项目暂停，待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后，重新实施。

30.7.2停止该项目此次网上开评标操作程序，并通知投标人采用其他方式操作。

（七）合同的授予

31.合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予中标人。

32.招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33.中标通知书

招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。公开招标的项目将在铜陵市公共资源交易网上以中标公告的形式通知；邀请招标的项目将以传真或电子邮件等方式通知，投标人收到后，应以传真或电邮的方式确认签收。

34.合同协议书的签订

34.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，招标人将取消其中标资格，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35.履约担保

35.1 合同协议书签署的同时，中标人应按须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。

35.2 若中标人不能按投标须知中相关规定执行，招标人将有权解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3履约担保返还时限

在设备安装调试完毕，验收合格无质量问题交付使用后无息退还。（特别约定的除外）。

36.支付担保

本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定，如实行，招标人最迟也将在签订合同的同时向中标人提交。

## （八）电子开评标相关要求

37.注册登记

37.1本项目只接受安徽省公共资源交易市场主体库（以下简称市场主体库）已审核通过的企业投标，未入库的潜在投标人请及时办理入库手续（具体详见铜陵市公共资源交易中心网站。

37.2上传企业证件扫描件与基本信息

投标人在投标前应根据招标文件要求自行在市场主体库中登记企业的基本信息，并上传有关资质信息原件扫描件，基本信息必须与扫描件完全一致，如因未正确上传或未及时更新企业基本信息及证件扫描件，被认定废标的，由投标人自行承担责任。（所有上传的资料窗口验证后将在系统中更新，评标系统无法读取未被验证的信息。）

38.办理电子数字证书（CA证书）

38.1投标人应当取得和正确使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时到铜陵市公共资源交易中心二楼会员窗口咨询办理。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章，并妥善保管数字证书。

38.2数字证书到期后投标人必须及时到证书颁发机构续期，并对投标文件重新加密，且在投标截止时间之前上传至系统；(续期会使电子证书编号不一致导致之前加密的电子标书无法解密，请务必在投标前提前办理续期手续或重新加密上传文件。)

38.3数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况，投标人应提前更换新证书。投标人在开标前务必确认数字证书是否正常使用，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

39.下载招标文件

投标人在规定时间内登录系统下载招标文件和其他相关资料。如有补疑、答疑、澄清和修改，招标人在网上澄清公告栏发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑文件，据此制作投标文件。

40.制作投标文件

40.1投标人在铜陵市公共资源交易网上下载专区下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成投标文件。技术问题咨询电话：400-998-0000。

40.2制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件（答疑文件），按要求制作投标文件。

40.3投标文件中相关资格审查资料根据招标文件要求可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

41.上传投标文件

41.1投标人应提前做好电子投标文件上传工作并在系统进行确认，因操作错误可在系统中进行撤回。

41.2经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书,主锁和副锁因证书号不一致不可混用，如因电子锁携带错误导致无法解密的投标人自行承担责任。

42.提交保证金

42.1转账形式的投标保证金到账截止时间为招标公告规定的时间。投标保证金必须从投标人基本账户汇入到指定账户。

42.2非转账形式的投标保证金的递交要求具体要求见投标须知前附表。

43.开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。

43.1未在投标截止时间前通过系统提交电子投标文件的；

43.2投标保证金汇入账户与企业库登记账户及扫描件信息必须三者信息完全一致，开标前未到达指定账户或账户填写信息、扫描件信息不匹配的投标文件不予接受；

43.3投标人无法使用数字证书锁解密标书，且排除交易系统或解密设备故障的，则拒绝企业继续投标。

43.4如因交易系统问题，导致所有投标人均无法解密电子标书时，则启用未加密的电子投标文件作为补救措施，如投标人未在投标截止时间之前开标现场递交未加密的电子投标文件，视为放弃补救措施，未加密的电子投标文件和网上递交的加密投标文件识别码必须一致。

43.5不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的其它情形。

第二章  评标办法

综合评估法

- 1.总则

为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委 12号令）》等法律法规的精神，结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。

- 2.开标评标程序

2.1开标时，评标委员会应按照本章规定的评审顺序依次进行。前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，已进入下一顺序评审的，评审委员会不应再对前面顺序评审的结果进行重新复核。

2.2实行网上电子开评标的，电子投标文件由投标人一次性解密，解密顺序如下：

①电子数据文件，一般情况下均应使用此方式解密。

②数据光盘，仅在我市公共资源交易系统或解密设备出现故障，导致投标人电子数据文件无法解密时方可使用。

投标人可自由选择在开标现场解密或远程解密投标文件，但应在约定的时间内完成，具体解密时限由招标代理机构在开标现场和交易系统中明确告知。

2.3实行网上电子开评标，出现以下情况之一的，视为撤销投标或作无效投标处理：

①投标人未按招标文件规定，提交有效电子投标文件的；

②因投标人原因，造成递交的电子投标文件无法解密或未在规定的时间内解密的；

③投标人递交的电子投标文件因编制不规范，无法导入评标系统的；

④递交的未加密的电子投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致的。

2.4评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构解释澄清。解释澄清的内容合理的，评委会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评委会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。

2.5未采用全程电子化的项目，现场出席开标会议的投标人法定代表人或授权委托人在答复专家质询或对开评标程序提出异议时需出示身份证原件，并提供身份证件复印件交招标代理机构核验（授权委托人同时需提交授权委托书，法人需提供法人身份证明书），不能证明身份的澄清无效，并视为放弃澄清的权力，不能证明身份的异议不被接收。采用全程电子化交易的项目，澄清需通过交易系统签章提交。

2.6如本招标文件的部分投标文件格式要求与电子交易系统不相一致（例如诚信承诺书的格式不一致等），投标人按照本招标文件的格式要求填写或按电子交易系统格式要求填写均为有效投标。

2.7评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.8当通过投标资格评审或商务标初步评审的投标人少于3家的，评标委员会应当对本次招标是否具有竞争性进行评审。评标委员会所有成员一致认为仍具有竞争性的，应当继续评审，并在评标报告中予以说明。评标委员会个别或全部成员认为不再具有竞争性的，评标委员会应当否决全部投标，本次招标做流标处理。

2.9流标的项目，评标委员会除应在评标报告上说明认定项目流标的理由外，还应分析流标产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次流标的措施和建议。

- 3.投标资格评审

| 评审项目 | 合格标准 | 有效证明材料 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格要求 | 详见招标公告 | 制造商的营业执照或代理商营业执照及制造商出具的授权书和相关等级资质证书 | 复印件或扫描件放入投标文件，纸质证照和电子证照皆可。 |
| 投标保证金 | 对照招标文件的要求查询保证金缴纳形式、缴入账号、时间、金额是否符合要求 | 1. 转账形式保证金应从投标单位基本账户转入指定账户，转账记录复印件或扫描件加盖公章放入投标文件中。 2.保函、保证保险等复印件或扫描件加盖公章放入投标文件中。 | 1.转账形式保证金及电子保函缴纳情况由系统与已经投标并解密的投标人名单对比确认并生成名单。 2.非转账形式的保证金需为无条件见索即付银行保函或者担保公司保函或保险公司保证保险，保函或保证保险的主要内容符合本招标文件保函格式条款的要求。 3.投标保证金转出账户必须与企业库登记账户及单位基本账户扫描件完全一致。 4.出具保函、保证保险的机构应为在铜陵市行政区域内有分支机构的银行（本地、外地银行均可） 铜陵市行政区域内的保险公司或融资担保机构（担保机构需经安徽省地方金融监管局备案）。 |
| 诚信承诺书 | 无诚信承诺书中禁止的不良信用记录 | 由法定代表人签署并加盖公章的诚信承诺书 | 加盖单位公章的扫描件 或加盖单位电子印章的 电子件上传至电子投标 文件 |
| 授权委托书、法定代表人身份证明书 | 非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书 | 授权委托书及法定代表人身份证明书按给定格式要求填写、签字（盖章） | 授权委托书及法定代表人身份证明书提供原件，身份证提供扫描件或复印件加盖公章放入投标文件 |
| 其他要求 | 符合招标文件要求及法律法规规定的要求 |  |  |

备注：

（1）以上各项中有一项不符合即为不合格。不采取清单报价只报投标总价的无需提供投标报价文件的组价软件版。授权委托书及法定代表人身份证明书必须提供，身份证扫描件或复印件不作为废标条件，仅用作判定其澄清或异议效力的依据。

（2）各类资质证书、合同、验收报告、营业执照、施工企业及项目经理资质等级证书、安全生产考核证书等均不要求投标人提供原件。

（3）电子签章件与原件的效力等同。

（4）存在弄虚作假及承诺不实情形的，投标保证金不予退还，报公共资源交易监督管理部门作出相应的处理。

- 4.技术标评审（满分70分）

#### 由评标委员会对通过投标资格评审的投标人的技术标书进行综合性评审，技术标满分70分，具体评定分值依据以下原则（以下所有涉及计算的结果均按四舍五入原则保留两位小数）。

| 序号 | 评审项 | 满分 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商经验 | 5 | ①所投品牌电梯制造商生产年限≤15年的（含15年），得1分； ②所投品牌电梯制造商生产年限在15～20年的（不含），得3分； ③所投品牌电梯制造商生产年限≥20年的（含20年），得5分； 评审标准：生产年限以投标人提供的所投品牌电梯制造商的营业执照中的成立日期或初始注册的《中华人民共和国特种设备制造许可证》上的时间为准（按整年计算，例如15.6年的则按 15 年计）。企业信息如有变更，必须提供工商等权威部门出具的相关变更证明材料。 注：相关证书扫描件（包含复印件和影印件）加盖投标单位公章。 |
| 2 | 制造商的能力及信誉 | 2 | 所投电梯制造商实验室具有权威检测性，获得官方CNAS认证满3年（含）的，得2分；其余不得分。 注：相关证书加盖投标单位公章。 |
| 3 | 管理体系认证证书 | 3 | 投标人或所投电梯品牌制造商，同时具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书得3分，否则不得分，满分3分。 注：1、超出认定有效期的或无上一年度复评结果的均视为无效体系认证，该项认证不得分。 2、投标文件中提供的有效证书加盖投标单位公章及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图为评审依据，否则不得分。 |
| 4 | 投标产品质量 | 6 | - 1、曳引机： - （1）曳引机需为原厂原品牌且采用原产地原装欧美日进口（其中HT-1货梯1曳引机为原厂原品牌）的得6分，投标文件中提供近三年同品牌产品的进口部件报关单，同时提供曳引机型式试验合格证及报告，全部加盖投标人公章，否则不得分； - （2）曳引机系统为原厂原品牌主要部件得3分（含HT-1货梯1）；（须提供曳引机装置型式试验报告，加盖投标人公章，否则不得分）； - (3)其余不得分。 备注： 1、以上评分项同时提供所投电梯（与所投型号一致）整梯型式试验报告加盖投标人公章，否则不得分； 2、HT-2货梯2曳引机不参与评分。 |
|  |  | 6 | - 2、门机： - （1）门机采用原厂原品牌原产地原装欧美日进口（其中HT-1货梯1门机为原厂原品牌）的得6分，投标文件中提供近三年同品牌产品的进口部件报关单，同时提供门机试验报告，全部加盖投标人公章，否则不得分； - （2）门机系统采用原厂原品牌的得3分（含HT-1货梯1）；（须提供门机试验报告加盖投标人公章，否则不得分）； - (3)其余不得分。 - 备注： - 1、以上评分项同时提供所投电梯（与所投型号一致）整梯型式试验报告加盖投标人公章，否则不得分； - 2、HT-2货梯2门机不参与评分。 |
|  |  | 6 | - 控制系统： - （1）控制系统（即控制柜整柜）采用原厂原品牌原产地原装欧美日进口（其中HT-1货梯1门机为原厂原品牌）的得6分，投标文件中提供近三年同品牌产品的进口部件报关单，同时提供进口控制系统（即控制柜整柜）的型式试验合格证及报告，全部加盖投标人公章； - (2)控制系统采用原厂原品牌得3分；（须提供控制系统型式试验报告加盖投标人公章，否则不得分）； - (3)其余不得分。 - 备注： - 1、以上评分项同时提供所投电梯（与所投型号一致）整梯型式试验报告加盖投标人公章，否则不得分； - 2、HT-2货梯2控制系统不参与评分。 |
|  |  | 3 | - 4、光幕： - (1)门光幕保护采用欧美日国际著名品牌整件进口（HT-1货梯1除外）的得3分（投标文件中提供近三年以来进口部件报关单，并加盖投标人公章，否则不得分）； - （2）门光幕保护采用原厂原品牌的得1分； - （3）其余不得分。 - 备注： - 1、以上评分项同时提供所投电梯（与所投型号一致）整梯型式试验报告加盖投标人公章，否则不得分； - 2、HT-2货梯2光幕不参与评分。 |
|  |  | 7 | - 综合评价： - 主要指所投电梯品牌知名度、性能、节能性、技术先进性（包括但不限于：整梯系统、称重装置、安全装置、电子技术、功能配置等）进行综合评分。优者得 7.0～6.1分，良者得 6.0～3.1分，一般者得3.0～2.0分。 |
| 5 | 施工安装方案 | 5 | - 投标人自行踏勘现场、并结合工程设计施工图纸、招标文件及招标工程量清单内容自行编制本工程安装施工方案。 - 方案设计合理；人员配备及安排合理；建设进度计划及保证措施合理；安装调 试程序合理、措施得当；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理，紧急预案措 施得当、完善，优者计5.0～3.1分，良者计3.0～1.1分，一般者计1.0～0分。 注：投标人及所投品牌制造商在安徽省内所有直属机构近三年因发生人员死亡的安全生产事故并被主管部门处罚的本项不得分，以投标人及所投品牌制造商直属机构承诺函为准。 |
| 6 | 所投产品业绩 | 12 | - 1、自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准，无合同签订时间评委会不予计分），所投产品电梯单项合同额≥400万元的电梯采购（须含医用电梯）并包含安装业绩的。每提供1个符合要求的业绩，得2分。本项满分8分。 - 2、自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准，无合同签订时间评委会不予计分），所投产品电梯单项合同中包含的货梯停站层数在15层及以上或提升高度达到50米及以上的业绩均可，每提供一个的1分，本项满分4分。 - 备注： - （1）投标文件中须同时提供合同复印件或影印件和电梯通过安装地质监（或市场监管）部门安全检验合格证明的复印件或影印件或扫描件，须加盖投标人公章）符合以上要求，否则评委会不予计分。 - （2）合同内容必须能清楚地反映合同首页、品牌、合同标的和盖章页等内容，若合同中未清楚地反映，投标文件中须提供合同甲方出具的相关证明材料扫描件。相关证明材料须含合同甲方公章及合同甲方经办人姓名、联系电话，公章名称与合同甲方名称一致，且符合以上要求，否则评委会不予计分。相关证明材料格式自拟。 - （3）同时满足1、2要求可以重复计分。 |
| 7 | 售后服务质量与质保 | 4.5 | - 售后服务方案应包含但不限于以下内容：①.免费技术培训及技术支持的实用性；②.应急维修或维护响应时间安排；③.售后服务机构（网点）地点、联系电话、人员配备及技术力量；④.备品备件支持计划（费用及优惠）；⑤.维修或维护服务收费标准；⑥.电梯巡检计划及措施的合理性；⑦.质保期后的技术支持计划和服务承诺，包括收费维修维护内容、费用（优惠） 及服务方式、范围（产品、技术、模块和部件等）等。 - 根据投标人的售后服务方案内容是否有缺少、响应是否充分详细、方案内容是否科学有效具有针对性等方面，优者计 4.5～3.6分，良者计3.5～2.1分，一般者计2.0～0分。 - 备注：售后服务必须是生产厂商原厂维保，并按枞阳县市场管理局等有关部门要求在枞阳县设立维保服务站点或提供生产厂商承诺在枞阳县设立维保服务站点提供原厂维保的承诺函，未提供维保服务站点市场管理局备案证明或承诺函以上不得分。 |
|  |  | 3 | - 所投品牌制造商或其分支机构自2018年以来3年内获得过2次省级及以上市场监督管理局（工商行政管理局）信用评价结果为 A+的得3分，1次得1分，没有不得分。（提供评价结果网址及公示截图)。 |
|  |  | 7.5 | - 质保期超过招标文件规定的，每增加1年得2.5分,最多得7.5分（须提供质保时间承诺函，格式自拟），增加延长的时间不满一年的不计分。如承诺质保3.5年，扣除基本质保2年，剩下按照增加1年质保期，得2.5分。 |

注：请保证以上所有提供材料的真实性（本项目将对业绩等材料进行网上公示）否则造成的一切后果由投标人承担。

（1）技术标评审未通过的投标文件将不得进入商务标的评审；

（2）本项目免费质保期最低为2年，投标单位在此基础上自行承诺；免费质保期低于2年的，技术标评审将不予通过。

（3）技术评审以所有评委评分的算术平均值为最终得分，小数点后保留两位小数（四舍五入）。

（4）评委主观评分项不接受质疑。

（5）近X年为投标截止之日起向前追溯X年。

（6）所提供的证明材料（文字、复印件或影印件）不完整、模糊不清、不准确，造成评标委员会的误评、错评及不利的评审后果由投标人自行承担。

5.商务标评审（满分30分）

### 5.1商务标初步评审

符合性检查中发现商务标存在以下重大偏差之一者，将作为废标处理，同时该投标人 所有投标报价不进入 5.2 商务标详细评审计算 ：

①不同投标人电子标书中出现相同唯一标识符（同一文件制作机器码、同一文件创建标识码、同一MAC地址、同一CPU序列号、同一硬盘号、同一数字证书）的。

②不同投标人编制的投标文件经交易平台查重分析，存在内容异常一致或实质性相同的。

③投标人投标报价超过控制价的。

④投标文件报价表中填报的的名称、数量或计量单位与招标人提供的不一致以致影响评标结果 的。

⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在 0.5 小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低 于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。

⑥有关法律、法规规定的其它废标条件。

存在上述①②条情形之一的属于投标文件雷同，评标委员会应在评标报告中作为异常情况予以记录并及时报告。

5.2投标报价评审方法（投标报价因重大偏差被认定为无效标或无效报价的不参与以下评审环节，以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留两位小数）：

①本次招标设招标控制价为 A 值。

②算术平均值B计算：本次招标设最高投标限价 A 值。所有在 A 值以下（不含 A 值）范围内的投标单位家数为M，M家数中按由高到低顺序去掉报价高的M×10%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去掉报价低的  M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为B值（当投标单位家数M≤6 时，则取所有投标报价的算数平均值为B值）

③评标基准值C计算：所有不大于等于A值且不低于B值90%的有效投标报价的算术平均值做为评标基准值C。

④商务标得分计算：投标人有效报价等于C值的得满分30分；投标报价每低于C值 1%扣0.2分，投标报价每高于C值1%扣0.3分；不足1%的，按照直线插入法计算得分（得分计算结果保留小数点后2位数字，第3位四舍五入）。

6.投标人总得分=技术标得分+商务标得分

7.企业信用评审

1、对总得分最高的投标人进行以下内容查询，如出现以下情形该投标人的投标将被否决，如有合格的投标人可递补，按照总得分由高到低顺序递补并查询以下相同内容，直至通过评审的投标人数量满足投标须知前附表 6.3.2 条评标委员会推荐中标候选人的人数为止：

（1）投标人被工商行政管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）投标人或投标人拟派项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（3）投标人被国家税务总局在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入 重大税收违法案件当事人名单；

（4）在近三年内投标人、法定代表人（单位负责人）或拟派项目负责人有行贿犯罪行为的（查询中国裁判文书网wenshu.court.gov.cn）。

2、以上信用情况，投标人需打印相应网站查询截图放入投标文件中。评标现场的查询记录需经评标委员会签字确认，招标代理机构应将其作为评标资料存档。评标现场如因网络或设备原因无法查询的，也应予以记录。

8.推荐中标候选人

投标单位通过资格审查、技术标评审、商务标评审、企业信用评审，且总得分最高的，将被推荐为第一中标候选人，评标委员会按总得分由高到低的顺序只推荐一名中标候选人。

若出现两家（及两家以上）投标单位的总得分相同时，投标报价低者优先；若报投标价也相同时，由招标人或代理机构在开标现场组织投标人抽签确定排序，若有投标人不能及时参加现场抽签的，则由招标人或代理机构在公管部门的现场监督下代为抽取， 不论何种理由不能参加现场抽签的投标人应 无条件认可抽签结果。如本项目有业绩要求，评标委员会应在评标报告中载明经评审认可的中标候选人业绩情况，代理机构按照评标报告中载明的业绩予以公示。

中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法 违规行为或不符合招标文件实质性要求的， 不论其是否为中标候选人， 均不对已评审的结果重新计算， 是中标候选人的，取消其中标资格。

当拟推荐的中标候选人报价存在可能影响合同履行的异常低价的，且投标文件中未附其不属于异常低价的证明材料或材料不足以证明时，评审委员会将要求投标人在 30 分钟内提供证明相关证明材料或补充证明材料。评审委员会对通过评审的异常低价中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风险应进行全面评估，并作为评标报告的附件；如中标候选人未提供或提供的材料不能证明其不属于异常低价的，评标委员会应否决其投标并将否决的理由写入评标报告，否决后，有其他合格的投标人可供选择的，应递补推荐。

中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

第四章  投标文件格式

一、投标资格初步审查资料

项目招标

投	标	文	件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：              投标资格初步审查资料

投  标 人：            （盖公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

日	期： 	年 	月 	日

目录

以下目录供参考，具体内容由招标代理机构人根据项目情况拟定

（一）法定代表人身份证明书

（二）法定代表人身份证复印件

（三）授权委托书

（四）授权委托人身份证复印件

（五） 电梯制造资质证书

（六）安装资质证书、制造商授权书（代理商投标需提供）

（七）保证金缴纳情况表

（八）投标保函（保证保险）

（九） 诚信承诺书

（十） 履约承诺书

（十一） 投标人认为需要提交的其他资料

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地	址：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

姓	名： 		性别：

年	龄： 		职务：

系	 	（投标人单位名称）	的法定代表人。

手机号 ：

特此证明。

投标人：（盖公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

日	期：             年    月   日

(二） 法定代表人身份证复印件

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我 	（姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）    的   （姓名） 为我公司的合法代理人，就    （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代	理  人： 	性别 ： 	年龄：

身份证号码： 	，手机号码 ：

投  标  人： （盖章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人：（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

授权委托日期：	年	月	日

注：法人签署投标文件并到开标现场无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。手机号码请务必提供，以方便开评标现场质询及答复及时进行。

（四）	授权委托人身份证复印件

（五）电梯制造资质证书

（六）安装资质证书、制造商授权书（代理商投标需提供）

（七）保证金缴纳情况表

（招标人名称）：

（投标人名称）（以下称“我单位”）于           年        月          日参加        （项目名称）        标段施工的投标。对于我单位在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的等其它法律法规中规定的其它行为，我单位承担保证责任。

我单位投标保证金用下述形式中 	方式来缴纳，金额为 	（大写）。

投标人名称：      （盖单位公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年  月   日

（八）投标保函

编号：

申请人：

地 址 ：

受益人：

地 址 ：

开立人：

地 址：

致：             （受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于   年   月   日就   （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”）， 以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）   元（¥  ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的     日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日 。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 	日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律， 争议裁判管辖地为中华人民共和国 	。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：	（公章）

法定代表人（或授权代表） ：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：	年	月	日

（九）诚信承诺书

致招标人：

我单位在参加                            项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造 材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中， 严格按照交易文件及合同约定履行义务； 除法律法规允许外， 在价格、 质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、 至投标截止之日，我公司及本项目拟派经理不在受到招投标行政监管部门（或政府行 业监管部门） 限制投标的行政处罚期内，不在政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处 理期内。

九、至投标截止日，我公司及拟派项目经理（项目负责人） 未被人民法院列入失信被执行 人、未被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”、 我公司近 3 年内无行贿 犯罪记录。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不 良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：             （盖章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人：               （签名或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

2022年        月     日

（十）履约承诺书

（招标人名称）：

我单位承诺如下：

1、如我单位中标，将无条件配合甲方进行电梯试运行；

2、如我单位中标，并指派我公司        为项目负责人、         为安装负责人，且保 证项目负责人和安装负责人在项目实施过程中每月到岗履职不少于 28 天。

以上承诺如有虚假或未兑现，我单位愿意按照弄虚作假情形承担相应责任， 包括且不限于 被扣除全部履约保证金。

投标单位：                          （盖章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人：                  （签名或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

年     月     日

（十一）投标人认为需要递交的其他材料

（二） 技术标

项目名称

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：           资格审查及技术标

投 标 人： （盖公章）  （电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或

其委托代理人：  （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

日    期：  年 月日

技 术 标 目 录

(1)施工安装队伍及方案

(2) 维保及售后服务承诺函

(3)主要设备质保期承诺函

(4)技术标评分要求提供的其他材料

(5) 投标人认为需要提交的其它资料

（一） 施工组织设计（安装方案）

（二）维保及售后服务承诺函

售后服务承诺书包括：质保期限，质保期内、质保期外服务措施，响应时间， 配件供应价格清单等。

- 投标人售后服务承诺（承诺内容详见招标文件投标人须知要求，必须全部满足）

- 售后服务联系表。

| 序号 | 售后服务单位名称 | 联系人 | 技术职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

投标日期:   年 月     日

（三）主要设备质保期承诺函

致：       （招标人名称）

（投标单位名称）   承诺，若我单位中标，我单位承诺，我单位在本工程所投主要设备免费质保期              年。 若在后期实施中未达到承诺期限，则自愿扣除合同价 10%的质保金。

其他补充说明：          {投标人补充说明事项}

特此承诺。

投标人：（盖单位章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

投标日期:   年 月     日

（六）投标人认为需要提交的其它资料

投标货物基本参数表

| 序 号 | 层站数 | 数量 | 提升速度 | 最大载重（人） | 开门方式 | 提升高度 | 轿厢净 尺寸 | 电梯类型 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格由投标人依据所投货物基本参数进行填写，表格不够可按同格式续接。

主要部件产地、厂家表

| 主要部件名称 | 内部元件名称 | 产地 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制系统 | 控制柜 |  |  |
|  | 微机系统控制板 |  |  |
|  | 变频器 |  |  |
|  | 主接触器 |  |  |
|  | 开门、抱闸、接触继电器 |  |  |
|  | ...... |  |  |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引驱动 |  |  |
|  | 编码器 |  |  |
|  | 钢丝绳 |  |  |
|  | ...... |  |  |
| 门机系统 | 门机 |  |  |
|  | 继电器、二次保护开关 |  |  |
|  | 门电机 |  |  |
|  | 门机控制系统 |  |  |
|  | ...... |  |  |
| 主要控制与安全部件 | 安全钳 |  |  |
|  | 限速器 |  |  |
|  | 缓冲 |  |  |
|  | 光幕 |  |  |
|  | ...... |  |  |

投标人：（盖单位章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

投标日期: 年 月     日

备品备件及易损件明细清单

| 序 号 | 名称 | 规格型号 | 原产地及制 造商名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人可自行增加其它配件；

2.投标人的投标报价中已包含上表全部内容；

3.本项目电梯的安装、维保、维修使用的专用工具由承包人在货到现场安装时交由安装及售后

服务单位，所有费用含在投标报价中，不在另外计取。

投标人：（盖单位章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

投标日期: 年 月     日

技术规格配置对照表

| 序号 | 技术规格参数名 称 | 招标货物技术参数要求 | 投标货物技术参数指标 | 选择项（正偏离或符 合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要技术规格 |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢地板 |  |  |  |
| 2 | 开门方式 |  |  |  |
| 3 | 消防功能要求 |  |  |  |
| 4 | 门机系统 |  |  |  |
| 5 | 门按钮 |  |  |  |
| 6 | 驱动系统 |  |  |  |
| 7 | 等.... |  |  |  |
| 基本技术规格 |  |  |  |  |
| 1 | 设备型号 |  |  |  |
| 2 | 提升速度 |  |  |  |
| 3 | 载重量 |  |  |  |
| 4 | 功能 |  |  |  |
| 5 | 停站 |  |  |  |
| 6 | 提升高度 |  |  |  |
| 7 | 等... |  |  |  |

注：

1、投标人按格式详细说明 有关产品及配置的情况；

2、表填写内容较多时投标人可按本表格式进行续接。

3、无论投标人如何填写本表，只要承诺响应本项目招标需求，无负偏离，本表即视为合格。

投标人：（盖单位章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

投标日期: 年 月     日

三、商务标

项目招标

投	标	文	件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：              投标文件商务标

投  标 人：            （盖公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

日	期： 	年 	月 	日

投 标 函

致： 	{招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 {项目编号} 的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、技术标准和要求、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）          （小写 	 元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为 	，其项目经理资质为 	。

3、我方承认附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按	日历天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、违法分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。如填写错误不符合招标文件的要求，自愿做废标处理。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到         标准。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11；除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方将与本投标函一起，提交人民币 	元作为投标保证金。

13、如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材） 	%作为履约保证金。

14、招标文件、投标文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

15、我方承诺：我方拟派项目经理符合投标须知前附表的规定，否则接受招投标行政监管管理部门依法进行的处罚。

16、其他补充说明： 	{补充说明事项}

投标人名称： 	（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

邮政编码：   	电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期： 	年 	月 	日

附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同条款号 | 约 定 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | / | 按合同价款的 10% |
| 2 | 施工准备时间 | / | 签订合同后 5 天内 |
| 3 | 误期违约金额 | / | 详见上篇第六章合同专用条款 |
| 4 | 误期赔偿费 | / | 见上篇第六章合同专用条款 |
| 5 | 提前工期奖 | / | 见上篇第六章合同专用条款 |
| 6 | 施工（服务）总工期 | / | 日历天 |
| 7 | 质量标准 | / |  |
| 8 | 投标总价 | / | 按商务标中报价 |
| 9 | 工程质量违约金 | / | 见上篇第六章合同专用条款 |
| 10 | 竣工结算款付款时间 | / | 签发竣工结算付款凭证后 28 个工作日 |
| 11 | 能源管理费付款时间 | / | 签发季度付款凭证后 14 个工作日 |
| 12 | 总包服务费 | / | 按安装费的3%计取，设备费不计 |

投标人名称： 	（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

日期： 	年 	月 	日

投标报价表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标报价 | 总价 小写： 大写： |
| 品牌 |  |
| 工期 |  |
| 备注 | 1、表中最终投标报价必须与投标报价明细表中总价完全一致， 如不一致，以投标报价明细表中报价为准。 2、表中最终报价为优惠后报价，并以人民币的形式表示。 3、投标人的投标价应包含但不限于:①电梯设备(含备品备件) 及安装费；②井道尺寸交接确认后全部安装调整费用、基坑缓 冲器砼墩及爬梯、预留孔洞、召唤盒开孔修复费用、土建配合 费安装调试验收程序等费用； ③施工用电、垂直运输等服务费； ④电梯不锈钢门套材料及施工安装等所需的一切费用；⑤电源开关所用的电缆、钢套管的一切材料及安装等所发生的一切费 用；⑥ 供货、包装运输费(材料运至交货地点的装、运、保险、卸车等一切费用)、安装、调试、培训、相关部门检测验收合格 准许运行、维保、售后服务、各项措施费用以及风险费用、管 理费、营业税及其他税费、利润等所需的一切费用及招标文件中约定需完成内容所包含的一切费用；⑦投标设备涉及的专利费用；⑧电梯安装中需要的市场交易服务费； ⑨按照设计图纸、 本次招标文件中约定的技术标准要求，且还须考虑电梯机房空调、五方对讲、机房地坪防尘、节能等一切费用；⑩以上费用 均包含在中标价中，该部分费用不再另行考虑。 |

投 标 人：   名称    （盖章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

日期：年 月 日

投标报价明细表

| 序号 | 建筑 | 电梯类型 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电梯费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（一+ 二） ： （大写） ￥： （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

说  明： 投标报价中，货物价格与货物安装价格须分别分开填写。

投 标 人：   名称    （盖章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

日期：年月日

投标人认为投标报价需要的其他材料