清 单 总 说 明

工程名称：铜陵经开区东部园区桐国路以南、皖江大道以西地块场地平整工程

一、工程概况： 工程地点： 东部园区 建设规模： 东部园区桐国路以南、皖江大道以西地块场地平整工程运土回填、挖运淤泥 工程内容：本工程为东部园区桐国路以南、皖江大道以西地块运土回填工程，主要内容包括根据业主和图纸要求的标高完成桐国路以南、皖江大道以西地块，运土回填量为100000立方米（土源及运输方式由投标人自行解决，场外土源运至场地内按要求进行平整），清淤量为10000立方米（运距自行考虑）。 二、工程招标范围： 建设单位提供文件及清单范围内的工程内容。 三、工程量清单编制依据： 1、依据建设单位提供工程量及现场等。 2、现行的工程施工规范与工程验收标准。 3、2018版安徽省建设工程计价依据。 四、清单说明 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件及技术规范和图纸一起对照阅读。 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。 3、因项目工作内容较多，特征项不能一一描述，清单只列主要特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，综合单价已包含完成清单分项工程的所有工作内容及所需采取相应技术措施、施工方案等费用的报价。 4、投标人须注意本工程措施项目费全部包含在全费用综合单价中，措施费不再单列，投标人须自行踏勘现场，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，综合考虑，工程结算时不再调整该部分的费用。 5、投标人应注意，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含中其它相关项目中。 6、本项目的一切措施及检测费用，投标人应结合施工现场条件综合考虑，结算不做调整。 五、其他说明： 1、本工程采用全费用综合单价进行组价，投标人必须注意，全费用综合单价须包含人工费、材料费、机械费、综合费、措施项目费、不可竞争费（包含安全文明施工费，工程排污费等）、税金、施工用水用电费（水、电源由中标人自行解决并承担相关费用）和相关的风险费用等所有费用，结算时不再调整综合单价。 2、本工程暂列金额为：贰拾贰万元整（220000.00元），不计取税金，此费用为不可竞争费，中标后由招标人支配。