## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 0001 | 1、外墙部分
1 | 010807001001 | 铝合金窗 推拉窗 |  | 1.窗材质:铝合金壁厚1.2 2.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 3.玻璃要求:面积大于2平方时用6mm的钢化玻璃 4.原窗拆除人工费以旧窗废料相冲 | m2 |  | 300.230
2 | 011406003001 | 外墙满刮腻子 |  | 1.基层类型:外墙砖 2.腻子种类:外墙防水弹性腻子 3.刮腻子遍数:二遍 | m2 |  | 1481.370
3 | WB011406001001 | 外墙真石漆 |  | 1.基层类型:抗裂砂浆层 2.工序:一遍抗碱底漆，一遍真石漆，一遍罩光漆 3.喷漆厚度:不少于2.5mm | m2 |  | 1481.370
4 | 011701002001 | 外脚手架 |  | 1.搭设部位:整体外墙 2.搭设高度:18米 3.脚手架材质:钢管脚手架 | m2 |  | 1824.000
5 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 1.搭设部位:一层通道 2.搭设高度:6.5米 3.脚手架材质:钢管脚手架 | m2 |  | 39.000
6 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm 2.防水层数:1 3.防水层做法:热熔法(满铺) | m2 |  | 278.000
7 | 010902003001 | 屋面刚性层 |  | 1.刚性层厚度:40mm 2.混凝土强度等级:C20 3.嵌缝材料种类:沥青油膏 4.钢筋规格、型号:冷拔低碳钢丝 Φ5 | m2 |  | 278.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
8 | ZB010101001001 | 建筑垃圾清理及外运 |  | 1、建筑垃圾清理及外运 | 项 |  | 1.000
9 | WB011703002001 | 装饰垂直运输 |  | 1、装饰工程垂直运输 | 项 |  | 1.000
分部小计
| 0002 | 2、一层大厅
10 | WB011302003001 | 天棚龙骨 硅酸钙板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨50吊杆龙骨间距900,32次龙骨间距600 2.面层:600*600硅钙板 | m2 |  | 40.500
11 | WB011302003002 | 天棚龙骨 石膏板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨32卡骨间距900。50副龙骨间距400 2.面层:9.5mm石膏板 | m2 |  | 37.720
12 | 011304001001 | 灯槽 |  | 1.基层材料:木龙骨、木工板 2.面层:9.5mm石膏板 | m |  | 24.160
13 | WB011302006001 | 透光灯膜 |  | 1.基层材料:木工板、石膏板 2.面层材料:透光灯膜 | m2 |  | 4.000
14 | WB011302004001 | 天棚木工板基层 铝塑板面层 |  | 1.基层材料种类、规格:木龙骨、木工板 2.面层材料:4mm21丝铝塑板 | m2 |  | 13.600
15 | WB011207004001 | 背景墙木工板基层 铝塑板面层 |  | 1.基层材料种类、规格:木工板 2.面层材料品种、规格:4mm21丝铝塑板 | m2 |  | 16.500
16 | 011207001001 | 墙面装饰板 |  | 1.基层材料种类、规格:结构胶 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:8mm木饰面 | m2 |  | 38.040
17 | WB010805006001 | 固定无框玻璃窗 |  | 1.玻璃品种、厚度、规格:12mm钢化玻璃 | m2 |  | 7.625
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | WB010801007001 | 不锈钢包门框 |  | 1.框截面尺寸:60*140 2.龙骨、基层材料品种、规格:50*100镀锌方管 3.面层材料品种、规格:不锈钢板1mm | m2 |  | 6.680
19 | 010805005001 | 全玻自由门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:2800*700 2.门框材质:钢质 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | m2 |  | 1.960
20 | 010802004001 | 防盗门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:2100*900 2.门材质:钢质 | m2 |  | 1.890
21 | 010401012001 | 零星砌体 |  | 1.砖品种、规格、强度级:水泥砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 |  | 0.430
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比: 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 3.600
23 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:砖砌墙 2.拆除高度:3000mm 3.砌体表面的附着物种类:水泥砂浆 | m3 |  | 6.910
24 | 011610001001 | 门 拆除 |  | 1.室内高度:3000mm 2.门窗洞口尺寸:2000*900 3.材质:木质 | m2 |  | 7.200
25 | WB011501002001 | 大厅服务柜台 |  | 1.基层材料:免漆板 2.立面材料:木饰面 3.台面材料:白色大理石 4.背面配件:键盘架 | m |  | 12.700
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
26 | 011406003002 | 满刮腻子 乳胶漆 |  | 1.基层类型:墙体 2.腻子种类:内墙腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.内墙乳胶漆两遍 | m2 |  | 71.720
分部小计
| 0003 | 3、一层地面及卫生间
27 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:厚度50mm;配合比1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:厚度10mm;配合比1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:麻白花岗岩16mm厚 | m2 |  | 92.200
28 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 |  | 132.610
29 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比: 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 29.900
30 | 010801001001 | 卫生间木质门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:2000*800 2.五金品种、规格:不锈钢门吸、不锈钢铰链 | 樘 |  | 2.000
31 | 010801006001 | 门锁安装 |  | 1.锁的品种:不锈钢双锁舌 2.锁的规格:中心矩50mm；锁边距45mm | 把 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
32 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:厚度40mm;配合比1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:厚度10mm;配合比1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地砖 | m2 |  | 14.710
33 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600墙砖 2.结合层材料种类:瓷砖粘合剂 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥 | m2 |  | 37.660
34 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格、颜色:白色人造石 2.支架、配件品种、规格:40*4镀锌角钢 | m2 |  | 0.810
35 | WB011302005001 | 卫生间吊顶 |  | 1.面层材料品种、规格:300*600铝合金方板 0.6mm 2.压条材料种类、规格:铝合金 3.嵌缝材料种类:玻璃胶 | m2 |  | 14.080
36 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:厚度40mm;配合比1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:厚度10mm;配合比1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 | m2 |  | 30.600
37 | 011105002001 | 石材踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色花岗岩 | m |  | 38.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
分部小计
| 0004 | 4、二层
38 | 010401012002 | 零星砌体 |  | 1.砖品种、规格、强度级:水泥砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 |  | 1.650
39 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比: 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 13.720
40 | 011605001002 | 平面块料拆除 |  | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 |  | 132.610
41 | 011601001002 | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:砖砌墙 2.拆除高度:3000mm 3.砌体表面的附着物种类:水泥砂浆 | m3 |  | 2.760
42 | 011605002001 | 立面块料拆除 |  | 1.拆除的位置:走道墙裙 2.饰面材料种类:瓷砖及基层 | m2 |  | 13.660
43 | 011610001002 | 门 拆除 |  | 1.室内高度:3000mm 2.门窗洞口尺寸:900*2100 3.材质:木门 | m2 |  | 12.600
44 | 010507005001 | 砼 压顶 |  | 1.断面尺寸:窗台240*100；阳台栏板150*100。 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 0.550
45 | WB011702039001 | 压顶 复合木模板 |  | 1.构件规格类型:木模板 | m2 |  | 6.540
46 | 010809004001 | 地砖窗台板 |  | 1.粘结层种类及厚度、砂浆配合比:厚度10mm 2.窗台面板材质、规格、颜色:白色地砖 | m2 |  | 1.340
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
47 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1.阳台走道地面铺贴方法:原地砖不铲除，刮一遍水泥腻子，再用10mm瓷砖粘合剂铺贴地砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:厚度40mm;配合比1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:厚度10mm;配合比1:1水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 | m2 |  | 150.280
48 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.粘贴层厚度、材料种类:厚度10mm 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖 | m |  | 109.910
49 | WB011501001001 | 文件柜体 |  | 1.柜体规格:4.54*2.42*2 2.材料种类、规格:18厚免漆板 | m2 |  | 21.970
50 | WB011501003001 | 文件柜门 |  | 1.柜门尺寸:4.54*2.4*2 2.材料品种、规格:18厚免漆板 3.五金种类、规格:不锈钢合页 | m2 |  | 21.970
51 | 011207001002 | 阳台栏板装饰板 |  | 1.基层材料种类、规格:结构胶 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:8mm木饰面 | m2 |  | 26.070
52 | 010801001002 | 办公室木质门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:900*2100 2.五金品种、规格:不锈钢门吸、不锈钢铰链 | 樘 |  | 6.000
53 | 010801006002 | 门锁安装 |  | 1.锁的品种:不锈钢双锁舌 2.锁的规格:中心矩50mm；锁边距45mm | 把 |  | 6.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
54 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.拆除部位:办公室内墙 2.抹灰层种类:墙体原腻子，脱落、空鼓、渗漏部位 | m2 |  | 399.930
55 | 011406003003 | 满刮腻子 乳胶漆 |  | 1.基层类型:墙体 2.腻子种类:内墙腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.内墙乳胶漆两遍 | m2 |  | 550.740
分部小计
| 0005 | 5、楼梯间
56 | 011102001002 | 石材楼地面 |  | 1.楼梯道地面铺贴方法:原地砖不铲除，刮一遍水泥腻子，再用10mm瓷砖粘合剂铺贴花岗岩 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:10mm厚专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm芝麻白花岗岩 | m2 |  | 27.460
57 | 011106001001 | 石材楼梯面层 |  | 1.粘接层厚度、材料种类:10mm厚专用粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm芝麻白花岗岩 | m2 |  | 23.500
58 | WB011108004001 | 分隔嵌条、防滑条 |  | 1.工程部位:楼梯踏步 2.磨边规格:三条12*3mm凹槽 | m |  | 129.360
59 | 011105003002 | 块料踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.粘贴层厚度、材料种类:厚度10mm 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖 | m |  | 109.820
60 | WB011501006001 | 石材磨边 |  | 1.磨边类型:1/4圆边 | m |  | 129.360
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
61 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:墙体原腻子，脱落、空鼓、渗漏部位 | m2 |  | 192.010
62 | 011406003004 | 满刮腻子 乳胶漆 |  | 1.基层类型:墙体 2.腻子种类:内墙腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.内墙乳胶漆两遍 | m2 |  | 260.130
63 | 011503001001 | 楼梯不锈钢扶手 |  | 1.扶手材料种类、规格、品牌:63不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格、品牌:25不锈钢管 3.立柱材料种类、规格、品牌、颜色:50不锈钢管 4.固定配件种类:膨胀螺丝 | m |  | 48.400
分部小计
| 0006 | 6、二层卫生间
64 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度级:水泥砖 2.墙体类型:120墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 |  | 1.790
65 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比: 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 29.900
66 | 010808007001 | 成品木门窗套 |  | 1.门窗套材料品种、规格:免漆板门套 2.门窗套代号及洞口尺寸:1600*2400 3.门窗套展开宽度:500mm | m |  | 6.400
67 | 010801001003 | 卫生间木质门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:2000*800 2.五金品种、规格:不锈钢门吸、不锈钢铰链 | 樘 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
68 | 010801006003 | 门锁安装 |  | 1.锁的品种:不锈钢双锁舌 2.锁的规格:中心矩50mm；锁边距45mm | 把 |  | 2.000
69 | 011102003004 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:厚度40mm;配合比1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:厚度10mm;配合比1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:400*400地砖 | m2 |  | 14.710
70 | 011204003002 | 块料墙面 |  | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600墙砖 2.结合层材料种类:瓷砖粘合剂 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥 | m2 |  | 55.660
71 | 011505001002 | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格、颜色:白色人造石 2.支架、配件品种、规格:40*4镀锌角钢 | m2 |  | 0.810
72 | WB011302005002 | 卫生间吊顶 |  | 1.面层材料品种、规格:300*600铝合金方板 0.6mm 2.压条材料种类、规格:铝合金 3.嵌缝材料种类:玻璃胶 | m2 |  | 14.080
73 | WB011501008001 | 楼面机械打孔 |  | 1.开洞类型:卫生间楼板下水孔 2.其他要求:机械打孔 | 个 |  | 7.000
74 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:JS双组分防水 2.涂膜厚度、遍数:三遍 3.反边高度:500mm | m2 |  | 24.000
分部小计
| 0007 | 7、三层
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
75 | 010401012003 | 零星砌体 |  | 1.砖品种、规格、强度级:水泥砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 |  | 2.410
76 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比: 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 20.100
77 | 011605001003 | 平面块料拆除 |  | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 |  | 136.120
78 | 011601001003 | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:砖砌墙 2.拆除高度:3000mm 3.砌体表面的附着物种类:水泥砂浆 | m3 |  | 1.240
79 | 011605002002 | 立面块料拆除 |  | 1.拆除的位置:走道墙裙 2.饰面材料种类:瓷砖及基层 | m2 |  | 24.270
80 | 011610001003 | 门 拆除 |  | 1.室内高度:3000mm 2.门窗洞口尺寸:2100*900 3.材质:木门 | m2 |  | 12.600
81 | 010507005002 | 砼 压顶 |  | 1.断面尺寸:窗台240*100；阳台栏板150*100。 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 0.850
82 | WB011702039002 | 压顶 复合木模板 |  | 1.构件规格类型:木模板 | m2 |  | 9.470
83 | 010809004002 | 地砖窗台板 |  | 1.粘结层种类及厚度、砂浆配合比:厚度10mm 2.窗台面板材质、规格、颜色:白色地砖 | m2 |  | 2.800
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
84 | 011102003005 | 块料楼地面 |  | 1.阳台走道地面铺贴方法:原地砖不铲除，刮一遍水泥腻子，再用10mm瓷砖粘合剂铺贴地砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:厚度40mm;配合比1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:厚度10mm;配合比1:1水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 | m2 |  | 236.750
85 | 011105003003 | 块料踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10mm粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖 | m |  | 133.330
86 | WB011501001002 | 文件柜体 |  | 1.柜体规格:1.3*3.2 2.材料种类、规格:免漆板 | m2 |  | 4.160
87 | WB011501003002 | 文件柜门 |  | 1.柜门尺寸:1300*2400 2.材料品种、规格:免漆板 3.五金种类、规格:不锈钢合页 | m2 |  | 3.120
88 | WB011207004002 | 墙面木龙骨石膏板基层 |  | 1.基层材料:木龙骨 2.面层材料:石膏板 | m2 |  | 2.370
89 | 011207001003 | 阳台栏板装饰板 |  | 1.基层材料种类、规格:结构胶 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:8mm木饰面 | m2 |  | 39.130
90 | 010801001004 | 办公室木质门 单开 |  | 1.门代号及洞口尺寸:900*2100 2.五金品种、规格:不锈钢门吸、不锈钢铰链 | 樘 |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
91 | 010801001005 | 办公室木质门 双开 |  | 1.门代号及洞口尺寸:1200*2100 2.五金品种、规格:不锈钢门吸、不锈钢铰链 | m2 |  | 1.000
92 | 010801006004 | 门锁安装 |  | 1.锁的品种:不锈钢双锁舌 2.锁的规格:中心矩50mm；锁边距45mm | 把 |  | 4.000
93 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:墙体原腻子，脱落、空鼓、渗漏部位 | m2 |  | 384.080
94 | 011406003005 | 满刮腻子 乳胶漆 |  | 1.基层类型:墙体 2.腻子种类:内墙腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.内墙乳胶漆两遍 | m2 |  | 534.900
分部小计
| 0008 | 8、三层卫生间
95 | 010401003002 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度级:水泥砖 2.墙体类型:120墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 |  | 1.790
96 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比: 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 29.900
97 | 010808007002 | 成品木门窗套 |  | 1.门窗套材料品种、规格:免漆板门套 2.门窗套代号及洞口尺寸:1600*2400 3.门窗套展开宽度:500mm | m |  | 6.400
98 | 010801001006 | 卫生间木质门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:2000*800 2.五金品种、规格:不锈钢门吸、不锈钢铰链 | 樘 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
99 | 010801006005 | 门锁安装 |  | 1.锁的品种:不锈钢双锁舌 2.锁的规格:中心矩50mm；锁边距45mm | 把 |  | 2.000
100 | 011102003006 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:厚度40mm;配合比1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:厚度10mm;配合比1:1 3.面层材料品种、规格、颜色:400*400地砖 | m2 |  | 14.710
101 | 011204003003 | 块料墙面 |  | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600墙砖 2.结合层材料种类:瓷砖粘合剂 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥 | m2 |  | 55.660
102 | 011505001003 | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格、颜色:白色人造石 2.支架、配件品种、规格:40*4镀锌角钢 | m2 |  | 0.810
103 | WB011302005003 | 卫生间吊顶 |  | 1.面层材料品种、规格:300*600铝合金方板 0.6mm 2.压条材料种类、规格:铝合金 3.嵌缝材料种类:玻璃胶 | m2 |  | 14.080
104 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:JS双组分防水 2.涂膜厚度、遍数:三遍 3.反边高度:500mm | m2 |  | 24.000
105 | WB011501008002 | 楼面机械打孔 |  | 1.开洞类型:卫生间楼板下水孔 2.其他要求:机械打孔 | 个 |  | 7.000
分部小计
| 0009 | 9、四层
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
106 | 010401012004 | 零星砌体 |  | 1.砖品种、规格、强度级:水泥砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 |  | 1.152
107 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比: 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 9.600
108 | 011605001004 | 平面块料拆除 |  | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:瓷砖 | m2 |  | 130.750
109 | 011601001004 | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:砖砌墙 2.拆除高度:3000mm 3.砌体表面的附着物种类:水泥砂浆 | m3 |  | 1.720
110 | 011605002003 | 立面块料拆除 |  | 1.拆除的位置:走道墙裙 2.饰面材料种类:瓷砖及基层 | m2 |  | 5.550
111 | 011610001004 | 门 拆除 |  | 1.室内高度:3200 2.门窗洞口尺寸:900*2100 3.材质:木门 | m2 |  | 7.200
112 | 010507005003 | 砼 压顶 |  | 1.断面尺寸:窗台240*100；阳台栏板150*100。 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 0.610
113 | WB011702039003 | 压顶 复合木模板 |  | 1.构件规格类型:木模板 | m2 |  | 7.070
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
114 | 011102003007 | 块料楼地面 |  | 1.阳台走道地面铺贴方法:原地砖不铲除，刮一遍水泥腻子，再用10mm瓷砖粘合剂铺贴地砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:厚度40mm;配合比1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:厚度10mm;配合比1:1水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 | m2 |  | 180.450
115 | 011105003004 | 块料踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10mm粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖 | m |  | 35.200
116 | WB011501001003 | 文件柜体 |  | 1.柜体规格:1.3*3.2 2.材料种类、规格:免漆板 | m2 |  | 4.160
117 | WB011501003003 | 文件柜门 |  | 1.柜门尺寸:1300*2400 2.材料品种、规格:免漆板 3.五金种类、规格:不锈钢合页 | m2 |  | 3.120
118 | WB011207004003 | 墙面木龙骨石膏板基层 |  | 1.基层材料:木龙骨 2.面层材料:石膏板 | m2 |  | 2.370
119 | 011207001004 | 阳台栏板装饰板 |  | 1.基层材料种类、规格:结构胶 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:8mm木饰面 | m2 |  | 25.960
120 | 010801001007 | 办公室木质门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:900*2100 2.五金品种、规格:不锈钢门吸、不锈钢铰链 | 樘 |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
121 | 010801006006 | 门锁安装 |  | 1.锁的品种:不锈钢双锁舌 2.锁的规格:中心矩50mm；锁边距45mm | 把 |  | 3.000
122 | 010809004003 | 地砖窗台板 |  | 1.粘结层种类及厚度、砂浆配合比:厚度10mm 2.窗台面板材质、规格、颜色:白色地砖 | m2 |  | 0.840
123 | WB011207002001 | 墙面木（轻钢）龙骨 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75龙骨 中距400 | m2 |  | 18.370
124 | WB011207004004 | 墙面基层 |  | 1.基层材料种类、规格:石膏板 | m2 |  | 36.740
125 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:墙体原腻子，脱落、空鼓、渗漏部位 | m2 |  | 173.000
126 | 011406003006 | 满刮腻子 乳胶漆 |  | 1.基层类型:墙体 2.腻子种类:内墙腻子 3.刮腻子乳胶漆遍数:二遍 4.内墙乳胶漆两遍 | m2 |  | 369.760
分部小计
| 0010 | 10、四层会议室
127 | 011207001005 | 会议室墙面吸声板 |  | 1.基层材料种类、规格:木工板 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:竹木纤维吸音板 | m2 |  | 101.080
128 | 010401012005 | 地台砖砌体 |  | 1.砖品种、规格、强度级:水泥砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 |  | 0.450
129 | 010404001001 | 地台碎砖垫层 |  | 1.厚度:240mm 2.材料品种:碎砖 | m3 |  | 3.980
130 | 011101001001 | 地台水泥砂浆楼地面 |  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm 2.面层做法要求:水泥砂浆找平拉毛 | m2 |  | 16.600
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
131 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm强化地板 | m2 |  | 18.900
132 | 011502001001 | 金属装饰条 阳角线 |  | 1.安装部位:地台边角 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金角线 | m |  | 8.000
133 | 010808007003 | 成品木门窗套 |  | 1.门窗套材料品种、规格:免漆板门套 2.门窗套代号及洞口尺寸:2000*2400 3.门窗套展开宽度:500mm | m |  | 7.200
134 | WB010801002001 | 会议室门扇制作、安装 |  | 1.门代号及洞口尺寸:2000*2400 2.基层材料:木工板基层 3.面层材料:8mm木饰面 分色 4.五金配件:不锈钢吊滑轨、门锁、把手 | m2 |  | 5.980
135 | 010808001001 | 门饰面板、木工板基层 |  | 1.基层材料种类:木工板基层 2.面层材料种类、规格:8mm木饰面 | m2 |  | 5.100
136 | 011304001002 | 灯槽 |  | 1.基层材料:木龙骨、木工板 2.面层材料:9.5mm石膏板 | m |  | 49.960
137 | WB011302003003 | 天棚龙骨 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨32卡骨间距900。50副龙骨间距400 | m2 |  | 54.600
138 | WB011302004002 | 天棚基层 石膏板 |  | 1.面层材料:9.5mm石膏板 | m2 |  | 27.000
139 | WB011302004003 | 天棚基层 穿孔硅钙板 |  | 1.面层材料:穿孔硅钙板 | m2 |  | 27.600
分部小计
| 0011 | 11、四层卫生间
140 | 010401003003 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种:水泥砖 2.墙体类型:120墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 |  | 3.720
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
141 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 |  | 1.底层厚度、砂浆配合比: 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 62.000
142 | 010801001008 | 卫生间铝合金门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:800*2000 2.五金品种、规格:铝合金 | 樘 |  | 2.000
143 | 011102003008 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:厚度40mm;配合比1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:厚度10mm;配合比1:1 3.面层材料品种、规格、颜色:400*400地砖 | m2 |  | 17.680
144 | 011204003004 | 块料墙面 |  | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600墙砖 2.结合层材料种类:瓷砖粘合剂 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥 | m2 |  | 42.750
145 | 011505001004 | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格、颜色:白色人造石 2.支架、配件品种、规格:40*4镀锌角钢 | m2 |  | 0.700
146 | WB011302005004 | 卫生间吊顶 |  | 1.面层材料品种、规格:300*600铝合金方板 0.6mm 2.压条材料种类、规格:铝合金 3.嵌缝材料种类:玻璃胶 | m2 |  | 17.700
147 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:JS双组分防水 2.涂膜厚度、遍数:三遍 3.反边高度:500mm | m2 |  | 20.000
148 | WB011501008003 | 楼面机械打孔 |  | 1.开洞类型:卫生间楼板下水孔 2.其他要求:机械打孔 | 个 |  | 6.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 0012 | 12、电照工程
149 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.外壳:铁 3.规格:600*800*200 4.安装方式:挂墙明装 | 台 |  | 1.000
150 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.外壳:铁 3.规格:400*500*160 4.安装方式:埋墙暗装 | 台 |  | 5.000
151 | 030411001001 | 配管 |  | 1.名称:PVC线管 2.规格:外径 16mm | m |  | 700.000
152 | 030411001002 | 配管 |  | 1.名称:PVC线管 2.规格:外径 20mm | m |  | 300.000
153 | 030411001003 | 配管 |  | 1.名称:PVC线管 2.规格:外径 25mm | m |  | 200.000
154 | 030411001004 | 配管 |  | 1.名称:PVC线管 2.规格:外径 40mm | m |  | 90.000
155 | 030411003001 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.材质:镀锌 3.规格:100*50*1.0 | m |  | 70.000
156 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1.名称:照明开关 | 个 |  | 46.000
157 | 030404035001 | 插座 |  | 1.名称:五孔插座 | 个 |  | 110.000
158 | 030404035002 | 插座 |  | 1.名称:空调插座 | 个 |  | 22.000
159 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1.名称:插座盒 2.规格:86*50 3.安装方式:埋墙暗装 | 个 |  | 168.000
160 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称:BV铜芯线 2.规格: 1.5mm2 | m |  | 1560.000
161 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称:BV铜芯线 2.规格: 2.5mm2 | m |  | 450.000
162 | 030411004003 | 配线 |  | 1.名称:BV铜芯线 2.规格: 2.5mm2 | m |  | 750.000
163 | 030411004004 | 配线 |  | 1.名称:BV铜芯线 2.规格: 4mm2 | m |  | 500.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
164 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*16+2*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管沿管道井铺设 | m |  | 92.000
165 | 030412001001 | 圆形吸顶灯 |  | 1.安装部位:楼梯间及走道 2.名称:圆形吸顶灯 3.规格:25w 4.类型:吸顶 | 套 |  | 25.000
166 | 030412005001 | 1200-20W T5日光灯 |  | 1.安装部位:办公室 2.名称: T5日光灯 3.规格:1200*20W 4.安装形式:吸顶式 | 套 |  | 60.000
167 | 030412005002 | 1500*200*50-LED平板灯 |  | 1.安装部位:会议室 2.名称:1500*200*50-LED平板灯 3.规格:36W 4.安装形式:吸顶式 | 套 |  | 16.000
168 | 030412005003 | 600*600-LED平板灯 |  | 1.安装部位:一层大厅 2.名称:600*600-LED平板灯 3.规格:58W 4.安装形式: 嵌入式 | 套 |  | 7.000
169 | 030412005004 | 卫生间300*600-LED平板灯 |  | 1.安装部位:卫生间 2.名称:300*600-LED平板灯 3.规格:12W 4.安装形式: 嵌入式 | 套 |  | 9.000
170 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1.安装部位:会议室 2.名称:筒灯 3.规格:12W 4.安装形式:嵌入式 | 套 |  | 36.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
171 | 030412004002 | 开槽及修复 |  | 1.名称:预埋管线开槽 2.规格:30~100宽 3.修补:水泥砂浆抹平 | m |  | 350.000
分部小计
| 0013 | 13、给排水
172 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1.规格:PPR 外径 (20mm) 2.连接形式:热熔连接 3.安装部位:室内 | m |  | 60.000
173 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1.规格:外径 (50mm) 2.连接形式:粘接 3.安装部位:室内 | m |  | 24.000
174 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1.规格:外径 (110mm) 2.连接形式:粘接 3.安装部位:室内 | m |  | 32.000
175 | 031001006004 | 塑料管 落水管 |  | 1.规格:外径 (110mm) 2.连接形式:粘接 3.安装部位:外墙 | m |  | 132.000
176 | 031004006001 | 大便器 |  | 1.材质:（前档水）陶瓷蹲便器 2.规格、类型:610*470*(220+60) 3.组装形式:带存水湾前排 4.附件名称、数量:壁挂式冲水箱 | 组 |  | 8.000
177 | 031004007001 | 小便器 |  | 1.材质:陶瓷小便池 2.规格、类型:680*360*300 3.组装形式:壁挂式 4.附件名称、数量:感应器 | 组 |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：枞阳县枞阳镇下枞阳社区办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
178 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1.材质:陶瓷洗脸盆 2.规格、类型:450*350 3.组装形式:台下盆 | 组 |  | 4.000
179 | 031004004001 | 洗涤盆 |  | 1.材质:陶瓷拖把池 2.规格、类型:400*400 3.组装形式:落地 | 组 |  | 4.000
180 | 031004018001 | 热水器 |  | 1.类型:热水器 2.安装方式:落地 | 套 |  | 1.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】