总 说 明

工程名称：铜陵泰戈新材料地块场地平整工程

1.工程概况：本工程为铜陵泰戈新材料地块场地平整工程，主要内容:填方107922.3立方米、清理淤泥并换填土方20093.26立方米。详见施工图纸、招标文件。 2.工程量清单控制价编制依据： 2.1、工程量计算依据：《招标文件》、《施工图纸》。 2.2、计价依据：本项目采用全费用综合单价，综合单价中包含了为完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、管理费、利润、运输、措施费、项目风险费用等一切可能发生的费用（含税金），同时施工便道、施工过程中需要使用的所有技术措施（如铺设钢板）等全部包含在综合单价费用中，不再另计费用。 3.本工程暂列金额20万元，不计税。 4.投标人根据工程量清单描述、施工图、本清单说明、施工规范、技术要求及招标文件要求进行报价。 5.工程量清单描述与施工图纸不符的，以工程量清单描述为准。 6.工程量编制范围： 6.1、土方的运距投标人自定，结算时单价不予调整。 7.项目特征描述如不一致的解释顺序如下： ■本说明；■施工图纸及规范；■工程量清单中的特征描述