项目编号：

### 枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营服务项目

招 标 文 件

采 购 单 位：枞阳县城市管理行政执法局

代 理 机 构：安徽枞旺工程咨询有限公司

二0二二年五月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表

第三章  投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标人

（四）投标文件的编制

（五）投标文件的提交

（六）开标

（七）评标、定标

（八）废标

（九）评标办法

（十）合同的授予

第四章  项目需求

第五章  采购合同

第六章  投标文件格式

（一）资格、技术及商务部分

（二）报价部分

# 第一章

# 招标公告

项目概况

枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营服务项目的潜在投标人应在铜陵市公共资源交易中心网站（http://ggzyjyzx.tl.gov.cn）免费下载获取采购文件，并于  2022年  月  日   点   分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：28463766.30元/3年（9487922.10元/年）

5.最高限价：28463766.30元/3年（9487922.10元/年）

6.采购需求：本项目采购内容为枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营服务采购。具体采购内容详见招标文件。

7.合同履行期限：不超过3年。1+1++1模式，合同一年一签,每年考核合格后方可续签下一年度合同。

8.本项目不接受联合体投标。

9.标段（包别）划分：1个包别

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购(专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

3.本项目的特定资格要求：具有环保工程专业承包叁级和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且安全生产许可证须在有效期内。

4．投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

(1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

1.时间：2022年  月  日至2022年  月  日（提供期限自本公告发布之日起10个工作日内。若项目发布补充公告，自补充公告发布之日起5个工作日内）

2.地点：自铜陵市公共资源交易网免费下载

（网址：http://ggzyjyzx.tl.gov.cn）

3.方式：本项目只接受已入安徽省公共资源交易市场主体库的企业参与投标。投标单位应及时办理入库手续在中心网站（网址：http://ggzyjyzx.tl.gov.cn）自行免费下载采购文件，中心不收取任何费用。入库方式详见中心网站下载专区“安徽省公共资源交易市场主体库入库须知”，因未及时办理入库手续导致无法参与投标的，责任自负。

4.采购文件如有修正，将在该网站补充公告栏公布，与本招标文件具有同等效力。

5.售价：不收取费用

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.开标时间： 2022年  月  日  时   分

2.开标地点：枞阳县公共资源交易中心五楼开标四室。

3.提交投标文件截止时间：同开标时间

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

2．采购项目的名称、编号、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍详见采购需求；

3、本项目采用网上不见面开标，投标文件解密、询标通知、否决通知等，通过系统在线方式完成。投标人须在投标截止时间之前使用CA锁自行登陆不见面开标大厅，并在解密指令发出后30分钟之内完成解密，投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。投标人在项目开、评标期间应保持在线状态，授权委托人应保持电话畅通，随时通过交易系统接受评标委员会发出的询标等信息，并在规定时间内答复。技术支持咨询电话：400-998-0000。

4、不见面开标大厅登录方式：铜陵市公共资源交易中心网站（http://ggzyjyzx.tl.gov.cn），选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站下载专区的《铜陵市不见面开标大厅-操作手册（投标人）》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：枞阳县城市管理行政执法局

地址：枞阳县枞阳镇

联系人：丁女士

电话：19956299606

2、采购代理机构信息

名称：安徽枞旺工程咨询有限公司

地址：枞阳县枞阳镇浮山路

联系人：王工

电话：15755195638

3、项目联系方式

项目联系人：丁女士

电话：19956299606

八、投标保证金

无

附件：

项目采购需求

## 第二章 投标人须知一览表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预算控制数 | 28463766.30元/3年（9487922.10元/年） |
| 2 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 5 | 服务期 | 不超过3年。合同一年一签每年考核合格后方可续签下一年度合同。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 对采购文件质疑的提出 | 供应商知其权益受到损害之日起七个工作日内。有质疑的可通过电子系统在线提交或以书面形式递交采购人（代理机构），系统提交的，采购人（代理机构）必须线上回复。 |
| 8 | 是否接受分包履约 | 不接受 |
| 9 | 投标保证金 | 根据安徽省财政厅关于进一步规范政府采购管理支持企业发展的通知（皖财购〔2021〕349 号），本项目免收投标保证金。 |
| 10 | 标段划分 | 本项目分为 1个标段， |
| 11 | 中标候选人的推荐 | 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，结合信用查询情况，按顺序推荐出有排序的成交候选人。 |
| 12 | 勘察现场的要求 | 投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。 勘察现场的地址为：枞阳县生活垃圾填埋场。（须带单位介绍信到枞阳县城市管理行政执法局环卫所有序安排现场勘察） 联系人及联系方式：叶先生 19905626007 |
| 13 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 14 | 投标有效期 | 开标后三个月内 |
| 15 | 付款方式 | - ①用固定单位价格（元*吨），按实际处理量按月据实分别计算，按月结算。其中垃圾开挖转运量按转运垃圾到处置地过磅吨位数计算，渗滤液日常处理量按处理后达标出水量计算；应急处理量按进水量计算，且出水率不低于进水量的70%；日常填埋场维护管理按照每月固定金额计算。环境监测费用按不高于预算暂列价据实结算。 - a、渗滤液处理站月均处理出水量不低于70吨／日。如小于70吨／日，不足部分按70％出水率折算成进水量，在渗滤液应急设备处理量中扣除。 - b、渗滤液应急设备处理渗滤液时，净水出水率不低于70％。如净水出水率低于70％，按出水量据实折算成进水量计算（折算比率70％）。 - ②按月支付。根据每月对中标企业整体服务质量的日常考核结果，按月支付上月服务费。 ③付款或结算按照国库集中支付制度有关规定执行，有最新规定的，从其规定。 |
| 16 | 履约保证金 | 成交供应商提供的履约保证金为合同价款 的10%。履约保证金形式可以为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的无条件见索即付保函、保险等非现金形式（保函或者保险保证期限必须涵盖合同履行期限）。未缴纳履约保证金又未提交保函原件的，视同放弃中标。随意弃标等违法违规行为的，报同级政府采购监管部门依法处理。在签订采购合同后，服务期结束，经采购人确认能诚信履约的，履约保证金一次性无息退还。 |
| 17 | 投标文件份数 | 一、投标文件： 1、加密的电子投标文件，应在投标截止时间前通过交易中心电子交易平台上传； 注：加密的电子投标文件为使用交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://www.hfztb.cn 网上下载）制作生成的加密版投标文件。 2、不需要提供纸质投标文件。 仅中标单位在领取中标通知书前需提供加盖中标供应商单位公章壹份正本， 三份副本纸质投标文件（必须和电子版投标文件一致）及未加密的电子投标文件一份（光盘或u盘介质）。 二、未有效提交文件的后果：在招标文件规定的投标时间截止前未有效提交网上加密电子投标文件的，投标无效。 |
| 18 | 递交投标文件地点及开标地点 | 见招标公告，投标人应当仔细上网查看地点及时间相关发布或变更信息，加密的电子投标文件接收时间为投标截止时间。 |
| 19 | 投标截止时间及开标时间 | 见招标公告，迟于投标截止时间递交的文件将不予接受。 |
| 20 | 开标解密 | 开标时各投标人应在解密程序开始后 30 分钟内对本单位的投标文件远程解密（以交易系统时间为准）。未按规定完成解密的，责任由投标单位自行承担。 |
| 21 | 文件澄清、投标否决通知 | 投标人应通过电脑及时刷新点击查看系统内的询标、投标否决等通知消息，并通过系统接受评标委员会发起的询标和通知，在规定的时间内（从评标委员会发起询标等要求起不超过30分钟，逾时视为放弃澄清权力）对该项内容进行回复、确认并加盖电子签章。逾期未回复的（以交易系统时间为准），评标委员会将可能按不利于投标人的内容进行评审，责任由投标人自行承担。 |
| 22 | 合同签订时间 | 采购人通知领取中标通知书后，中标人应在3日内领取中标通知书，领取后10个工作日内（具体听采购人通知）与采购人签订合同，逾期不领取中标通知书或不签订合同的，顺延至第二中标人或重新采购。 |
| 23 | 政府采购政策 | 一、绿色节能环保 货物采购应当尽可能的体现绿色节能环保要求，本项目中如有属于绿色节能环保强制部分的，必须采购绿色节能环保产品，非强制部分，采用综合评分法的则在得分且投标报价相同时由评委综合评定绿色节能环保情况，根据优劣依次进行排序。采用最低价法的则在报价相同时由评委综合评定绿色节能环保情况，根据优劣依次进行排序。 二、监狱企业。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 三、中小企业材料 依据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）、《安徽省财政厅、安徽省经济和信息化厅转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（皖财购〔2020〕1668 号）有关规定：本项目对中型企业产品的价格给予 3%的扣除，小型和微型企业产品的价格给予 6 % 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业产品投标声明函》及《中小企业声明函》（如投标时提供了企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料可不提供《中小企业声明函》），并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。注： 1、根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供 141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策； 2、享受以上扶持的中小微企业必须同时满足两个条件：一是投标供应商为中小微企业的；二是提供本企业制造的货物、服务，或者提供其他中小微企业制造的货物的，不包括使用大型企业注册商标的货物。 3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、如投标供应商与生产商企业规模不同，则按最大的企业规模计算价格扣除政策级别。 5、本项目将对排名第一的中标候选投标人提供《中小企业产品投标声明函》、《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明材料，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将由监督管理部门按相关规定进行处理。如有对中标供应商提供的中小企业声明函的真实性提出相关质疑的，中标供应商应当在采购人或采购代理机构规定的时间（5 个工作日）内提供企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料，否则取消其中标（候选人）资格。 |
| 24 | 招标采购代理费及中标服务费 | 采购代理服务费由中标人支付，按采购方约定代理费收费￥46000.00 元整。请投标供应商（投标人）在报价时充分考虑这一因素，在领取中标通知书前付清。 |
| 25 | 财务联系方式 | / |
| 26 | 信用查询 | 详见评标办法 |
| 27 | 中标人要求 | 中标人需在项目所在地注册全资的子公司 |
| 28 | 其它 | 如交易系统中相关操作内容与采购文件正文不符的，以采购文件以准。如投标人在文件编制和递交、评委在评审过程遇到系统无法实现的情况，请及时与交易中心工作人员（以公告为准）以及中心信息技术部门（5885890）联系。 |

## 第三章  投标须知

### 一、总则

1、本招标文件仅适用于本次公开招标的服务项目。安徽枞旺工程咨询有限公司接受采购人委托，根据采购人提交的服务要求，对此项目进行集中代理，编制招标文件，组织开评标活动。

2、本次招标的服务系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。无论招标文件是否列明，投标人所提供的服务必须符合国家相关现行法律法规的规定，否则投标无效。本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内。

### 二、招标文件

3、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

4、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在招标文件规定的时间内向代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

5、答疑及招标文件的澄清与修改

5.1投标人可以要求采购单位对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

5.2投标人对招标文件如有疑问，须在法律规定的时间前按招标公告中的联系方式，以书面形式（如传真、信件等）通知采购人和代理机构。未在规定时间提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在“铜陵公共资源交易网” “补充公告”一栏，告知所有投标人，但不说明问题的来源。因此，投标人无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。

6、招标文件的修改

6.1在某些情况下，采购人可能对招标文件进行修改。

6.2采购人对招标文件的修改，将在网站以补充公告的形式通知所有投标人，并对所有投标人具有约束力。

6.3为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长投标截止日期，并以补充公告的形式将变更时间通知所有投标人。

7、电子开评标相关要求

7.1注册登记

7.1.1本项目只接受铜陵市公共资源交易系统企业诚信库（以下简称企业诚信库或企业库）已审核通过的企业投标，企业通过铜陵市公共资源交易系统（以下简称系统）投标，未入库的潜在投标人请及时办理入库手续（具体详见铜陵市公共资源交易中心网站发布《铜陵公共资源交易中心共享诚信库申报（投标人）操作手册及常见问题解答》）因未及时办理入库手续导致无法投标的，责任自负。（注：企业机构名称等相关信息调整时，请及时变更企业诚信库信息）

7.1.2上传企业证件扫描件与基本信息

投标人在投标前应根据招标文件要求自行在企业诚信库中上传所有资质信息及原件扫描件，基本信息必须与扫描件完全一致，如因未正确上传或未及时更新企业基本信息及证件扫描件，被认定废标的，由投标人自行承担责任。（所有基本资料需携带原件于窗口验证后更新，否则评标系统无法读取未被验证的信息。）

7.2办理电子数字证书（CA证书）

7.2.1投标人应当取得和正确使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时联系铜陵市公共资源交易中心二楼企业登记入库窗口咨询，采取现场或线上办理（咨询电话0562-5885809，0562-5885810）。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章，并妥善保管数字证书。

7.2.2.1数字证书到期后投标人必须及时在证书颁发机构网站续期，并对投标文件重新加密和电子签章，且在投标截止时间之前上传至系统；(续期会使证书编号不一致导致之前加密的电子标书无法解密，请务必在投标前提前办理续期手续或重新加密上传文件。)

7.2.2.2数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况，投标人应提前更换新证书。投标人在开标前务必确认数字证书是否正常使用，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

7.3下载招标文件

7.3.1投标人在招标文件获取时间内登录系统完善投标信息、下载招标文件和其他相关资料。如有补疑、答疑、澄清和修改，招标人在网上澄清公告栏发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑文件，据此制作投标文件。

7.4制作投标文件

7.4.1投标人在铜陵市公共资源交易网上下载专区下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成投标文件。技术问题咨询电话：400-998-0000。

7.4.2制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件（答疑文件），按要求制作投标文件。

7.4.3投标文件中相关资格审查资料根据招标文件要求可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

7.5上传投标文件

7.5.1投标人应提前做好电子投标文件上传工作并在系统进行确认，因操作错误可在系统中进行撤回。

7.5.2经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书,主锁和副锁因证书号不一致不可混用，如因电子锁携带错误导致无法解密的投标人自行承担责任。

7.6提交保证金（本项目无）

7.7开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。

7.7.1未在投标截止时间前通过系统提交电子投标文件的；

7.7.2如因采购人CA锁解密失败或交易系统问题，导致所有投标人均无法解密电子标书时，采购人和交易中心将向政府采购监管部门报告，待问题解决或故障排除后重新组织项目采购。

7.7.3不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的其它情形。

7.8意外情况的处理

7.8.1出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责：

7.8.1.1网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的；

7.8.1.2网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

7.8.1.3网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

7.8.1.4计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

7.8.1.5电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的；

7.8.1.6其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

7.8.2出现上述情形而又不能及时解决的，交易中心应及时向政府采购监管部门报告，经批准同意后，采取以下办法处理：

7.8.2.1项目暂停，待系统或网络故障排除后，重新实施。

三、投标人

8、投标费用。

投标人必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9、合格的投标人

9.1合格的投标人应当满足本项目采购文件所载明须满足的最低条件。

9.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关供应商均按无效标进行处理：

9.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人的；

9.2.2母公司、全资子公司及其控股公司的；

9.2.3投标人借用或挂靠其他有资质的公司的；

9.2.4参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.2.5法律和行政法规规定的其他情形。

10、勘察现场

10.1投标人应自行对服务场地和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

10.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

10.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供现场的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

11、知识产权

11.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

11.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

12、纪律与保密

12.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

12.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

12.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

12.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

12.2.1.2投标人之间约定中标人；

12.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

12.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

12.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

12.2.1.6法律法规规定的其它情形。

12.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

12.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位（或同一个人）编制；

12.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交的电子投标文件的制作机器码一致的；

12.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目负责人（或技术负责人）为同一人；

12.2.2.4不同投标人的投标文件相互混装；

12.2.2.5不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价是呈规律性差异；

12.2.2.6法律法规规定的其它情形。

12.3在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

13.联合体投标(本项目不接收)

14.签章的效力

招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

15.企业诚信库

15.1为进一步规范招投标行为，提高政府采购工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快政府采购工作电子化、信息化建设，中心实行投标人企业诚信库制度，并面向全国免费征集。

15.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。企业诚信库中的文字信息必须与扫描件、真实证照完全一致。企业诚信库资料的有效性在评标时由项目评审委员会负责审核。

15.3为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

### 四、投标书的编制

16、投标的语言及度量衡单位

16.1　投标人的投标书、以及投标人与采购单位就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

16.2　除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

17、投标书构成

17.1　投标书应包括本招标文件投标书格式中所规定的全部内容。

17.2　投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦成为中标人，其投标书将作为合同的重要组成部分。

17.3　投标人不得擅自对招标文件规定的条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。投标人应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，如有需要格式可以按原格式进行扩展，扩展后的格式内容应包括但不限于原格式内容。

18、投标报价

18.1　投标书的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供服务的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

18.2　投标报价表上服务的价格是服务总价，其总价即为履行合同的固定价格。不同的服务项目应分别报价，但不得突破总服务价。应当低于同类服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的控制价、项目预算。

18.3　投标供应商的报价应包含所投服务、保险、税费、验收和交付后约定期限内免费维保服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据

18.4投标人应在投标文件中注明拟提供服务的单价、服务内容明细和总价。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.5投标报价只限于填写在投标报价表内，响应文件其它位置不应出现报价内容。

19、投标货币：投标须以人民币报价。

20、证明投标人合格的文件

20.1投标人在其投标文件中，应根据采购文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，作为其投标文件的一部分。

20.2投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

21、投标保证金（本项目无）

22、投标书的密封和标记

22.1实现网上电子开标的应在加密的电子投标文件中加盖单位或法人电子印章。

22.2不需要提供纸质投标文件。仅中标单位在领取中标通知书前需提供壹份正本，三份副本纸质投标文件（必须和电子版投标文件一致）及未加密的电子投标文件一份（光盘或u盘介质）。

22.3 投标人应按照招标文件的要求准备投标文件。

22.3.1加密的电子投标文件；

### 五、投标书的递交

23.投标文件的递交

23.1加密电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

23.2投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，加密电子投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

23.3实行网上电子开评标的，投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝。

24、投标文件、投标保证金回单或保函、保证保险复印件或影印件需一同递交，否则其投标将被拒绝（本项目无保证金）。

25、拒绝的投标书：

采购单位将拒绝迟交的标书并原封退回。

26、投标书的修改和撤回

26.1　使用电子开评标的项目，投标人在系统递交投标书后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回电子标书。

### 六、开标

27、开标活动将由采购代理机构主持，并应当符合相关法律法规。

28.开标会议

28.1 主持人按招标时间安排表所规定的时间和地点公开开标。

不见面开标大厅登录方式：铜陵市公共资源交易中心网站（http://ggzyjyzx.tl.gov.cn），选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站下载专区的《铜陵市不见面开标大厅-操作手册（投标人）》。

28.2主持人公布在投标截止时间前通过铜陵公共资源交易系统递交招标文件的供应商名称，有质疑的应及时在线上提出。

28.2.1供应商在投标截止时间后（以网上开评标系统解密倒计时为准）完成投标文件的解密工作。

28.2.2对投标截止时间前提交的投标文件由供应商解密后再由招标代理机构完成解密工作，当众开标。

未在规定的解密倒计时时间内解密的，视同放弃投标。

### 七、评标定标

29、评标委员会与评标

29.1 评标委员会由采购人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

29.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

30、评标过程的保密

30.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

30.2 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和索要材料。

31、投标文件的澄清

31.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会通过铜陵市公共资源交易系统要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。

31.2 投标人应在投标函中填写联系人姓名及联系电话，并通过系统接受评标委员会发起的澄清要求，在规定的时间内（从评标委员会发起询标起不超过30分钟）自行查阅询标内容，回复确认后加盖电子签章，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

31.3 投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以询标的形式要求投标人通过系统澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，投标人应在线签章认可。

32、重大偏差和细微偏差

32.1 评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

32.2 投标文件属于重大偏差，由评标委员会评审后按无效标处理。

32.3 细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

32.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

32.5 经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

33、调整或修正投标报价

调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

34、澄清、补正后的投标报价

按照规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

35、投标文件的评审、比较和否决

35.1 评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

35.2 在评审过程中,评标委员会可以在线询标的形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行在线回复说明并提供相关材料。

35.3 采购人根据信用查询情况、评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人。

36、中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选投标人名单排序依次确定其他中标候选投标人为中标人，也可以重新招标。

37、中标通知书

中标人确定后,将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时由采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力

38、质疑和投诉

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

提出质疑的供应商委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。

投标人如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，应在知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。否则视同投标人对文件理解和接受。

投标人对中标公告有异议的，应在中标公告期限届满之日起七个工作日前提出。

关于采购文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复。关于采购文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向代理机构提出，由代理机构作出答复。质疑投标人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。相关联系人及联系方式根据质疑提出阶段的不同分别见招标公告和成交公告。

质疑的提交要求、处理主体、处理程序等相关问题可以登录《铜陵市公共资源交易网》政策法规栏进行查询。

### 八、废标

39、在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

39.1合格投标人不足三家的；

39.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3采购需求出现重大问题，导致评标委员会认为无法继续评审的；

39.4因重大变故，采购任务取消的。

39.5法律法规规定的其他应该废标的情形。

40、如出现废标，且同时符合以下情形的，如采购人提出申请，报经财政部门批准后，可现场转变采购方式，供应商为在场的两家合格投标人。

40.1因上条第一款情形导致废标的；

40.2只有两家合格投标人（未开启标书的，将开启标书，审核其资格条件及响应内容）；

40.3现场没有出现影响采购公正的违法违规行为；

40.4现场没有投标人提出质疑或投标人提出的质疑得到回复后没有提出质疑（投诉）的；

40.5专家认为采购文件没有违法违规或不合理条款，可以继续评审的。

41、采购方式现场经政府采购监管部门批准改为其它采购方式时，将通过系统询标以《招标流标现场转变采购方式邀请函》函告各合格投标人，投标人授权代表通过系统回复并加盖电子签章确认参加。未回复或者放弃的视同自动放弃本项目的投标资格。

41.1采购方式现场转变其它采购方式时，不再重新编制采购文件，其资格要求、采购需求、付款条件、商务条款等原则上均按原招标文件规定不变，如有变化将书面告知所有参加活动的合格投标人。

招标文件原评标办法为有效最低价的，现场改为竞争性谈判时，评标办法保持不变。

招标文件原评标办法为综合评分法或两阶段低价法或两阶段综合法，现场改为竞争性谈判时，评标办法变更为有效最低价：即在投标人通过符合性评审的前提下，以有效报价最低的投标人为预中标人。

41.2转变采购方式后，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。

41.3转变采购方式后，二次报价的项目，投标文件的报价视为首次报价，未唱标的，现场不公开投标人各轮报价。已经唱标而转采购方式的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

41.4在技术与服务需要没有增加的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价，否则按投标无效处理。

41.5投标人投标报价异常，导致评标委员会认为明显缺乏竞争性的，不能保证财政资金的有效利用时，评标委员会可以否决所有投标。

附：

招标流标现场转变采购方式邀请函

各相关投标人：

本项目因实质性响应采购文件的投标人只有二家，现场没有投标人提出质疑或投标人提出的质疑得到回复后没有提出质疑（投诉），且评标委员会认为招标文件没有违法违规或不合理条款，可以继续评审。经财政部门批准，现已现场变更为          方式继续采购。其资格要求、采购需求、付款条件、商务条款等均按原招标文件规定不变（如有变化：详见下述说明）。

转变方式后对招标文件变更的特殊说明：（1、2、3、……）

投标人如同意继续参加，请按下述格式填写投标人全称并经授权代表签字，以声明对上述内容清楚了解且无任何异议，并愿意参加本项目。

| 序号 | 投标人全称 | 投标授权代表及联系方式 | 是否参加 |
| --- | --- | --- | --- |

### 九、评标办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

综合评分法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以总得分最高的投标人作为中标候选供应商。得分相同时，以价格最低的投标人作为中标候选人，价格相同时按服务方案得分高低进行排序，仍然相同时抽签决定排序。

最低评标价法，以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法。报价相同时，由专家按服务方案优劣顺序进行排序。

本项目采取的评标办法见投标人须知前附表。

42、评标程序

评委会应认真研究招标文件及采购需求，应了解和熟悉招标项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：

42.1评标委员会首先根据已发布的招标文件核对系统读取的电子招标文件数据评审项，与招标文件内容不符的，按招标文件内容对电子招标文件数据评审项进行修改。

42.2 评标委员会成员对响应文件有效性进行评审。

42.3先进行有效性评审，采用综合评分法的将技术与商务部分得分汇总后，最后再进行报价部分评审。评标委员会根据采购文件，推荐有排序的预中标候选人，并形成评标报告。

42.3.1评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以系统在线回复方式进行必要的澄清、说明或补正。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

询标函格式如下：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目（标段）编号 |  |
| 评标委员会询标内容 |  |
| 投标供应商澄清说明 | 投标人签章： 日期 |
| 审查结论 | £通过。 □不通过。 原因： |

42.3.2评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

42.3.3评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。

42.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内【从评标委员会发起询标起不超过30分钟】通过系统提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

42.3.5评标委员会评审投标文件依据为投标文件以及按采购文件要求递交的其它资料。

42.3.6评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、投标人的合法权益。

42.4评标委员会发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人及集中采购代理机构说明情况。

42.5投标人存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人:

(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在 10 分（含）-15 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 3 个月；

（7）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在 15 分（含）-20 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 6 个月；

（8）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达 20 分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 12 个月。

以上情形第（1）（3）（4）（5）条以开标当日“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）。]发布的为准；以上情形第（2）条以开标当日中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）发布的为准。由采购人代表或委托评标委员会在推荐中标候选人前对拟推荐的中标候选人进行查询并将查询结果截图反馈至评标委员会，由评标委员会记录在评标报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时，在中标公告期间由采购人代表查询并直接采用。

以上情形（6）、（7）、（8）由采购人代表或委托评标委员会在推荐中标候选人前对拟推荐的中标候选人进行现场查询，以铜陵市公共资源交易监管网信用信息栏开标当日“铜陵市（含县）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”为准，不良行为记录符合前述规定情形之一的，信用评审不合格。

以上情形由投标人按投标函格式填写相关承诺。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（本项目不接受联合体投标）

43、有效性审查

开标后，采购人委托评标委员会对投标人进行资格审查。若有一项不通过，作无效标处理。

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 审核材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 投标人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，委托书按相应要求签字或盖章。同时委托人符合文件相关要求。 | 提供授权委托书装订入投标文件。（法定代表人参加投标的提供身份证明复印件或影印件，无需投标授权书） |
| 2 | 需要提供的投标资格证明资料 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求 | 提供营业执照或事业单位法人证书副本或其它相应证件（复印件或影印件） 且按投标函格式填写相关承诺 |
|  |  | 具有环保工程专业承包叁级和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且安全生产许可证须在有效期内。 | 提供环保工程专业承包叁级和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书、安全生产许可证扫描件加盖公章上传电子投标文件。 |
|  |  | 至投标截止日，供应商、法定代表人及拟派项目经理（项目负责人）近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案 | 按投标函格式填写相关承诺 |
|  |  | 至投标截止日，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 按投标函格式填写相关承诺 |
|  |  | 至投标截止日，未被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月； 至投标截止日，未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月； 至投标截止日，未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。 | 按投标函格式填写相关承诺 |
| 3 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 4 | 标书规范性 | 1、在招标文件规定的投标时间截止前有效提交网上加密电子投标文件的。 2、加密的电子投标文件符合招标文件加密、标记、递交等的相应要求。 3、应当随中标公告一并向社会公布的表单内容（如主要业绩一览表等）与投标文件中其它内容一致。 |  |
| 5 | 标书盖章 | 投标文件盖章符合招标文件的要求。 |  |
| 6 | 标书响应情况 | 服务标准要求、服务期响应等内容满足招标文件的实质性要求。 |  |
| 7 | 服务要求 | 符合招标文件的要求。 |  |
| 8 | 标识符 | 供应商电子标书中出现相同唯一标识符（同一文件制作机器码、MAC地址、硬盘号、同一CA锁等）的投标无效。 |  |
| 9 | 其他要求 | 法律、行政法规规定的其他条件或招标公告、招标文件列明的其他要求。 |  |

44、报价部分评审

44.1如采用综合评分法的，应当在技术与商务部分评审结束后，开启其报价部分。

44.2评审委员会将对进入报价部分评审的各投标人的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评审委员会将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

44.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

44.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

44.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

44.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人不确认的，其投标无效。

44.3报价无效的几种情况。出现其中一种情形，报价即为不合格。

44.3.1投标报价高于预算控制；

44.3.2经评标委员会认定低于成本的；

44.3.3经评标委员会认定报价出现异常导致不能保证政府采购资金的使用效益的；

44.3.4投标报价出现在投标报价表以外的其它位置；

44.3.5按44.2规定的原则进行修正后，投标人不确认的；

44.3.6不符合法律法规及采购文件中其它合格性评审要求。

45、评标办法

（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）

| 序号 | 评分项目 | 评标内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（计算得分时，分值保留小数点后二位，第三位四舍五入） | 10 |
| 2 | 填埋场垃圾开挖转运方案 | 根据投标人提交的填埋场垃圾开挖转运方案进行综合打分。 投标人所提供的开挖转运方案思路清晰、工艺流程合理、专业性强、内容全面、论证充分，根据现场踏勘情况拟定了满足实际需要的切实可行的技术路线，得8-6分。 投标人所提供的开挖转运方案构架比较合理、有较强专业性、内容比较全面、根据突出明确的得7-5分。 投标人所提供的开挖转运方案描述简单，无针对性，整体一般得4-1分。 投标人没有提供或者完全不合理的不得分。 | 8 |
| 3 | 填埋场运营技术方案 | - 针对填埋区开挖提出临时设施建设、中间覆盖、灭蝇除臭、臭气导排等降低周边环境影响的措施、开挖设施设备维修保养方案等由评委进行打分。方案和措施全面、科学合理、适用性、操作性强的得4-3分，方案和措施较全面、较合理、科学、有可操作性的得3-2分，方案和措施一般的得2-1 分。本项最高得4分。投标人没有提供或者完全不合理的不得分。 2、针对填埋区雨污分流、防渗导排、渗滤液产生量、处理站的处理能力编制控制渗滤液产生量的技术方案（重点是丰水期）由评委进行打分。方案全面、科学合理、适用性、操作性强的得4-3分，方案较全面、较合理、科学、有可操作性的得3-2分，方案一般的得2-1 分。本项最高得4分。投标人没有提供或者完全不合理的不得分。 3、针对渗滤液水质现状、处理工艺、排放标准等，编制渗滤液处理运行技术方案，包括但不限于生化系统维护、膜系统维护、运行监测、化验分析、达标排放、危废管理等技术方案由评委进行打分。技术方案科学合理、适用性、操作性强的得4-3分；技术方案较合理、科学、有一定的适用性、可操作性的得3-2分；技术方案一般的得2-1 分。本项最高得4分。投标人没有提供或者完全不合理的不得分。 | 12 |
| 4 | 服务保障方案 | 投标人应根据本项目实际情况，制定完善的项目服务保障方案。包括以下主要内容： 1、人力保障方案：根据项目运行的实际需求科学合理安排岗位及具有资格证书的专业技术人员。 2、物力保障方案：根据项目运行的实际需求制定详尽的物资保障方案，如机械设备设施、备品、耗材、药剂等物料储备及资金保障方案等。 3、制度保障：包括运行管理制度、设备管理制度、消耗品及备品备件管理制度、危险品管理制度、监测分析制度、人员岗位责任制度、安全操作规程及风险评估方案等。 对各个投标人制定的项目安全保障方案的完整性、系统性、合理性、操作性等进行横向比较。切合实际，全面系统，严密周全，科学合理，保障有力，可操作性强的得6-5分；方案的完整性、系统性、合理性、操作性较科学合理，有较强保障性、较切合实际的得4-3分；方案的完整性、系统性、合理性能够符合本项目实际需求的得2-1分。 投标人没有提供或者完全不合理的不得分。 | 6 |
| 5 | 应急预案 | 根据投标人提交的应急预案进行综合打分。 投标人所提供的应急预案组织架构合理，预警流程清晰、应急响应措施等内容全面、专业，根据设施踏勘情况拟定了满足实际需要的切实可行的应急预案，方案考虑周全得5-4分。 投标人所提供的应急预案构架比较合理、有较强专业性、内容比较全面、根据突出明确得3-2分。 投标人所提供的应急预案描述简单，无针对性，整体一般得1分。 投标人没有提供或者完全不合理的不得分。 | 5 |
| 6 | 安全文明作业方案 | 投标文件中需提供安全文明作业方案，包含不限于以下 3 项内容： 1、投标人根据项目的实际情况制定详细完整的安全文明作业措施得2 分；不提供或者完全不合理不得分。 2、投标人制定详细完整的安全作业管理制度得2分。不提供或者完全不合理不得分。 3、投标人制定的安全事故处理方法得2分。不提供或者完全不合理的不得分。 | 6 |
| 7 | 交接方案 | 依据招标文件，提供项目交接方案（包括人员接收承诺、人员接收安置措施、财产交接、进场接管和合同终止交接工作方案）由评委会进行综合评分： - 方案深入详细、内容全面、科学合理、适用性、可行性强的，得 5-4分； - 方案内容较全面，具有一定实用性，符合项目要求的，得3-2分； - 方案内容不全、有待提升完善的，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
| 8 | 类似业绩 | 1、投标人2018年 1月1日（时间以合同签订时间为准）以来同时具有垃圾填埋和垃圾渗滤液处理运营项目业绩的，每提供一个得3分。最高得3分。 2、投标人2018年 1月1日（时间以合同签订时间为准）以来具有垃圾渗滤液处理运营项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 3、投标人2018年 1月1日（时间以合同签订时间为准）以来，具有垃圾填埋场垃圾开挖或综合治理项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 4、投标人2018年 1月1日（时间以合同签订时间为准）以来，具有垃圾填埋场垃圾开挖项目业绩的，每提供一个得1分，最高3分。 注： 1、以上业绩业主盖章单位须为行政事业单位。须提供合同及中标通知书扫描件，否则不得分。 2、以上同一项目业绩不重复计分。 3、业绩要求是总公司或全资子公司。 （业绩合同和中标通知书扫描件，加盖投标人公章或电子印章放投标文件中） | 12 |
| 9 | 企业实力 | ### 1、投标人具有省级或以上环境污染治理工程总承包服务能力评价甲级证书得3分，没有的不得分。（提供相关资质证书扫描件并加盖公章或电子印章放投标文件中） 2、投标人具有环保专业一级资质得3分，具有环保专业贰级资质得2分，本项最多得3分。（提供相关资质证书扫描件并加盖公章或电子印章放投标文件中） ### 3、投标人拟投入的“预处理+DTRO”应急处理自有设备具有市级及以上质量监督管理局出具的质量检测报告的得3分。 ### 4、投标人具有的先进技术进入省级水污染防治技术指导目录的，得2分。（提供省级及以上科技部门的入选证明扫描件和网站截图并加盖公章或电子印章放投标文件中。没有提供不得分。） 5、投标人承担的生活垃圾填埋或渗滤液处理项目获得过县级及以上主管部门颁发的荣誉或表彰的：得2分，本项最多得2分。注：【投标人提供获奖证书、批复、颁奖单位颁奖文件、网上公示截图（具有其中之一即可）等相关证明材料扫描件并加盖公章或电子印章放投标文件中】 6、根据投标人渗滤液应急处理自有设备的能力，在渗滤液应急处理中每提供1台套250t/d渗滤液应急处理自有设备的得2分，本项最多得4分。（需提供2018年 1月1日以来购置设备正式文本合同+发票扫描件，加盖投标人公章或电子印章放投标文件中，未提供则本项不得分） | 17 |
| 10 | 人员配备 | - 拟派本项目的技术负责人(1人)具有注册环保工程师和市政相关专业中级职称的得3分；拟派本项目的技术负责人具有注册环保工程师的或市政相关专业中级职称的得2分。最高得3分（提供证书扫描件，加盖投标人公章或电子印章放投标文件中，否则不予计分） - 项目管理机构人员中具有环境工程或环境保护专业中级及以上职称证书每个得1分，最高得5分。（提供证书扫描件，加盖投标人公章或电子印章放投标文件中，否则不予计分） - 项目管理机构人员中具有污水或废水处理资格证书的，得3分，最高得3分。（提供相关的证书扫描件，加盖投标人公章或电子印章放投标文件中，否则不予计分） - 拟派本项目运营技术人员具有自动监控（污废水）运行工证书且为环境工程相关专业毕业的，每个得一分，最高3分。（提供相关证书复印件，否则不予计分） 5、项目管理机构人员中至少有一名安全管理人员，且必须取得安全生产考核合格证，得2分，最高得2分。（提供证书扫描件加盖投标人公章或电子印章放投标文件中，否则不予计分）。 注：上述所有人员不重复计分（需提供近半年内连续三个月的社保缴纳证明材料扫描件，加盖投标人公章或电子印章放投标文件中，否则不予计分） | 16 |
| 11 | 企业认证 | 供应商具有有效期内的质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，最高得3分。（提供相关证书复印件或影印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网截图加盖投标人公章或电子印章放入投标文件。） | 3 |

备注：1、为便于评审专家网上电子评标，投标人上传的电子投标文件及相关资料扫描件应清晰明了，并加盖投标人电子印章。如因上传的电子投标文件及相关资料的扫描件不清晰或电子投标文件表述含糊不清的，导致评审委员会无法判断，影响其评审结果，责任自负。

### 十、合同的签订、履行及验收

46、合同授予标准：

本项目合同将授予中标人。

47、采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

48、合同协议书的签订

48.1 中标人应在中标通知书发出之日起十日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。采购人应按照招标文件和中标人的投标文件与中标人签订采购合同，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

48.2 中标人如不按本招标文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，有投标担保的将不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

48.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

48.4 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限、服务要求等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

48.5 采购人保留以书面形式要求对服务细则作适当调整的权利。

49、履行合同

49.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

49.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

50、考核与验收

50.1采购人须建立日常考核制度。考核时应成立三人以上（由合同双方、专业人员等相关人员组成），依据考核方案进行考核。

50.2采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、专业人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成结论，并出具书面验收报告。

50.3涉及安全等其他需要由行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。

50.4验收费用均由合同乙方（中标人）承担，采购文件中另有约定的除外。

第四章 项目需求

注：

1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。

2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。

3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

4、本项目需求包括但不限于以下内容：

- 项目概况

1、项目名称：枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营项目

2、项目地点：枞阳县境内

3、项目概述：

针对枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营项目，内容包括存量垃圾开挖转运、填埋场运营管理、渗滤液处理、应急预案、并使用1.0mmHDPE进行覆盖、环境监测【含空气、土壤、水质（地表水、地下水）、噪音等】等的实施。枞阳生活垃圾填埋场需预开挖垃圾150t/d及以上并进行转运，转运运距按35公里计入（避开人口密集的城区），实施工期为3年，期间若遇暴雨等极端天气，则暂停开挖。本工程年工作日暂按330天计，则共计开挖转运垃圾的量为 148500t。开挖的垃圾将转运至枞阳海创环保科技有限责任公司运营的枞阳县生活垃圾综合处理项目进行处置。

枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营，中标人负责填埋场的日常运营，主要事项包括：垃圾开挖转运、渗滤液处理、填埋场日常运营、设备设施维护管养等。

同时，中标人在填埋场项目实施期间，应注意填埋场突发环境事件的应对措施，从而保障填埋场减少污染物泄露的风险，防止垃圾中污染物质对周边自然环境产生危害。

中标单位可根据实际情况及自身经验，可对设计内容进行深化、优化设计、补充及完善，中标单位提供的工艺系统优化设计，必须符合项目投资没有增加以及能耗基本不增加的原则。综合考虑投资、运行费用因素，尽量降低运行中的物耗、能耗指标，节约运行成本。

4、合同履行期限：不超过3年。1+1+1模式，合同一年一签（第一年服务期结束，根据考核结果情况是否续签下一年度合同）

5、配置车辆、设备设施：

本项目的开挖转运所需车辆及设备设施由中标单位自行配置（租赁或购买），承包期限车辆运输、作业工具等相关费用包含在该项目内。垃圾清运车辆不少于5辆，冲洗设备1套，挖掘机1台，除臭降尘系统1台套，运输车辆需要安装定位系统装置；本项目的垃圾渗滤液处理站所有设施已建设，处理规模为100t/d,处理工艺为：“均衡池→预沉池→缺氧池→好氧池→MBR+NF+RO”，中标单位需配置2台套250t/d (预处理+DTRO)自有的渗滤液应急处理设备。

6、人员配备：本项目核定人数不少于15人。原雇佣人员根据个人意愿，中标方优先接收，且最低工资不得低于现行全省最低工资标准。中标方应安排关键专业岗位人员定期参加相关业务培训学习，并为所有人员缴纳相关保险。

- 技术依据：

本技术标准文件中严格执行且不限于以下的使用标准：

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）

2、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020 年 9月1 日）

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日）

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日）

5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号 2017 年10 月 1 日）

6、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日）

7、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）

8、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）

9、《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》 (GBT51403-2021)

10、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）

11、《生活垃圾填埋场封场工程项目建设标准》（建标 140-2010）

12、《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标 124-2009）

13、《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ 133-2009）

14、《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》（CJJ 176-2012）

15、《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》（GB/T25179-2010）

16、枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营 招标技术方案安徽省环能生态环境设计院有限公司）

17、《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ 150-2010）

18、《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》（SL/T231-98）

19、《土工合成材料应用技术规范》（GB/T 50290-2014）

20、《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》（GB/T 18772-2017）

21、《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021）

- 服务范围

（一）服务范围包括但不限于以下内容：

1、垃圾开挖转运：枞阳生活垃圾填埋场每日（恶劣雨雪天气除外）需开挖垃圾 150t/d 进行转运（运至枞阳海创环保科技有限责任公司运营的枞阳县生活垃圾综合处理项目进行处置）、合理规划雨水导排、雨污分流、渗滤液收集处理、环境卫生管理、环境保护、环境监测以及开挖过程的安全保障、应急填埋作业等内容。

2、填埋库区运营管理（覆盖膜的管理、排水沟的管理、雨水的收集、渗滤液收集系统管理、填埋气收集处理系统管理、防渗系统管理）。

3、渗滤液处理站运营管理：100t/d垃圾渗滤液处理站运维、出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（16889-2008）表 2 要求，日常环保检测、设施设备运行管理与维护。

4、渗滤液应急处理：在丰水季（5-9月份）应增加不少于2台套250t/d（预处理+DTRO）自有的应急处理设备，对库区渗滤液进行处理，确保库区安全。

5、辅助设施运营管理：作业机械管理、市政设施维护、环保消杀、车辆冲洗及道路清扫、视频监控、地磅计量管理。

6、其他管理：应急处理设备运行管理、排污许可证证后管理、填埋气收集处理管理、电气设备的运行管理、应急填埋作业管理、环境卫生与污染监测管理、绿化维护管理等。

（二）服务要求：

垃圾开挖外运应符合《枞阳县生活垃圾填埋场垃圾开挖转运方案》、填埋场的运行过程及质量应达到《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2003）、《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》 (CJJ17-2004)、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关的要求。渗滤液处理出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（16889-2008）表 2 要求，具体要求如下：

1、垃圾开挖转运要求：

（1）临时道路及轮胎清洗机：包含临时作业道路钢板路基箱的铺设及车辆冲洗；

（2）垃圾开挖：采用逐层推进式开挖，以现场混凝土路面及填埋场基坑坡顶为界，整体自西南向东北、由西向东推进开挖。在挖掘的过程中，应严格按照高程依次开挖，严禁超挖或挖反坡，开挖坡度控制在 1：3 以内，堆体高度向下翻挖层次应不大于3m，操作时应随时注意垃圾壁的变动情况，如发现有裂纹或者部分坍塌情况，机械及人员应及时暂时撤离，待堆体稳定后再行开挖。在按照开挖工艺开挖、过程中应做好填埋气体处理、除臭处理；

（3）垃圾转运：垃圾转运应采用密闭式垃圾运输车。根据本次项目运输路线，运至焚烧厂，运输车辆配备定位系统装置，需按照规范要求进行转运，执行生活垃圾转运实施联单管理制度。联单由相关的整治实施单位及垃圾末端无害化处理单位留存备查。

（4）运输路线：本项目的垃圾运输路线为：垃圾填埋场--景发路--金山大道--铜安路--G347国道--海创公司。

（5）雨污分流管理：包含垃圾开挖作业面的膜覆盖措施、排水沟设置。

（6）环境卫生管理：包含环保消杀、除臭降尘、沟渠垃圾清淤等。

2、填埋库区运营管理要求：

（1）膜覆盖管理：填埋场在日常运营管理的过程中，为防止覆盖膜因风吹或其他原因被掀起，影响封闭效果，采用轮胎作为膜上压重物。既不损害 HDPE 膜，又可以保证具有一定重量，能防止覆盖膜因其他原因被掀起。 同时，在填埋场开挖作业过程中应注意作业面的日覆盖，防止雨 水进入堆体或臭气散逸等问题。 后期填埋场人员因作业需要在覆盖膜上行动或者巡视时，不可穿带尖锐突触的鞋底，应尽量小心避免破坏覆盖膜。 若填埋场内的覆盖膜出现泄露的情况，由运营单位负责修复。 覆盖膜的采用 1.0mm 的 HDPE 膜，面积按 20000 ㎡计。

（2）排水管（沟）管理：若填埋场周边的排水沟出现破损、堵塞的情况，运营单位应及时 进行修补、疏浚，从而保证排水沟的导排功能有效，减小雨水进入垃 圾堆体的风险。 填埋场的运营单位应保证场区内雨污分流设施的完善、功能正 常，从而减少渗滤液的产生量。

（3）雨水收集管理：对填埋场内的库区堆体上的雨水、渗滤液调节池覆盖膜上的雨水、场内其他区域的雨水等进行收集导排，若发现存在污染，进入渗滤液处理站进行合理处置、消除污染，达标后排放。

（4）渗滤液收集系统管理：填埋场内渗滤液收集主要依靠场底的渗滤液收集系统，若收集系 统出现堵塞等问题，则会影响到渗滤液的导排，使得渗滤液积存在填 埋库区内无法顺利导排至库区外。 填埋场的运营单位应注意渗滤液导排系统的通畅，若出现渗滤液 出水减少或库区水位不下降的情况，则需对场底的渗滤液导排系统进行相应的检查。

（5）填埋气收集管理：填埋气体输气管应设不小于 1%的坡度，管段最低点处应设凝 结水排水装置，排水装置应考虑防止空气吸入的措施。填埋气体收集管道应选用耐腐蚀、柔韧性好的材料及配件， 管路应有良好的密封性。输气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面或上面通过，不宜与其他管道同沟敷设。输气管地面或架空敷设时，不应妨碍交通和垃圾填埋的操作， 架空管应每隔 300m 设接地装置，管道支架应采用阻燃材料。地面与架空附设的塑料管道应设伸缩补偿设施。输气管与其他管道共架敷设时，输气管道与其他管道的水平 净距不应小于 0.3m。当管径大于 300mm 时，水平净距不应小于管道直径。

（6）严控控制渗滤液产生量，乙方应严格按控制渗滤液产生量的技术方案进行操作，降低渗滤液产生量。

（7）防渗系统管理：应注意对库底的防护，在日常的管理中加强对场底防渗系统的维护，避免出现泄露，从而造成环境污染。

（8）应急处理设备运行管理：如进入丰水期，填埋场内的渗滤液处理站处理能力不足以应对时，则需要启动渗滤液不小于250t/d的应急处理设备。应急处理设备由中标单位提供。

（9）水质在线监测系统管理：水质在线监测系统由另外的有资质的单位进行运行管理，填埋场运营单位应严格按照主管单位的技术要求和质量控制要求，全面负责渗滤液处理站的日常运行维护，并配合水质在线监测系统运行单位的工作，做好出水水质监测。水质在线监测的费用包含在本次运营管理的总费用之中。

（10）火炬系统、电气设备管理：对火炬系统、电气设备进行日常运行维护管理，并做好相关记录。

3、渗滤液处理站运行管理要求：渗滤液处理站工艺采用“均衡池 →预沉池→缺氧池→好氧池→MBR+NF+RO”的工艺形式，使出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表 2 的排放标准，设计日常处理量为 100t/d。、运行过程中做到设备性能良好，各主要技术性能达到原设计或最低限度应满足渗滤液处理生产工艺要求。操作控制的安全系统装置齐全、动作灵敏可靠。运行稳定，无异常振动和噪音。电器设备的绝缘程度和安全防护装置应符合电器安全规程。设备的通风、散热和冷却、隔音系统齐全完整，效果良好， 温升在额定范围内。设备内外整洁，润滑良好，无泄露。做好运转记录存档及上报。

4、辅助设施运营管理：对作业机械的检查维护并做好记录、市政设施道路、绿化养护并做好记录，场内做好环保消杀、车辆冲洗及道路清扫并做好记录，对视频监控、地磅计量进行日常管理维护。

5、其他管理：

做好环境卫生与污染监测日常管理及排污许可证证后管理，如有新规，按新规执行。

- 其他要求：

签订合同前，采购人将填埋场库区及渗滤液处理现有设施、设备登记造册后移交给中标人，由中标人在服务期内进行日常维护管理，若现有设施设备尚不能满足现状作业需要，不足或升级部分由中标人采购，采购人不另行支付费用。合同结束后，若有损坏或数量不足，中标人应按市场价格赔偿，从履约保证金或服务费中扣除，不足部分依法追偿。

在项目实施期内，中标人免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，由于设备本身原因造成的损坏，中标人应及时给予免费维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等费用由中标人负责。 在项目实施期内，中标人免费提供责任范围内的服务，包括但不限于：操作指导、技术支持和维修服务、渗滤液设备维护运行、免费设计修改、系统工艺和设备整改、调试或更换有故障的零部件、软件升级等。

中标人向招标人提供工程竣工验收、调试运行方案、环保验收、 安全验收、综合验收等所需要的资料和方案等服务。

1、付款方式：

- ①用固定单位价格（元*吨），按实际处理量按月据实分别计算，按月结算。其中垃圾开挖转运量按转运垃圾到处置地过磅吨位数计算，渗滤液日常处理量按处理后达标出水量计算；应急处理量按进水量计算，且出水率不低于进水量的70%；日常填埋场维护管理按照每月固定金额计算。环境监测费用按不高于预算暂列价据实结算。

- 1.渗滤液处理站月均处理出水量不低于70吨／日。如小于70吨／日，不足部分按70％出水率折算成进水量，在渗滤液应急设备处理量中扣除。

2、渗滤液应急设备处理渗滤液时，净水出水率不低于70％。如净水出水率低于70％，按出水量据实折算成进水量计算（折算比率70％）。

②按月支付。根据每月对中标企业整体服务质量的日常考核结果，按月支付上月服务费。

③付款或结算按照国库集中支付制度有关规定执行，有最新规定的，从其规定。

2、报价要求：

投标报价包含垃圾开挖转运、日常维护（ＨＤＰＥ覆盖膜维护 、地磅维修检验费、其它机械和设备维护保养、租赁挖掘机等内容） 、填埋气收集处理（甲烷浓度等）、除臭灭蝇消毒、药剂费、水费、电费、膜清洗更换等费用， 以及相关的人员工资、保险、管理费、规费、利润、税金、绿化维护等一切费用。同时应考虑钢板路基箱施工便道等投入和2台250t/d渗滤液应急处理自有设备投入费用的投资因素。其中：

- 员工最低工资不得低于现行全省最低工资标准。

- 社会养老保险按照枞阳县现行社会养老保险企业缴费基数最低基数执行。

- 暂列金额和包干费用均列入报价范围。【其中防护用品费用、火炬系统及库区雨水导排费、道路清扫、沟渠清淤费、附属设施维护费用包干使用，不得调整（投标人须提供相关承诺，不提供作无效标处理）; 环境监测费和在线运营监测费列入暂列金额，据实结算，总价控制;渗滤液应急处理费也列入暂列金额，据实结算。暂列金额投标人报价时不得下浮。】

- 报价明细表中的项目内容、数量不得变动，否则按无效标处理。

五、枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营服务管理与考核

1、中标人应当严格按照国家、省和地方的相关标准实施并管理运营本项目。有最新政策的，按最新规定执行。

2、服务期间，由采购人负责对任务完成质量进行监督检查，并依据考核评分标准进行量化评分。年度月考核平均分值达到90分以上（含90分）为合格，作为续签合同的依据。每月分值为 100 分，少 1 分扣罚 1000 元；当月累计扣分达 20 分或单项扣分达 10 分者将终止服务合同，履约保证金不予退还。

3、服务期间，由于中标人的原因，造成垃圾填埋场被群众投诉， 造成较大影响；或被县及县以上有关部门通报批评、媒体曝光的，一次罚款 5 万（从当月的款项中扣除），第二次罚款 10 万（从当月的款项中扣除），三次以上的，采购人直接终止合同，并履约保证金不予退还。

4、中标人如果在汛期渗滤液不能及时应急处理，采购人有权采取紧急措施进行处理，其费用由中标人承担。

5、为有效预防、控制垃圾填埋厂突发事件的发生和扩散，确保将突发事件可能带来的影响和损失降到最低限度，最大可能保障人员生命财产安全和正常生产，中标人要结合实际，制定应急预案。

发生安全生产事故造成后果，引起经济赔偿和法律责任的，由中标人全部承担经济和法律责任。

月度绩效考核评价表

| 项目 | 考评内容 | 考评扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 计量 | 年审校验 | 没有国家技术监督部门出具的校验证明，每缺一次扣2分。 |
| 系统 | 运行情况 | 不使用计量系统或不按规定使用计量系统，每次扣1分；计量系统出现故障超过1天未予维修，每天扣1分。 |
| 运行管理 | 数据准确性和及时性 | 不按规定时间上报数据、报表、设施、设备检修及开挖计划，每次扣0.5分。没有报送的，每次扣1分。垃圾开挖量数据或渗滤液处理量数据弄虚作假，每次扣10分；报表项目不按要求填报，每项每次扣0.2分。 |
|  | 规章制度 | 无运行作业手册扣0.5分，无设备操作维护保养手册或记录不规范，每次扣0.1分，场内标识不齐全、不规范每次扣0.1分，规章制度、岗位职责不健全的扣0.1分。 |
|  | 人员管理 | 未按规定对作业人员配备劳动保护用品,发现一次扣0.5分。不服从督查人员现场管理，每次扣2分。 |
|  | 原始记录真实性 | 称重计算机系统没有保留原始称重记录，每次扣2分；不按要求填写称重日记录，每次扣0.1分；称重日记录与计算机记录数据不一致，每次扣0.1分。渗滤液处理量和出水处理记录不全或与相应计量表不一致的，每次扣1分. |
|  | 分区单元作业 | 未分区单元作业按照高程依次开挖，每次扣0.5分。开挖坡度超过 1：3或挖反坡的，每次扣2分。 |
|  | 作业面积 | 开挖作业面积、暴露面积不得超过规定面积，否则每超100米2扣0.5分。 |
| 垃圾 | 雨污分流 | 每日开挖作业完毕后，进行日覆盖；临时道路两侧、开挖区域外围按规定设置雨水截留,不符合此要求的，每次扣2分。 |
| 开挖转运 | 沼气导排 | 填埋气体导排管应随垃圾堆体开挖而重新铺设，定期清除管内积水、杂物，保持管道畅通，不符合此要求的，每次扣0.2分。火炬燃烧系统每日手动运行，每日9点前未运行扣0.5分。 |
| 作业 | 场区消杀 | 场区内蚊、蝇多于6只，每处扣0.1分；发现有鼠类活动，每次扣0.1分。未采用雾化风机对作业面巡回喷洒除臭液进行除臭的，每次扣1分。 |
|  | 临时作业道路 | 未按规定铺设临时作业道，设置自动轮胎清洗机,每次扣2分。运行不规范每次扣0.5分。 |
|  | 垃圾转运 | 转运车辆未按规定路线行驶，每次扣2分；车辆未经冲洗设施冲洗后即驶离厂区,未保持密闭状态,有遗洒垃圾和污水现象等,每次扣0.5分；生活垃圾转运联单台账资料齐全、数据真实,记录不全或与相应计量表不一致的，每次扣1分。 |
| 渗滤液处理 | 维护管理 | 发现一处覆盖膜漏点的扣2分；发现雨水导排不及时的扣2分；不按要求定期对管道、阀门、电机等进行养护导致不能正常使用，每次扣1分，集液井及调节池（含浮盖）脏乱，每次扣0.1分；不及时抽排集液井积水和调节池浮盖表面水，每次扣0.5分。 |
|  | 达标排放 | 发现偷排或者排放不符合标准的，每次扣2分。被环保等上级部门发现或通报的，每次扣5分。 |
|  | 日常监测 | 不按要求及时监测分析的，每次扣1分。被环保等上级部门发现或通报的，每次扣5分。 |
|  | 监测数据 | 不按规定频率、要求进行环境监测，每次扣1分；监测数据未及时按规定上传,每次扣0.5分；监测数据弄虚作假，每次扣5分。 |
| 环境监测 | 安全生产 | 安全措施不健全、不落实或发现事故隐患不及时进行整改，每次扣1分；由于违规作业造成安全事故，视情节轻重，每宗扣2-10分；隐瞒事故，每宗扣10分。 |
|  | 环境卫生 | 作业区内有人捡拾废品，每次扣0.5分；排水沟堵塞不及时清疏，每次扣0.1分；场区路面有散落垃圾或溢流污水，每次扣0.1分。 |
| 备注：如因不可抗力因素或非人为原因造成运营质量不符合本标准的，不予扣分。本标准以业主单位上级主管部门最新发布的版本为准。 |  |  |

## 第五章

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营服务项目

采购合同

甲   方：枞阳县城市管理行政执法局

乙   方:

签订时间:

签订地点:  枞阳县城市管理行政执法局办公室

为保证采购项目的服务质量，明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关事宜达成如下协议:

第一条   服务内容

枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营服务采购。

第二条   服务地点

枞阳县境内。

第三条   服务范围及服务要求

（一）服务范围包括但不限于以下内容：

1、垃圾开挖转运：枞阳生活垃圾填埋场每日（恶劣雨雪天气除外）需开挖垃圾 150t/d 进行转运（运至枞阳海创环保科技有限责任公司运营的枞阳县生活垃圾综合处理项目进行处置）、合理规划雨水导排、雨污分流、渗滤液收集处理、环境卫生管理、环境保护、环境监测以及开挖过程的安全保障、应急填埋作业等内容。

2、填埋库区运营管理（覆盖膜的管理、排水沟的管理、雨水的收集、渗滤液收集系统管理、填埋气收集处理系统管理、防渗系统管理）。

3、渗滤液处理站运营管理：100t/d垃圾渗滤液处理站运维、出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（16889-2008）表 2 要求，日常环保检测、设施设备运行管理与维护。

4、渗滤液应急处理：在丰水季（5-9月份）应增加不少于2台套250t/d应急处理设备，对库区渗滤液进行处理，确保库区安全。

5、辅助设施运营管理：作业机械管理、市政设施维护、环保消杀、车辆冲洗及道路清扫、视频监控、地磅计量管理。

6、其他管理：应急处理设备运行管理、排污许可证证后管理、填埋气收集处理管理、电气设备的运行管理、应急填埋作业管理、环境卫生与污染监测管理、绿化维护管理等。

（二）服务要求：

垃圾开挖外运应符合《枞阳县生活垃圾填埋场垃圾开挖转运方案》、填埋场的运行过程及质量应达到《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2003）、《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》 (CJJ17-2004)、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关的要求。渗滤液处理出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（16889-2008）表 2 要求，具体要求如下：

1、垃圾开挖转运要求：

（1）临时道路及轮胎清洗机：包含临时作业道路钢板路基箱的铺设及车辆冲洗；

（2）垃圾开挖：采用逐层推进式开挖，以现场混凝土路面及填埋场基坑坡顶为界，整体自西南向东北、由西向东推进开挖。在挖掘的过程中，应严格按照高程依次开挖，严禁超挖或挖反坡，开挖坡度控制在 1：3 以内，堆体高度向下翻挖层次应不大于3m，操作时应随时注意垃圾壁的变动情况，如发现有裂纹或者部分坍塌情况，机械及人员应及时暂时撤离，待堆体稳定后再行开挖。在按照开挖工艺开挖、过程中应做好填埋气体处理、除臭处理；

（3）垃圾转运：垃圾转运应采用密闭式垃圾运输车。根据本次项目运输路线，运至焚烧厂，运输车辆配备定位系统装置，需按照规范要求进行转运，执行生活垃圾转运实施联单管理制度。联单由相关的整治实施单位及垃圾末端无害化处理单位留存备查。

（4）运输路线：本项目的垃圾运输路线为：垃圾填埋场--景发路--金山大道--铜安路--G347国道--海创公司。

（5）雨污分流：包含垃圾开挖作业面的膜覆盖措施、排水沟设置。

（6）环境卫生管理：包含环保消杀、除臭降尘、沟渠垃圾清淤等。

2、填埋库区运营管理要求：

（1）膜覆盖管理：填埋场在日常运营管理的过程中，为防止覆盖膜因风吹或其他原因被掀起，影响封闭效果，采用轮胎作为膜上压重物。既不损害 HDPE 膜，又可以保证具有一定重量，能防止覆盖膜因其他原因被掀起。 同时，在填埋场开挖作业过程中应注意作业面的日覆盖，防止雨 水进入堆体或臭气散逸等问题。 后期填埋场人员因作业需要在覆盖膜上行动或者巡视时，不可穿带尖锐突触的鞋底，应尽量小心避免破坏覆盖膜。 若填埋场内的覆盖膜出现泄露的情况，由运营单位负责修复。 覆盖膜的采用 1.0mm 的 HDPE 膜，面积按 20000 ㎡计。

（2）雨污分流管理：若填埋场周边的排水沟出现破损、堵塞的情况，运营单位应及时 进行修补、疏浚，从而保证排水沟的导排功能有效，减小雨水进入垃 圾堆体的风险。 填埋场的运营单位应保证场区内雨污分流设施的完善、功能正 常，从而减少渗滤液的产生量。

（3）雨水收集管理：对填埋场内的库区堆体上的雨水、渗滤液调节池覆盖膜上的雨水、场内其他区域的雨水等进行收集导排，若发现存在污染，进入渗滤液处理站进行合理处置、消除污染，达标后排放。

（4）渗滤液收集系统管理：填埋场内渗滤液收集主要依靠场底的渗滤液收集系统，若收集系 统出现堵塞等问题，则会影响到渗滤液的导排，使得渗滤液积存在填 埋库区内无法顺利导排至库区外。 填埋场的运营单位应注意渗滤液导排系统的通畅，若出现渗滤液 出水减少或库区水位不下降的情况，则需对场底的渗滤液导排系统进行相应的检查。

（5）填埋气收集管理：填埋气体输气管应设不小于 1%的坡度，管段最低点处应设凝 结水排水装置，排水装置应考虑防止空气吸入的措施。填埋气体收集管道应选用耐腐蚀、柔韧性好的材料及配件， 管路应有良好的密封性。输气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面或上面通过，不宜与其他管道同沟敷设。输气管地面或架空敷设时，不应妨碍交通和垃圾填埋的操作， 架空管应每隔 300m 设接地装置，管道支架应采用阻燃材料。地面与架空附设的塑料管道应设伸缩补偿设施。输气管与其他管道共架敷设时，输气管道与其他管道的水平 净距不应小于 0.3m。当管径大于 300mm 时，水平净距不应小于管道直径。

（6）严控控制渗滤液产生量，乙方应严格按控制渗滤液产生量的技术方案进行操作，降低渗滤液产生量。

（7）防渗系统管理：应注意对库底的防护，在日常的管理中加强对场底防渗系统的维护，避免出现泄露，从而造成环境污染。

（8）应急处理设备运行管理：如进入丰水期，填埋场内的渗滤液处理站处理能力不足以应对时，则需要启动渗滤液不小于250t/d的应急处理设备。应急处理设备由中标单位提供。

（9）水质在线监测系统管理：水质在线监测系统由另外的有资质的单位进行运行管理，填埋场运营单位应严格按照主管单位的技术要求和质量控制要求，全面负责渗滤液处理站的日常运行维护，并配合水质在线监测系统运行单位的工作，做好出水水质监测。水质在线监测的费用包含在本次运营管理的总费用之中。

（10）火炬系统、电气设备管理：对火炬系统、电气设备进行日常运行维护管理，并做好相关记录。

3、渗滤液处理站运行管理要求：渗滤液处理站工艺采用“均衡池 →预沉池→缺氧池→好氧池→MBR+NF+RO”的工艺形式，使出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表 2 的排放标准，设计日常处理量为 100t/d。、运行过程中做到设备性能良好，各主要技术性能达到原设计或最低限度应满足渗滤液处理生产工艺要求。操作控制的安全系统装置齐全、动作灵敏可靠。运行稳定，无异常振动和噪音。电器设备的绝缘程度和安全防护装置应符合电器安全规程。设备的通风、散热和冷却、隔音系统齐全完整，效果良好， 温升在额定范围内。设备内外整洁，润滑良好，无泄露。做好运转记录存档及上报。

4、辅助设施运营管理：对作业机械的检查维护并做好记录、市政设施道路、绿化养护并做好记录，场内做好环保消杀、车辆冲洗及道路清扫并做好记录，对视频监控、地磅计量进行日常管理维护。

5、其他管理：

做好环境卫生与污染监测日常管理及排污许可证证后管理，如若新规，按新规执行。

。

第四条、其他要求：

本项目前期设计编制费用，由乙方承担。

签订合同前，采购人将填埋场库区及渗滤液处理现有设施、设备登记造册后移交给中标人，由中标人在服务期内进行日常维护管理，若现有设施设备尚不能满足现状作业需要，不足或升级部分由乙方采购，采购人不另行支付费用。合同结束后，若有损坏或数量不足，乙方应按市场价格赔偿，赔偿金从履约保证金或服务费中扣除,不足部分依法追偿。

在项目实施期内，乙方免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，由于设备本身原因造成的损坏，乙方应及时给予免费维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等费用由中标人负责。 在项目实施期内，乙方免费提供责任范围内的服务，包括但不限于：操作指导、技术支持和维修服务、渗滤液设备维护运行、免费设计修改、系统工艺和设备整改、调试或更换有故障的零部件、软件升级等。

乙方向甲方提供工程竣工验收、调试运行方案、环保验收、 安全验收、综合验收等所需要的资料和方案等服务。

第五条   履约保证金

为保证合同的正常履行，乙方在合同签订前向甲方交纳履约保证金，履约保证金的数额为合同总价款的10%履约保证金。履约保证金在无安全事故等情况，正常履行合同到期并交接完成后凭验收报告全额退还(不计息)。

如乙方违反合同及其附件约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，履约保证金不足的，由乙方另行承担赔偿责任。

第六条   合同总价款及支付方式

(一)合同总价款:

(二)支付方式:

用固定单位价格（元*吨），按实际处理量按月据实分别计算，按月结算。其中垃圾开挖转运量按转运垃圾到处置地过磅吨位数计算，渗滤液日常处理量按处理后达标出水量计算；应急处理量按进水量计算，且出水率不低于进水量的70%；日常填埋场维护管理按照每月固定金额计算。环境监测费用按不高于预算暂列价据实结算。

1.渗滤液处理站月均处理出水量不低于70吨／日。如小于70吨／日，不足部分按70％出水率折算成进水量，在渗滤液应急设备处理量中扣除。

2、渗滤液应急设备处理渗滤液时，净水出水率不低于70％。如净水出水率低于70％，按出水量据实折算成进水量计算（折算比率70％）。

②按月支付。根据每月对中标企业整体服务质量的日常考核结果，按月支付上月服务费。

③付款或结算按照国库集中支付制度有关规定执行，有最新规定的，从其规定。第七条  合同期限与终止

(一) 合同期限：自        年     月    日至       年     月    日。

(二)合同的终止

1.合同期满，双方未续签的;

2.在履行合同过程中，发现乙方未按照招标文件和乙方的投标文件履行义务的;

3.乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的:

4.其它法定情形的。

第八条   双方权利和义务

(一)甲方权利和义务

1合同期内，有权了解掌握项目工作进度;

2.协调乙方在提供服务过程与相关的政府部门和单位有关事宜;

3.对乙方制定具体的考评意见。

(二)乙方权利和义务

1.乙方可要求甲方按本合同的规定按时足额支付项目服务费;

2.乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三人:

3.按本合同如实告知项目进展情况，按时、按要求完成项目任务。

第九条    违约责任

在合同履行过程中，一方因违约或重大过失造成对方经济损失的应当赔偿。

(一)甲方逾期付款，则每日按逾期金额的  0.5%   向乙方偿付违约金；

(二)乙方未能按本合同规定的时间提供服务的，从逾期之日起，则每日按上月支付服务费金额的  0.5%   向甲方支付违约金。逾期30日未交纳的，甲方有权解除本合同。

第十条   本合同组成部分及解释顺序

（一）本合同

（二）中标通知书

（三）投标文件及附件

（四）招标文件、书面答疑及其它补充、更正文件

（五）标准、规范及有关技术文件

（六）其他

双方有关的洽商、变更等书面协议或文件均为合同的组成部分。

第十一条   解决合同纠纷方式：

1、双方协商解决；2、向财政部门投诉；3、提请仲裁；4、向人民法院提起诉讼。

第十一条  本合同一式捌份，甲方、乙方各执叁份，代理机构两份，经甲、乙双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

甲方单位名称:（盖章）	                     乙方单位名称：（盖章）

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

地址:	                                   地址:

电话:		                               电话:

签约日期:	                               签约日期:

附件：枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营服务管理与考核

1、中标人应当严格按照国家、省和地方的相关标准实施并管理运营本项目。有最新政策的，按最新规定执行。

2、服务期间，由采购人负责对任务完成质量进行监督检查，并依据考核评分标准进行量化评分。年度月考核平均分值达到90分以上（含90分）为合格，作为续签合同的依据。每月分值为 100 分，少 1 分扣罚 1000 元；当月累计扣分达 20 分或单项扣分达 10 分者将终止服务合同，履约保证金不予退还。

3、服务期间，由于中标人的原因，造成垃圾填埋场被群众投诉， 造成较大影响；或被县及县以上有关部门通报批评、媒体曝光的，一次罚款 5 万（从当月的款项中扣除），第二次罚款 10 万（从当月的款项中扣除），三次以上的，采购人直接终止合同，并履约保证金不予退还。

4、中标人如果在汛期渗滤液不能及时应急处理，采购人有权采取紧急措施进行处理，其费用由中标人承担。

5、为有效预防、控制垃圾填埋厂突发事件的发生和扩散，确保将突发事件可能带来的影响和损失降到最低限度，最大可能保障人员生命财产安全和正常生产，中标人要结合实际，制定应急预案。

发生安全生产事故造成后果，引起经济赔偿和法律责任的，由中标人全部承担经济和法律责任。

月度绩效考核评价表

| 项目 | 考评内容 | 考评扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 计量 | 年审校验 | 没有国家技术监督部门出具的校验证明，每缺一次扣2分。 |
| 系统 | 运行情况 | 不使用计量系统或不按规定使用计量系统，每次扣1分；计量系统出现故障超过1天未予维修，每天扣1分。 |
| 运行管理 | 数据准确性和及时性 | 不按规定时间上报数据、报表、设施、设备检修及开挖计划，每次扣0.5分。没有报送的，每次扣1分。垃圾开挖量数据或渗滤液处理量数据弄虚作假，每次扣10分；报表项目不按要求填报，每项每次扣0.2分。 |
|  | 规章制度 | 无运行作业手册扣0.5分，无设备操作维护保养手册或记录不规范，每次扣0.1分，场内标识不齐全、不规范每次扣0.1分，规章制度、岗位职责不健全的扣0.1分。 |
|  | 人员管理 | 未按规定对作业人员配备劳动保护用品,发现一次扣0.5分。不服从督查人员现场管理，每次扣2分。 |
|  | 原始记录真实性 | 称重计算机系统没有保留原始称重记录，每次扣2分；不按要求填写称重日记录，每次扣0.1分；称重日记录与计算机记录数据不一致，每次扣0.1分。渗滤液处理量和出水处理记录不全或与相应计量表不一致的，每次扣1分. |
|  | 分区单元作业 | 未分区单元作业按照高程依次开挖，每次扣0.5分。开挖坡度超过 1：3或挖反坡的，每次扣2分。 |
|  | 作业面积 | 开挖作业面积、暴露面积不得超过规定面积，否则每超100米2扣0.5分。 |
| 垃圾 | 雨污分流 | 每日开挖作业完毕后，进行日覆盖；临时道路两侧、开挖区域外围按规定设置雨水截留,不符合此要求的，每次扣2分。 |
| 开挖转运 | 沼气导排 | 填埋气体导排管应随垃圾堆体开挖而重新铺设，定期清除管内积水、杂物，保持管道畅通，不符合此要求的，每次扣0.2分。火炬燃烧系统每日手动运行，每日9点前未运行扣0.5分。 |
| 作业 | 场区消杀 | 场区内蚊、蝇多于6只，每处扣0.1分；发现有鼠类活动，每次扣0.1分。未采用雾化风机对作业面巡回喷洒除臭液进行除臭的，每次扣1分。 |
|  | 临时作业道路 | 未按规定铺设临时作业道，设置自动轮胎清洗机,每次扣2分。运行不规范每次扣0.5分。 |
|  | 垃圾转运 | 转运车辆未按规定路线行驶，每次扣2分；车辆未经冲洗设施冲洗后即驶离厂区,未保持密闭状态,有遗洒垃圾和污水现象等,每次扣0.5分；生活垃圾转运联单台账资料齐全、数据真实,记录不全或与相应计量表不一致的，每次扣1分。 |
| 渗滤液处理 | 维护管理 | 发现一处覆盖膜漏点的扣2分；发现雨水导排不及时的扣2分；不按要求定期对管道、阀门、电机等进行养护导致不能正常使用，每次扣1分，集液井及调节池（含浮盖）脏乱，每次扣0.1分；不及时抽排集液井积水和调节池浮盖表面水，每次扣0.5分。 |
|  | 达标排放 | 发现偷排或者排放不符合标准的，每次扣2分。被环保等上级部门发现或通报的，每次扣5分。 |
|  | 日常监测 | 不按要求及时监测分析的，每次扣1分。被环保等上级部门发现或通报的，每次扣5分。 |
|  | 监测数据 | 不按规定频率、要求进行环境监测，每次扣1分；监测数据未及时按规定上传,每次扣0.5分；监测数据弄虚作假，每次扣5分。 |
| 环境监测 | 安全生产 | 安全措施不健全、不落实或发现事故隐患不及时进行整改，每次扣1分；由于违规作业造成安全事故，视情节轻重，每宗扣2-10分；隐瞒事故，每宗扣10分。 |
|  | 环境卫生 | 作业区内有人捡拾废品，每次扣0.5分；排水沟堵塞不及时清疏，每次扣0.1分；场区路面有散落垃圾或溢流污水，每次扣0.1分。 |
| 备注：如因不可抗力因素或非人为原因造成运营质量不符合本标准的，不予扣分。本标准以业主单位上级主管部门最新发布的版本为准。 |  |  |

## 第六章 投标文件格式

投  标  书

项目编号：

### 项目名称：枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营服务项目

投标人：（盖章）

年   月   日

目　录（以下附表仅供参考）

一、资格、技术商务部分

1、资格审查资料

2、投标授权书

3、投标函

4、项目实施方案

5、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

6、售后服务

7、业绩一览表（如有，请在系统中业绩合同节点上传相关合同附件）

8、业绩合同（如有，请在系统中本节点上传相关合同附件）

9、承诺书

10、其他材料

二、报价部分

1、报价表

2、中小企业材料

一、资格、技术商务部分

1、需要提供的资质证明文件（扫描件加盖电子印章）

2、投标授权书

致         （采购单位名称）：

本授权书声明：           （投标人名称）授权本单位         （投标人授权代表姓名、职务）代表本单位参加             （项目全称）项目投标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、合同签署、合同执行等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人电子签章：

日    期：________________

3、投标函格式

致         （采购单位名称）：

1、根据贵方                 采购公告，我们决定参加贵方组织的                      项目的招标采购活动。我方授权       (姓名和职务),代表我方             （投标单位的名称）联系方式 (手机号码           )全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。

3、至投标截止日，我方、包括我方法定代表人____________及拟派项目经理（项目负责人）____________近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；投标截止时间前，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条接受处理。

4、至投标截止日，我方未被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在 10 分（含）-15 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 3 个月；

5、至投标截止日，我方未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在 15 分（含）-20 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 6 个月；

6、至投标截止日，我方未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达 20 分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 12 个月。

7、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

8、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

9、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

10、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的投标人。

投标人电子签章：

日    期：________________

4、项目实施方案

（1）投标人简介

（不超过1000字）

（2）项目实施方案

（详细说明）

5、履行合同所必需的设备专业技术能力证明

（1）服务本项目主要人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称或执业资格 | 学历 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理机构人员 |  |  |  |  |  |  |

注：证件应附复印件或影印件，投标人对其真实性负法律责任。

（2）其它证明。

6、售后服务

售后服务能力一览表

| 详细地址 | 服务人员名单 | 固定联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |

7、业绩一览表（如有）

如招标文件中有业绩要求，此表由投标人填写，业绩一览表内容与投标文件中提供的业绩证明材料需一致，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。

| 序号 | 业绩名称 | 业绩金额 | 甲方 | 乙方 | 业绩签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8、业绩合同（如有）

9、承诺书

10、招标文件要求的其它材料

二、报价部分

1、投标报价表

1）根据招标文件要求可以自行调整，包括但不限于以下内容。

2）我方承诺报价不高于同类服务的市场同期平均价格，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价 | 服务费： 元/年 三年总计服务费：（大写 ） 元整 （小写 ） 元整 |
| 服 务 期 | 3年。合同一年一签（第一年服务期结束，根据考核结果情况是否续签下一年度合同） |

投标人电子签章：

日    期：________________

2、年报价明细表

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 单价 | 小计（元/年） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1 | 工资、保险及服装等劳保福利费 | 15人 |  |  |  |
| 二 | 垃圾开挖、转运费 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾开挖 | 49500吨 |  |  | 暂列量(含箱体便道、冲洗等)；单价最高限价27.5元/吨，报价时不得超过此限价。 |
| 2 | 垃圾转运 | 49500吨 |  |  | 暂列量（报价不因路线调整而变动）；单价最高限价52.5元/吨，报价时不得超过此限价。 |
| 三 | 覆盖、防护费 |  |  |  |  |
| 1 | 覆盖用HDPE膜等覆盖用材料 | 20000平方米 |  |  |  |
| 2 | 防护用品费用 | 项 |  |  | 最高限价50000.00元，包干使用，报价时不得超过此限价。 |
| 四 | 运营费用 |  |  |  |  |
| 1 | 渗滤液日常处理 | 70吨/天 |  |  | 单价最高限价69.91元/吨，报价时不得超过此限价。 |
| 2 | 渗滤液应急处理 | 项 |  | 2280000.00 | 暂列金额（报价时不得变动） |
| 五 | 其它费用小计 |  |  |  |  |
| 1 | 火炬系统及库区雨水导排费 | 项 |  |  | 最高限价70000.00元，包干使用，报价时不得超过此限价。 |
| 2 | 道路清扫、沟渠清淤费 | 项 |  |  | 最高限价50000.00元，包干使用，报价时不得超过此限价。 |
| 3 | 附属设施维护费 | 项 |  |  | 最高限价35000.00元，包干使用，报价时不得超过此限价。 （含库区沟渠维修、坝体人工草坪覆盖及维修、绿化养护及管理等） |
| 4 | 环境监测费 | 项 |  | 320000.00 | 暂列金额（报价时不得变动），含空气、土壤、水质（地表水、地下水）、排污许可证证后管理相关费用、噪音等费用。 |
| 5 | 在线运营监测费（排污口在线运维费） | 项 |  | 100000.00 | 暂列金额（报价时不得变动）（排污口在线运维费） |
| 年报价 |  | 人民币： |  |  |  |

注：

1）此表中项目内容、数量不得变动，否则按无效标处理。

2）所有根据合同或其它原因应由供应商（投标人）支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商（投标人）提交的投标报价中。

3)暂列金额和包干费用均列入报价范围。【其中防护用品费用、火炬系统及库区雨水导排费、道路清扫、沟渠清淤费、附属设施维护费用包干使用，不得调整（投标人须提供相关承诺，不提供作无效标处理）； 环境监测费和在线运营监测费列入暂列金额，据实结算，总价控制；渗滤液应急处理费也列入暂列金额，据实结算。暂列金额投标人报价时不得变动；最高限价投标人报价时不得超过限价。】

投标人电子签章：

日    期：________________

3、中小企业材料

依据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《安徽省财政厅、安徽省经济和信息化厅转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（皖财购〔2020〕1668 号）有关规定：本项目对中型企业产品的价格给予3%的扣除，小型和微型企业产品的价格给予6 % 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业产品投标声明函》及《中小企业声明函》（如投标时提供了企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料可不提供《中小企业声明函》），并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

注：

1）享受以上扶持的中小微企业必须同时满足两个条件：一是投标供应商为中小微企业的；二是提供本企业制造的货物、服务，或者提供其他中小微企业制造的货物的，不包括使用大型企业注册商标的货物。（享受政策必须填写表一及表二，如投标时提供了企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料可不提供表二）。

2）如投标供应商与生产商企业规模不同，则按最大的企业规模计算价格扣除政策级别。

3）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5）本项目将对排名第一的中标候选投标人提供的中小企业产品品名及生产厂商，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将由监督管理部门按相关规定进行处理。 如有对中标供应商提供的中小企业声明函的真实性提出相关质疑的，被质疑人应当在采购人或采购代理机构规定的时间（5个工作日）内提供企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料，否则取消其成交（候选人）资格。

（1）中小企业产品投标声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加        采购活动(项目编号：        ）同意评审结果公告中公示以下内容并承诺：

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品名 | 数量 | 单价（人 民币：元） | 小计（人 民币：元） | 价格扣除比例（3%或6%） | 扣除后的价格小计（人 民币：元） | 生产厂商 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 须提供生产厂商《中小企业声明函》 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1)非中小企业产品投标，不需要填写此件。

2)表中所列产品应为投标人满足本招标文件要求的中型、小型、微型企业生产的产品；所投产品生产厂商出具的中小企业声明函（见附件）须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为中型、 小型、微型企业生产的产品，该部分价格不享受中小企业折扣政策。

3)如投标人仅提供服务，可不填写生产厂商名称、不提供生产厂商《中小企业声明函》。

投标人电子签章：_______________                                  日    期：________________

（2）中小企业声明函（本声明函由投标人及生产厂家分别填写并盖企业公章，电子投标文件中生产厂家的声明函可用扫描件、照片等形式。非中小企业产品投标，不需此件。如投标人仅提供服务，可不提供生产厂商《中小企业声明函》。）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人盖章：

日    期：_____________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件，请完整填写声明函内容，否则不予认可）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（   单位）的（   项目）采活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_______________                                  日    期：________________