项目编号：TLQJ2025-11

铜陵高新产业园发展有限公司运营资产电梯维保项目

招 标 文 件
	招标人
	：
	铜陵高新产业园发展有限公司（盖章）

	招标代理机构
	：
	铜陵鹊江项目管理有限公司（盖章）


2025年10月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知前附表

第三章  招标须知

第四章  项目需求

第五章  服务合同

第六章  投标文件格式

铜陵高新产业园发展有限公司运营资产电梯维保项目
招标公告

铜陵鹊江项目管理有限公司受招标人铜陵高新产业园发展有限公司委托，对铜陵高新产业园发展有限公司运营资产电梯维保项目进行招标，请符合资格条件的投标人参加投标。

一、项目概况及预算：

项目编号：TLQJ2025-11；
项目名称：铜陵高新产业园发展有限公司运营资产电梯维保项目；
项目地点：铜陵市狮子山高新区内；
最高投标限价：36.8万元（单台控制价：4000元/台/年，暂以92台计，电梯情况见附表）；

合同履行期限：自合同签订之日起计一年，（具体以各电梯实际交付中标人的双方交接单之日计取各电梯实际维保合同年度费用；合同一年一签，中标人维保服务良好，经考核合格且中标单台单价费用保持不变的前提下，可以续签下一年合同，总服务期最多不超过三年）。
项目需求：本项目主要内容暂以92台电梯相关维保服务，原电梯维保合同分批到期，到期后分批移交中标单位进行维保。具体以招标人要求和项目需求为准。
评标办法：经评审的有效低价法。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目（专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号规定执行）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）本项目的特定资格要求：具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(乘客电梯)安装维修(或维修)B级及以上资质或《特种设备生产许可证》电梯安装(含修理)证书B级及以上资质；

三、招标文件获取方式：

1、方式：所有招标内容均以铜陵市公共资源交易网（非进场）公布的该工程招标公告、招标文件、附件、答疑为准，投标人自行下载，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中关于本项目的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。
2、本次招标公告在铜陵市公共资源交易信息网（非进场）发布，该项目以招标公告、补充公告为准，投标人自行查看，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。
3、工本费：0元/份（售后不退）

四、投标文件递交截止时间及地点：

1、投标文件递交截止时间：2025年10月30日下午15时30分

2、投标文件递交地点：铜陵鹊江项目管理有限公司（铜陵市翠湖一路德林世家公寓楼三层）

五、开启

时间：2025年10月30日下午15时30分

地点：铜陵市翠湖一路德林世家公寓楼三层。

六、联系方式

1.招标人信息

名称：铜陵高新产业园发展有限公司

地址：铜陵市铜官区狮子山高新区
联系人：沈先生

联系电话：15805620091

2.招标代理机构信息

名称：铜陵鹊江项目管理有限公司

地址：安徽省铜陵市铜官区建陵路15号

电话：13956243539

3.项目联系方式

项目联系人：崔女士
电话：13956243539

七、投标保证金：本项目投标保证金为 0.7 万元，缴纳方式详见投标人须知前附表。

转账形式的保证金请缴至以下账号：

户名：铜陵鹊江项目管理有限公司

账号：225010040301000002

开户银行：徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行

第二章  投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	
	资格审查资料
	见招标公告

	
	最高投标限价
	见招标公告

	
	发包价
	见招标公告

	
	是否接受联合体
	不接受

	
	是否接受分包履约
	不接受

	
	评标办法
	经评审的有效低价法

	
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	
	投标截止时间
	见招标公告，迟于投标截止时间递交的文件将不予接受。

	
	投标有效期
	60日历天

	
	标段划分
	一个标段

	
	中标候选人推荐
	评标委员会依据招标文件规定的评审标准和方法，对合格的投标文件分别进行评审和比较，结合信用查询情况，按顺序推荐出有排序的1名中标候选人。

	
	勘察现场的要求
	投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

勘察现场的地址为：铜陵市狮子山高新区

	
	投标文件份数
	纸质投标文件一份正本和两份副本，正副本不一致时，以正本为准。（正、副本单独或者合并密封）。

	
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑是    (否

投标保证金金额：人民币 0.7万元。

投标保证金递交形式，以下形式中的任意一种均可，但不得采用两种（含两种）以上形式：可采用转账、银行保函、保证保险三种形式的任意一种方式；如选择转账，投标单位须从单位账户转账或汇款，不接受现金形式交纳。

投标保证金递交注意事项：保证金截止时间以投标截止时间为准。

	
	其他不予退还投标保证金的情形
	投标人中标后因自身原因放弃中标资格的

	
	投标保证金弄虚作假情形
	投标人采用虚假银行保函、担保机构担保函或保证保险方式提交投标保证金的，除依法承担弄虚作假、骗取中标的法律责任外，仍应根据招标文件规定承担投标保证金不予退还的民事责任，其承担方式为限时足额缴纳招标文件所列全部投标保证金，投标人在招标人/招标代理机构发出追缴通知后的规定缴纳时间内不能足额支付投标保证金的，招标人/招标代理机构将依法提起诉讼追缴，招标人/招标代理机构因此发生的诉讼费、律师代理费等费用均由投标人承担。

	
	备选方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价

	
	合同履行期限
	自合同签订之日起一年（合同一年一签，中标人维保服务良好，经考核合格且中标单台单价费用保持不变的前提下，可以续签下一年合同，总服务期最多不超过三年）。

	
	履约保证金
	无

	
	付款方式
	本项目不设预付款，服务费用按单台电梯维保年度结算单价金额结算支付（即：单台电梯维保年度结算单价=中标单台单价费用*年度实际维保天数/365天）。年度维保服务费用总价=所有经招标人委托于中标人维保的单台电梯维保年度结算单价累加汇总。每年度服务期满后10个工作日内，中标人需向招标人提交结算材料，招标人在收到中标人完整结算材料后完成审核并支付（同时，招标人根据年度维保考核情况扣除相应违约金和扣分对应的金额）。

此外，电梯年检费用单独核算，该费用由招标人承担，支付标准按照不高于市特种设备检验研究院（市特检院）针对电梯年检的官方收费标准执行，具体以招标人认可的年检合同为准。

	
	质量标准要求
	合格，合格标准是指符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、现行《电梯制造与安装安全规范》GB/T 7588.1及2、现行《消防电梯制造与安装安全规范》要求，满足省、市及主管部门对维保的相关规定，确保招标人委托维保的电梯全年安全正常运行，不影响招标人自管资产的入驻人员或企业生产生活（如涉及改造的以铜陵市特种设备监督检验中心检验合格报告为准）。

	
	计价方式
	采用全费用综合单价报价法（包括不限于维保服务范围内的供货、运输、装卸、安装、维修、调试、培训、相关部门检测验收合格准许运行、售后服务等、以及合同期内各项措施费用以及风险费用、检测费、限速器效验费、管理费、维保人员的工资、差旅交通费、利润、税金，对电梯维保所必须的安全文明施工费、责任范围内的保险费及电梯维护维修保养项目要求表内工作内容等所需的一切费用），但不包括下列维修更换材料或配件费用(确需更换由招标人甲供，中标人负责更换）：

序号

配件名称

备注

钢丝绳

不包
主机及曳引轮机械部分

不包
门机电动机

不包
底坑缓冲器

不包

其他材料、配件、备件、器件以及上述费用全部含入报价中，投标人需综合考虑。

	
	文件澄清、投标否决通知
	投标人应在开标现场等待询标、投标否决等通知消息，并接受评标委员会发起的询标和通知，在规定的时间内（从评标委员会发起询标等要求起不超过30分钟，逾时视为放弃澄清权力）对该项内容进行回复、确认并签字。逾期未回复的，评标委员会将可能按不利于投标人的内容进行评审，责任由投标人自行承担。

	
	费用承担
	投标人参加投标活动发生的一切费用均自理

	
	合同签订时间
	招标人发出中标（成交）通知书之日起，30日内与招标人签订合同，逾期不领取中标（成交）通知书或不签订合同的，招标人可重新招标。

	
	招标代理费服务费
	中标人在领取中标（成交）通知书前，须向招标代理机构交纳代理服务费3000元。此费用应综合进投标单价和总价中，中标人不得要求招标人另行支付。

	
	政府采购政策
	一、中小企业

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），中小企业参加本次政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对其真实性负责。

二、监狱企业。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

三、残疾人福利性单位

根据财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、三首产品

规范支持“三首”产品政策。具体为：

（1）“三首”产品应提供省经信厅公布首台套重大技术装备、首批次新材料、首版次软件产品名单相关文件或省经信厅网站公开的截图，未提供的不享受相关政策。

（2）“三首”产品自认定之日起2年内，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

五、节能环保产品

依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。即给予获得证书的相关产品加分或做为不允许偏离的实质性要求。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供的不享受加分或作为未实质性响应。对于未列入品目清单的产品类别，采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

	
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	服务类：标的：铜陵高新产业园发展有限公司运营资产电梯维保项目，属于其他未列明行业。

	
	价格扣除
	本项目符合下列条件的应按扣除后的价格参加评审：

（1）小型和微型企业价格扣除比例： / %。
（2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业
（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业
（4）符合条件的大中型企业与小微企业组成联合体的，约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体价格扣除比例： / %。
（5）符合条件的大中型企业向小微企业分包的，约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予大中型企业价格扣除： / %。
注：1.小微企业参加政府采购活动，应当按照磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
2.监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业；
3.残疾人福利性单位按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业；
4.对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

5.以上所有涉及价格扣除的结果均按四舍五入原则保留两位小数。

	
	“三首”产品价格扣除
	中小企业生产的“三首”产品价格扣除： 10 %
注：可与小微企业价格扣减的优惠政策叠加。涉及价格扣除的结果按四舍五入原则保留两位小数。

	
	重要提示
	1.本项目除招标人明确不包的范围，由中标人维修保养的部位及配件质保不低于2年，质保期内有自然损坏，中标人须自行根据维保工作做好备品备件无偿更换，更换后的质保期自更换之日起质保最低2年，直至该设备合约维保期满。

2.施工过程中必须做好安全防护工作。所有不利因素投标人均需考虑到，施工过程中发生的不利因素及二次费用均包干。

3.中标后，因中标人及其委派的相关人员应持证上岗，符合相关资质要求，制定与执行做好安全操作规程，做好安全培训，按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、现行《电梯制造与安装安全规范》GB/T 7588.1及2、现行《消防电梯制造与安装安全规范》要求，满足省、市及主管部门对维保的相关规定，确保招标人委托维保的电梯全年安全正常运行，不影响招标人自管资产的入驻人员或企业生产生活。造成电梯在维修或使用过程中出现故障或出现恶性事件（致人死亡或重伤或财产损失）的，中标人承担连带责任，招标人并有权解除合同并拒绝支付任何费用，同时中标人将承担一切经济损失和赔偿。

4.本项目维修保养所用主要材料、备品配件等，承包人应采购具有合格的检测报告报经招标人等各方备查，否则造成的一切损失均由承包人承担。

5.中标人不得将工程转包给其它单位。

6.中标人施工时不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。承包人的合同价款中已考虑为分包单位提供总包服务或配合发包人进行分包管理时可能发生的措施费用（如提供共用操作面、脚手架、垂直运输、临时场地等）。

7.中标人的合同价款中已包含维保施工过程中对原有建筑物、道路等设施的的破坏修复费用、大型机械进出场、环境保洁费用等相关措施费用，发包人不再另行支付上述相关费用。

8.中标人应做好各电梯（见附表）的情况调查，做好应急预案、做好责任范围内的各配件、元器件、材料的预备，在接到电梯故障通知、或知道或应当知道电梯发生故障时，8个小时内必须恢复电梯正常使用，否则须按照本招标文件及合同、考核办法向招标人承担违约责任。

	
	招标文件的解释权顺序
	1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

2.招标文件约定中如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准；

3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释；

4.按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。


中小微企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	 微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业★
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业★
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业★
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业★
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z<10000
	2000≤Z<5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Z<100

	其他未列明行业★
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


中小企业划分标准的说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章  招标须知

（一）总则

1.本招标文件仅适用于本次招标的服务项目。代理机构接受招标人委托，根据招标人提交的技术服务要求，对此项目进行招标代理，编制招标文件，组织招投标活动。

2.招标人将根据质量和服务均能满足招标文件规定的实质性要求且报价最低的原则确定中标人，该中标人的报价即为中标的合同价（报价单位为元，如有小数，精确到小数点后两位），是否满足招标文件实质性要求，由评标委员会按照“少数服从多数”原则评判。

3.投标人的投标响应函将作为合同的组成部分。

4.投标人如对本招标文件报价，即表示认可招标人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回。

（二）招标文件

5.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

6.投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在招标文件中规定的时间内向代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1投标人可以要求招标单位对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

7.2投标人对招标文件如有疑问，须在法律规定的时间前按招标公告中的联系方式，以书面形式通知招标人和招标代理机构。未在规定时间提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式告知所有投标人，但不说明问题的来源。因此，投标人无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。

8.招标文件的修改

8.1在某些情况下，招标人可能对招标文件进行修改。

8.2招标人对招标文件的修改，将在网站以补充公告的形式通知所有投标人，并对这些投标人具有约束力。

8.3 为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，招标人可以决定延长投标截止日期，并以前款方式将变更时间通知所有投标人。

9.关于偏离

9.1投标人投标文件（投标响应函）中出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

9.2实质性偏离是指投标文件未能实质响应招标文件的要求，所供货物和服务在功能上无法达到招标文件规定的最低要求。非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，或者所供货物和服务实质上能够满足所列技术需求达到的功能，只是因为采用了不同的技术而导致不能在技术参数中响应。

9.3出现实质性偏离的将作无效投标处理。出现非实质性偏离的，评标委员会将要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明、补正或承诺。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、补正的内容不能说明问题的，作无效投标处理。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

9.4投标文件中出现的偏离是否属于实质性偏离，以及偏离程度由评标委员会根据项目实际情况确定。

10.获取招标文件

10.1投标人在规定时间内前领取招标文件和其他相关资料。如有补疑、答疑、澄清和修改，招标人在网上补充公告栏发布相关内容，投标人应及时上网查阅、获取答疑文件，据此制作投标文件。

10.2制作投标文件

10.2.1投标人按要求制作投标文件。

10.2.2投标文件中相关资格审查资料根据招标文件要求可用附件形式附在投标文件中。

10.3提交投标文件

10.3.1投标人应提前做好投标文件并在递交截止时间前提交至正确的地址，如发现错误可在递交截止时间前撤回。

10.4开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。

10.4.1未在投标截止时间前提交投标文件的；

10.4.2投标文件递交至错误的地点的。

（三）投标人

11.投标费用

投标人必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

11.合格的投标人

11.1合格的投标人应当满足本项目招标文件所载明须满足的最低条件。

11.2投标人之间如果存在下列情形之一的，且参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关投标人均按无效标进行处理：

11.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

11.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

11.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

11.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

12.勘察现场

12.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

12.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

12.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

13.知识产权

13.1投标人须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

13.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

14.纪律与保密

14.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

14.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

14.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

14.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

14.2.1.2投标人之间约定中标人；

14.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

14.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

14.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

14.2.1.6法律法规规定的其它情形。

14.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

14.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

14.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目负责人或技术负责人或联系人或委托代理人为同一人；

14.2.2.4不同投标人的投标文件相互混装；

14.2.2.5 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价是呈规律性差异；

14.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位（或者同一个人）的账户转出；

14.2.2.7法律法规规定的其它情形。

14.3在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会和招标人施加任何影响都可能导致其投标无效。

15.联合体投标

15.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标，项目投标时使用联合体牵头人的名义制作投标文件并递交。

15.2联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，明确联合体牵头人，并将联合体协议连同投标文件一并提交，联合体协议上需加盖联合体各方的公章。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。

15.3联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则相关投标人按无效标处理。

15.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.签章的效力

招标文件中明确要求加盖公章或签字的，投标人必须加盖投标人公章或签字。

投标文件的编制

17．投标文件的语言及度量衡单位

17.1投标人的投标、以及投标人与招标人就投标文件的所有往来函电，均须使用简体中文。

17.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

18．投标文件构成

18.1 投标应包括本招标文件格式中所规定的全部内容。

18.2投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦成为中标人，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

18.3投标人不得擅自对招标文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标文件有可能被认为是未对招标文件做出实质性的投标而中止对其作进一步的评审。

19．投标报价

19.1投标报价只限于填写在投标报价表内，投标文件其它位置不应出现报价内容。

19.4投标人应在投标文件中注明拟提供服务内容明细和总价。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

20.投标报价货币：须以人民币报价。

21.证明投标人合格的资格文件

21.1投标人在其投标文件中，应根据投标文件要求提交证明其有资格参加和中标后有能力履行合同的资质证明文件，作为其投标文件的一部分。

21.2投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

22.投标文件的密封和标记

如果未按规定封装或加写标记或递交，招标代理单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

22.1投标文件应在要求加盖公章的部分，加盖公章。

22.2提交投标文件截止时间前，投标人须到达公告指定的地点将投标文件现场提交。纸质投标文件须装订成册，并密封，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称。

22.3未按规定封装或加写标记或递交，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并导致该类别文件递交无效。

22.4 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

（五）投标文件递交

23.投标文件递交

23.1未在投标截止时间前递交的投标文件视为逾期送达。

23.2投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应在投标截止时间前递交至规定地点，否则视为逾期送达。

23.3在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，将拒绝接收。

25.拒绝的投标文件：招标单位将拒绝迟交的投标文件并原封退回。

26.投标文件的修改和撤回

26.1 投标人递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知招标单位。

26.2 投标人修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，修改书应当按招标文件要求进行密封、标记和提交。

（六）开标

27.投标活动程序

27.1 主持人按时间安排表所规定的时间和地点开标，并邀请所有投标人代表参加。

27.2 开标活动由招标代理机构相关人员主持，任何对开标活动期间的质疑应当在开标活动当场即时提出，否则视同投标人对开标活动过程理解和接受。

27.2.1主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并与投标人代表检查投标文件有效性和密封状况。有质疑的应当场提出。

27.2.2投标活动开始时，公布投标人名称、投标价格，以招标代理机构认为合适的其它详细内容。各投标人对投标活动情况记录进行确认，如有异议应当场提出。

评审

28.评审程序

28.1评标委员会由招标人依法组建，成员人数为3人及以上单数。

28.2评标委员会对投标人的有效性进行审查。

28.3评标委员会对投标人提交的投标文件及样品（如有）进行审查。

28.4评标委员会在满足招标文件实质性要求的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐1名中标候选人。

对否定的投标人，评标委员会要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定并记录入评审记录。

29.确定中标人
招标人将在收到评审报告后，从评审报告提出的中标候选人中，按照排序确定中标人。招标人是否授权评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知前附表》。
30.中标公告与中标通知书

30.1招标人或招标代理机构将在中标人确定后2个工作日内，在（网站详见招标公告）公告中标结果，公示期满后向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

30.2中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（八）废标

31.在招投标活动中，出现下列情形之一的，本项目废标：

31.1合格投标人不足规定家数的；

31.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

31.3招标需求出现重大问题，导致评标委员会认为无法继续评审的；

31.4因重大变故，招标任务取消的。

31.5法律法规规定的其他应该废标的情形。

（九）评标办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

32.评标程序

评标委员会应认真研究招标文件及招标需求，应了解和熟悉项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：

32.1评标委员会首先根据已发布的招标文件核对评审项，与招标文件内容不符的，按招标文件内容对评审项进行修改。

32.2评标委员会成员对投标文件有效性进行评审。

32.3先进行有效性评审，评标委员会根据投标文件，推荐有排序的中标候选人，并形成评标报告。

32.3.1评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的澄清、说明或补正。对否定的竞争性投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

询标函格式如下：

	项目名称
	

	项目（标段）编号
	

	评标委员会询标内容
	

	投标人澄清说明
	投标人签字：
                           日期

	审查结论
	(通过。 
□不通过。
原因：


32.3.2评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。
32.3.3评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。

32.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32.3.5评标委员会评审投标文件依据为投标文件以及按招标文件要求递交的其它资料。

32.3.6评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招标人、投标人的合法权益。

32.4评标委员会发现招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向招标人及代理机构说明情况。

32.5投标人存在下列有效情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。不良信用记录查询渠道如下：

（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（2）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（3）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购网官网（www.ccgp.gov.cn）

或其他指定媒介[国家税务总局官网（www.chinatax.gov.cn）、中华人民共和国最高人民法院官网（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统官网（www.gsxt.gov.cn）]。

以上情形由投标人按投标响应函格式填写相关承诺，评标现场不进行查询。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府招标活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

33.有效性审查

开标后，招标人委托评标委员会对投标人进行资格审查。若有一项不通过，作无效标处理。

	序号
	项目内容
	合格条件
	审核材料要求

	
	授权委托书
	投标人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，委托书按相应要求签字或盖章。同时委托人符合文件相关要求。
	提供授权委托书放入投标文件。（法定代表人参加投标的提供加盖公章的身份证明复印件或扫描件，无需投标授权书。）

	
	需要提供的资格证明资料
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求
	按投标响应函格式填写相关承诺，并提供企业营业执照复印件

	
	
	至投标文件提交截止日，投标人均不存在以下情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
	按投标响应函格式填写放入投标文件

	
	标书规范性
	投标文件符合招标文件密封、标记、递交等的相应要求。
	

	
	标书盖章
	投标文件盖章符合招标文件的要求。
	

	
	标书响应情况
	投标文件内容满足招标文件的实质性要求。
	

	
	中小企业证明文件
	投标人单独投标的，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
	格式见《响应文件格式》

	
	本项目的特定资格要求
	详见招标公告
	提供相关证明材料加盖公章放入投标文件

	
	质保承诺书
	承诺书，按格式要求填写。
	提供由法定代表人签署并加盖公章的承诺书放入投标文件中。

	
	投标保证金
	对照招标文件的要求查询保证金缴入账号、时间、金额是否符合要求
	投标保证金由投标企业注册所在地基本账户汇达至本项目招标公告指定的账号，将转账记录、保函、保证保险复印件或扫描件加盖公章放入投标文件中。

	
	其他要求
	1、无论招标文件是否列明，投标人所提供的服务均须符合国家现行法律法规的规定，否则投标无效。

2、须符合法律、行政法规规定的其他条件或招标公告、招标文件列明的其他要求。
	


34.报价部分评审

34.1投标人资格审查和符合性审查合格的，评审其报价部分。

34.2评标委员会将对进入报价部分评审的各投标人的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评标委员会将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

34.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

34.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人的确认应当加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人不确认的，其投标无效。

34.3出现其中一种情形，按无效标处理：
34.3.1投标报价（投标总价及单台控制价）高于最高投标限价的。

34.3.2经评标委员会认定低于成本的；

34.3.3经评标委员会认定报价出现异常导致不能保证政府资金的使用效益的。
34.3.4法律、法规规定的其它情形。

35.报价评审详细评审（100分）（评审总报价）
以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留三位小数（特别注明的除外）。

35.1确定参与报价抽取及平均值计算的报价范围

35.1.1投标报价因重大偏差被认定为废标或无效报价的不参与报价的抽取和平均值的计算。

35.1.2 低于最高投标限价的75%或高于最高投标限价的95%的投标报价（不含本数），均不参与以下报价的抽取和平均值的计算

当最高投标限价的75%与最高投标限价的95%之间无投标报价时（含本数），属于报价异常，本项目做流标处理。

35.2计算投标报价算术平均值b

35.2.1 设通过前述各步骤评审的投标人数量为M,最高投标限价为A。

当M≤10时，按由高到低顺序去掉报价高的M×20%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去除报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为b值（当投标单位家数M≤5时，则取所有投标报价的算术平均值为b值）；

当M＞10时，去除n个最高报价和n个最低报价后（不同投标人报价相同的不作为1个报价计算），代理机构在开标现场从其他投标报价中随机抽取N个投标报价进行算术平均（抽取方法见下表），算术平均值为b：

	投标人数量（M）
	去除的报价数量（n）
	抽取的投标

数量（N）
	算术平均值（b）

	10﹤M≤20
	n=2
	N=6
	对抽取的N个报价算术平均

	20﹤M≤30
	n=3
	N=8
	

	30﹤M≤40
	n=4
	
	

	M值以此类推
	n值以此类推
	
	


35.3计算评标基准值B：（一次平均法）以算术平均值b为评标基准值B。

35.4计算报价得分

对报价采用100分制计算报价得分，投标报价等于评标基准值得满分100分，较评标基准值每高1%扣2.5分，较评标基准值每低1%扣1.5分，

具体计算公式为：100-偏差率*100*（2.5或1.5）

计算结果保留3位小数，未参与报价抽取和平均值计算的有效报价也应计算报价得分。

注：偏差率=∣投标人报价-评标基准值∣/评标基准值×100%  （偏差率保留3位小数，小数点后第4位“四舍五入”，即为*.***%）

按照投标人报价得分由高到低的顺序确定商务标评审的排名；总得分相等的，以投标报价与评标基准值差异的绝对值由小到大的顺序确定排序；报价差异绝对值相等的，由评标委员会现场抽签确定排序。

（十）合同的签订、履行及验收

36.合同授予标准

本项目合同将授予中标人与招标人及委托的电梯管理使用单位（物业公司）共同签订电梯维保合同。

37.招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

38.合同协议书的签订
38.1中标人应在中标通知书发出之日起30日内（具体时间、地点见中标通知书）与招标人签订合同。招标人应按照招标文件和中标人的投标文件与中标人签订服务合同，招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

38.2中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，有投标担保的将不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

38.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将项目转让（转包）给他人。

38.4招投标双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订服务合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

39.履行合同

39.1中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

39.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

（十一）质疑和投诉

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。

提出质疑的投标人委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。

投标人如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，应在知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。否则视同投标人对文件理解和接受。

投标人对中标公告有异议的，应在中标公告期限届满之日起七个工作日前提出。

关于招标文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向招标人提出，招标人在七个工作日内作出答复。关于招标文件通用条款部分以及招投标程序方面的质疑向代理机构提出，由代理机构作出答复。质疑人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。相关联系人及联系方式根据质疑提出阶段的不同分别见招标公告和中标公告。

第四章  项目需求
注：

1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。

2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。

3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。建筑结构图
一、项目概况

1、结合项目实际需求，本项目通过公开招标方式选取1家单位为铜陵高新产业园发展有限公司运营资产中92台（暂定）电梯提供维保服务，具体分配办法由招标人指定。

2、合同履行期限：自合同签订之日起计一年，（具体以各电梯实际交付中标人的双方交接单之日计取各电梯实际维保合同年度费用；合同一年一签，中标人维保服务良好，经考核合格且中标单台单价费用保持不变的前提下，可以续签下一年合同，总服务期最多不超过三年）。
项目需求：本项目主要内容暂以92台电梯相关维保服务，原电梯维保合同分批到期，到期后分批移交中标单位进行维保。具体以招标人要求和项目需求为准。
3、项目控制价：36.8万元（单台控制价：4000元/台/年，暂以92台计，电梯情况见附表）；

二、服务时效性：中标人应明确服务网点的办公地址、联系电话，维修保养责任人移动通信号码和固定电话，提供常年设7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持。当电梯发生困人故障，中标单位应在接到招标人通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，中标单位应在接到招标人通知后60分钟内赶到现场实施抢修。

承包人应做好各电梯（见附表）的情况调查，做好应急预案、做好责任范围内的各配件、元器件、材料的预备，在接到电梯故障通知、或知道或应当知道电梯发生故障时，8个小时内必须恢复电梯正常使用，否则须按照本招标文件及合同、考核办法向招标人承担违约责任。

三、电梯维保承包不包含以下配件（除了此表内的材料，其他材料都包括在费用里面）：

	序号
	配件名称
	备注

	1
	钢丝绳
	不包

	2
	主机及曳引轮机械部分
	不包

	3
	门机电动机
	不包

	4
	底坑缓冲器
	不包


四、报价要求

1、采用全费用综合单价报价法（包括不限于维保服务范围内的供货、运输、装卸、安装、维修、调试、培训、相关部门检测验收合格准许运行、售后服务等、以及合同期内各项措施费用以及风险费用、检测费、限速器效验费、管理费、维保人员的工资、差旅交通费、利润、税金，对电梯维保所必须的安全文明施工费、责任范围内的保险费及电梯维护维修保养项目要求表内工作内容等所需的一切费用），但不包括“三、电梯维保承包不包含以下配件”维修更换材料或配件费用(确需更换由招标人甲供，中标人负责更换）；其他材料、配件、备件、器件以及上述费用全部含入报价中，投标人需综合考虑。
2、因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各投标人自负，招标人将认为这些费用投标人已计取，并包含在投标报价中。

3、投标人只允许有一个方案、一个报价。

第四条 考核细则（对中标人的考核)

1.考核目的：

为保障电梯安全稳定运行，提高电梯维保服务质量，加强对维保单位的监督管理，特制定本考核表，对维保单位的电梯维保工作进行全面、客观、公正的评价。

2结果评定：（见附件二）采用月度考核法，

2.1电梯未按照“半月维护保养项目(内容)和要求”进行保养的每发现一台，扣0.25分；

2.2电梯未按照“季度维护保养项目(内容)和要求”进行保养的每发现一台，扣0.5分；

2.3电梯未按照“半年度维护保养项目(内容)和要求”进行保养的每发现一台，扣0.75分；

2.4电梯未按照“年度维护保养项目(内容)和要求”进行保养的每发现一台，扣1分；

2.5考评当日，发现半月、季、半年、年度两个及两个以上表格内容未保养，分值予累加扣处，如半月+年度，则单台扣1.25分。

2.6考评月内，当发生电梯发生困人故障，丙方在接到通知后30分钟内未赶赴现场实施紧急救援，每发生一次扣2分；电梯发生其他故障，丙方未在接到招标人通知后60分钟内赶到现场实施抢修，每发生一次扣2分。电梯发生故障，丙方未在8小时内恢复电梯正常使用，每发生一次扣5分；电梯发生伤亡事件，每发生一次扣30分（非承包人原因除外），同时按合同相关约定并处违约。

2.7月度考核每扣满1分扣除当月维保经费的1%；月度考核得分低于70分（含）的，不予支付当月维保经费。连续3个月的月得分低于85或连续2个月的月得分低于80分或单月得分低于70分的，终止本维保合同。

附件一：

电梯维护维修保养项目要求
表 A-1 半月维护保养项目(内容)和要求

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁,门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全,在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器 
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位 
	润滑,转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁,防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC 卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置(安全触 板，光幕、光电等)
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点 
	清洁,触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点 清洁
	触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	30
	底坑环境
	清洁,无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常


A-2 季度维护保养项目(内容)和要求

（除符合A-1维护保养项目和要求外，还符合A-2的项目和内容。）
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁,磨损量不超过制造单位要求

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


A-3 半年维护保养的项目(内容)和要求

（除符合 A-2 季度维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表 A-3 的项目(内容)和要求。）

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链(绳)与轿厢、对重
	接合处固定，无松动

	15
	上、下极限开关
	工作正常


表 A-4 年度维护保养项目(内容)和要求

（除符合表 A-2、A-3维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表 A-4 的项目(内容)和要求。）

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯(柱塞)
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验)
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定,无松动

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动


附件二：

电梯维保服务方工作评估报告

项目名称：

	服务供方名称
	
	评估期间
	

	评估内容
	
	扣罚（人民币/元）
	

	本月度严重不合格或违规处罚（次）
	
	累计处罚费用
	

	一、本月度主要工作完成情况



	二、数据分析（可对本月度品质检查次数、考核分数以及严重不合格或违规处罚情况进行说明分析）

	三、上月度不合格项改逬措施及实施情况

	四、服务质量总体评价



	本月度应支 付服务费用
	元
	扣款费用
	元

	评估人
	
	审批人
	

	日期
	
	日期
	


附件三  电梯三方移交表
	电梯三方移交表

	序号
	楼栋（区域）
	楼层
	品牌
	型号/规格
	移交时间
	移交方
	接收方
	监理/见证方
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	移交方签字（盖章）:______________
	日期:_______

	接收方签字（盖章）:_______________
	日期:_______

	监理/见证方签字（盖章）:_______________
	日期:_______


	电梯明细表（洁雅物业）
	2025-9-19

	园区
	序号
	电梯位置
	投入使用时间
	品牌
	载重量
	货梯或客梯
	层站数
	速率
	无机房或有机房
	维保到期时间

	电子信息（北区）
	1
	1号厂房东侧南
	2022-10-19
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2027.10.18

	
	2
	1号厂房东侧北
	2022-10-19
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2027.10.18

	
	3
	1号厂房西侧南
	2022-10-19
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2027.10.18

	
	4
	1号厂房西侧北
	2022-10-19
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2027.10.18

	
	5
	2#厂房东侧南
	2022-10-19
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2027.10.18

	
	6
	2#厂房东侧北
	2022-10-19
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2027.10.18

	
	7
	2#厂房西侧南
	2022-10-19
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2027.10.18

	
	8
	2#厂房西侧北
	2022-10-19
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2027.10.18

	
	9
	3#厂房东部南梯
	2023-3-23
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	3/3/3
	0.5m/s
	有机房
	2028.03.23

	
	10
	3#厂房东部北梯
	2023-3-23
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	3/3/3
	0.5m/s
	有机房
	2028.03.23

	
	11
	3#厂房西部南梯
	2023-3-23
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	3/3/3
	0.5m/s
	有机房
	2028.03.23

	
	12
	3#厂房西部北梯
	2023-3-23
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	3/3/3
	0.5m/s
	有机房
	2028.03.23

	
	13
	4#厂房东部南梯
	2023-3-23
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2028.03.23

	
	14
	4#厂房东部北梯
	2023-3-23
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2028.03.23

	
	15
	4#厂房西部南梯
	2023-3-23
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2028.03.23

	
	16
	4#厂房西部北梯
	2023-3-23
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2028.03.23

	
	17
	5#厂房
	2023-3-23
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2028.03.23

	
	18
	6#厂房
	2023-3-23
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	2000kg
	货梯
	5/5/5
	1.0m/s
	有机房
	2028.03.23

	
	19
	7#厂房
	2023-3-23
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	2000kg
	货梯
	5/5/5
	1.0m/s
	有机房
	2028.03.23

	
	20
	9#厂房
	2023-3-23
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	3/3/3
	0.5m/s
	有机房
	2028.03.23

	
	21
	5#厂房西侧
	2023-12-15
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	2/2/2
	0.5m/s
	有机房
	2028.12.14

	
	22
	11#厂房西
	2023-8-21
	通力电梯有限公司
	1000kg
	客梯
	5/5/5
	1.6m/s
	无机房
	2028.07.12

	
	23
	11#厂房东
	2023-8-21
	通力电梯有限公司
	1000kg
	客梯
	5/5/5
	1.6m/s
	无机房
	2028.07.12

	
	24
	办公楼L5
	2023-8-21
	通力电梯有限公司
	1000kg
	客梯
	4/4/4
	1.6m/s
	无机房
	2028.07.12

	
	25
	10#楼人才公寓南
	2023-8-21
	通力电梯有限公司
	1000kg
	客梯
	5/5/5
	1.6m/s
	无机房
	2028.07.12

	
	26
	10#楼人才公寓北
	2023-8-21
	通力电梯有限公司
	1000kg
	客梯
	5/5/5
	1.6m/s
	无机房
	2028.07.12

	
	27
	12#楼东侧东
	2024-7-26
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	0.5m/s
	有机房
	2026.07.21

	
	28
	12#楼东侧西
	2024-7-26
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	0.5m/s
	有机房
	2026.07.21

	
	29
	12#楼南
	2024-7-27
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	1350kg
	客梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2026.07.21

	
	30
	12#楼北
	2024-7-27
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	1350kg
	客梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2026.07.21

	
	31
	13#楼西侧东
	2024-7-26
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	0.5m/s
	有机房
	2026.07.21

	
	32
	13#楼西侧西
	2024-7-26
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	0.5m/s
	有机房
	2026.07.21

	
	33
	13#楼南
	2024-7-27
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	1350kg
	客梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2026.07.21

	
	34
	13#楼北
	2024-7-27
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	1350kg
	客梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2026.07.21

	电子信息（南区）
	1
	1#厂房南侧东
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	2
	1#厂房南侧西
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	3
	2#厂房南侧东
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	4
	2#厂房南侧西
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	5
	3#厂房南侧东
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	6
	3#厂房南侧西
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	7
	4#厂房南侧东
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	8
	4#厂房南侧西
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	9
	5#厂房北侧东
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	10
	5#厂房北侧西
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	11
	5#厂房南侧
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	12
	6#厂房北侧东
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	13
	6#厂房北侧西
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	14
	6#厂房南侧
	2023-8-1
	杭州奥立达电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.10.16

	
	15
	1#厂房北侧
	2024-4-15
	日立电梯（中国）有限公司
	1000kg
	客梯
	4/4/4
	1.75m/s
	无机房
	2027.04.06

	
	16
	2#厂房北侧
	2024-4-15
	日立电梯（中国）有限公司
	1000kg
	客梯
	4/4/4
	1.75m/s
	无机房
	2027.04.06

	
	17
	4#厂房北侧
	2024-4-15
	日立电梯（中国）有限公司
	1000kg
	客梯
	4/4/4
	1.75m/s
	无机房
	2027.04.06

	仓储物流中心
	1
	一区仓储南侧东
	2023-8-29
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.11.28

	
	2
	一区仓储南侧西
	2023-8-29
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.11.28

	
	3
	二区仓储北侧东
	2023-8-29
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.11.28

	
	4
	二区仓储北侧西
	2023-8-29
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.11.28

	
	5
	三区仓储南侧东
	2023-8-29
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.11.28

	
	6
	三区仓储南侧西
	2023-8-29
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.11.28

	
	7
	四区仓储北侧东
	2023-8-29
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.11.28

	
	8
	四区仓储北侧西
	2023-8-29
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	3000kg
	货梯
	4/4/4
	1.0m/s
	有机房
	2025.11.28

	合计
	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	电梯明细表（龙城物业）
	2025-9-19

	园区
	序号
	数量
	电梯位置
	投入使用时间
	品牌
	载重量
	货梯或客梯
	层站数
	速率
	无机房或有机房
	维保到期时间

	薄膜电容
	1
	1
	铜陵市狮子山区中熹科技厂房1#厂房西
	2022-4-28
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	1600kg
	货梯
	3/3
	1m/s
	有机房
	2028.05.11（免维保费）

	
	2
	1
	铜陵市狮子山区中熹科技厂房1#厂房东
	2022-4-28
	苏州德奥电梯有限公司
	1600kg
	货梯
	3/3
	0.5m/s
	有机房
	2025.12.31

	
	3
	1
	铜陵市狮子山区中熹科技厂房2#厂房
	2023-5-24
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	1600kg
	货梯
	3/3
	1m/s
	有机房
	2028.05.11（免维保费）

	
	4
	1
	铜陵市狮子山区中熹科技厂房6#厂房东
	2023-5-12
	苏州江南嘉捷电梯有限公司
	2000kg
	货梯
	5/5
	1m/s
	有机房
	2028.05.11（免维保费）

	
	5
	1
	铜陵市狮子山区中熹科技厂房6#厂房西
	2023-5-12
	
	1600kg
	货梯
	3/3
	
	有机房
	2028.03.22（免维保费）

	
	6
	1
	铜陵市狮子山区中熹科技厂房8#厂房东
	2022-10-19
	杭州奥立达电梯有限公司
	2000kg
	货梯
	5-5
	1m/s
	有机房
	2027.10.18（免维保费）

	
	7
	1
	铜陵市狮子山区中熹科技厂房8#厂房西
	2022-10-19
	
	
	货梯
	
	
	有机房
	2027.10.18（免维保费）

	
	8
	1
	铜陵市铜官区狮子山高新区电子信息材料产业园10号楼
	2023-3-28
	通力电梯有限公司
	1000kg
	客梯
	6/6
	1.6m/s
	有机房
	2028.07.12（免维保费）

	薄膜电容综合楼
	1
	1
	铜陵市狮子山高新区铜井东路电子信息产业园综合楼西侧西梯
	2024-5-20
	蒂升电梯（中国）有限公司
	1000kg
	客梯
	13/13
	1.6m/s
	有机房
	2026.04.01（免维保费）

	
	2
	1
	铜陵市狮子山高新区铜井东路电子信息产业园综合楼西侧东梯
	
	蒂升电梯（中国）有限公司
	1000kg
	客梯
	13/13
	1.6m/s
	有机房
	2026.04.01（免维保费）

	
	3
	1
	铜陵市狮子山高新区电子信息产业园铜井东路综合楼东侧西梯
	
	蒂升电梯（中国）有限公司
	1000kg
	客梯
	13/13
	1.75m/s
	有机房
	2026.04.01（免维保费）

	
	4
	1
	铜陵市狮子山高新区电子信息产业园铜井东路综合楼东侧东梯
	
	蒂升电梯（中国）有限公司
	1000kg
	客梯
	13/13
	1.6m/s
	有机房
	2026.04.01（免维保费）

	金峰新能源
	1
	1
	铜官区栖凤路金峰新能源办公楼
	2022-8-10
	日立电梯（中国）有限公司
	1050kg
	客梯
	6-6
	1m/s
	有机房
	2026.08.09

	绿色包装
材料产业园
	1
	2
	铜陵市狮子山区绿色包装产业园研发楼内
	2024-2-3
	巨人通力电梯有限公司
	1000kg
	客梯
	7-7
	1.6m/s
	有机房
	2025.12.06

	科创园
	1
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区科创园1#厂房（东）
	2022-6-1
	恒达富士
	2000kg
	货梯
	5/5
	0.5m/s
	有机房
	2026.05.24

	
	2
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区科创园1#厂房（西）
	
	恒达富士
	2000kg
	货梯
	5/5
	0.5m/s
	有机房
	

	
	3
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区管委会办公楼东侧南梯
	2023-12-30
	日立电梯（中国）有限公司
	1050kg
	客梯
	12/12
	1.75m/s
	有机房
	2026.07.09

	
	4
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区管委会办公楼西侧北梯
	
	
	1050kg
	货梯
	
	
	有机房
	2026.07.09

	
	5
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区管委会办公楼东侧
	
	
	1050kg
	客梯
	
	
	有机房
	2026.07.09

	
	6
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区管委会办公楼西侧南梯
	
	
	1050kg
	货梯
	
	
	有机房
	2026.07.09

	
	7
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区管委会办公楼东侧中梯
	
	
	1050kg
	客梯
	
	
	有机房
	2026.07.09

	
	8
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区管委会办公楼东侧北梯
	
	
	1050kg
	客梯
	
	
	有机房
	2026.07.09

	
	9
	4
	安徽省铜陵市狮子山高新区科创园人才公寓三期
	2024-1-16
	日立电梯（中国）有限公司
	2000kg
	客梯
	11/11
	1.5m/s
	有机房
	2025.12.27（免维保费）

	
	10
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区科创园9#厂房内
	2021-6-21
	苏州通润驱动设备股份有限公司
	3000kg
	货梯
	5/5
	0.5m/s
	有机房
	2026.07.09

	
	11
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区科创园10#厂房内
	2021-6-21
	
	3000kg
	货梯
	5/5
	0.5m/s
	有机房
	2026.07.09

	
	12
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区科创园14#厂房南
	2022-5-11
	日立电梯（中国）有限公司
	3000kg
	货梯
	3/3
	1m/s
	有机房
	2026.07.09

	
	13
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区科创园14#厂房北
	2022-5-11
	
	3000kg
	货梯
	3/3
	1m/s
	有机房
	2026.07.09

	
	14
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区科创园15#厂房南
	2022-6-11
	
	3000kg
	货梯
	3/3
	1m/s
	有机房
	2026.07.09

	
	16
	1
	安徽省铜陵市狮子山高新区科创园15#厂房北
	2022-6-11
	
	3000kg
	货梯
	3/3
	1m/s
	有机房
	2026.07.09

	合计33
	
	


第五章 安徽省电梯维保合同

本项目合同将授予中标人与招标人委托的电梯管理使用单位（物业公司）签订电梯维保合同。

业主单位（甲方）：                            
物业单位（乙方）：                            
维保单位（丙方）：                            
为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）、本项目招标文件等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙、丙三方协商订立本合同。

第一条 丙方负责园区内共计92台电梯（暂定,具体以各电梯实际交付中标人的双方交接单之日计取各电梯实际维保合同年度费用,分批移交中标单位进行维保)的日常维保、应急维修、定期保养、安全检测及相关技术服务；乙方负责电梯的日常管理、协调配合及入驻企业使用规范的监督；甲方、乙方负责对丙方进行考核与监督。

第二条 丙方提供维保服务的方式：提供维保所需工具和劳务；

电梯维保承包不包含以下配件（除了此表内的材料，其他材料都包括在费用里面）：

	序号
	配件名称
	备注

	1
	钢丝绳
	不包

	2
	主机及曳引轮机械部分
	不包

	3
	门机电动机
	不包

	4
	底坑缓冲器
	不包


第三条 维保期限

本合同约定维保期限自    年   月   日起至    年   月   日止，丙方运营服务良好，经考核合格且中标单台单价费用保持不变的前提下，可以续签下一年合同，总服务期最多不超过三年。

第四条 考核细则（对丙方的考核)

1.考核目的：

为保障电梯安全稳定运行，提高电梯维保服务质量，加强对丙方的监督管理，特制定本考核表，对丙方的电梯维保工作进行全面、客观、公正的评价。

2结果评定：（见附件二）采用月度考核法，
2.1电梯未按照“半月维护保养项目(内容)和要求”进行保养的每发现一台，扣0.25分；

2.2电梯未按照“季度维护保养项目(内容)和要求”进行保养的每发现一台，扣0.5分；

2.3电梯未按照“半年度维护保养项目(内容)和要求”进行保养的每发现一台，扣0.75分；

2.4电梯未按照“年度维护保养项目(内容)和要求”进行保养的每发现一台，扣1分；

2.5考评当日，发现半月、季、半年、年度两个及两个以上表格内容未保养，分值予累加扣处，如半月+年度，则单台扣1.25分。

2.6考评月内，当发生电梯发生困人故障，丙方在接到通知后30分钟内未赶赴现场实施紧急救援，每发生一次扣二分；电 梯发生其他故障，丙方未在接到招标人通知后60分钟内赶到现场实施抢修，每发生一次扣二分。电梯发生故障，丙方未在8小时内恢复电梯正常使用，每发生一次扣5分；电梯发生伤亡事件，每发生一次扣30分（非承包人原因除外），同时按合同相关约定并处违约。
2.7月度考核每低1分扣除当月维保经费的1%；月度考核得分低于70分（含）的，不予支付当月维保经费。连续3个月的月得分低于85或连续2个月的月得分低于80分或单月得分低于70分的，终止本维保合同。

第五条 年检费用、维保费用及结算

1.铜陵高新产业园发展有限公司运营资产电梯维保项目共  92  台电梯（暂定），维保费单价：人民币        元/台/年。维保费总计：人民币       元，大写：       。 不含税价：      元。税率：    %，税额：     元。
2.付款方式：本项目不设预付款，服务费用按单台电梯维保年度结算单价金额结算支付（即：单台电梯维保年度结算单价=中标单台单价费用*年度实际维保天数/365天）。年度维保服务费用总价=所有经招标人委托于中标人维保的单台电梯维保年度结算单价累加汇总。每年度服务期满后10个工作日内，中标人需向招标人提交结算材料，招标人在收到中标人完整结算材料后完成审核并支付（同时，招标人根据年度维保考核情况扣除相应违约金和扣分对应的金额）。

此外，电梯年检费用单独核算，该费用由招标人承担，支付标准按照不高于市特种设备检验研究院（市特检院）针对电梯年检的官方收费标准执行，具体以招标人认可的年检合同为准。中标人配合政府部门对服务期内的设备实施维保并通过年检，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由中标人负责；

3.付款前，丙方须向甲方提供增值税专用发票。

第六条 甲方权利、义务

1.有权对丙方的维保服务情况进行监督、检查和考核，除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对丙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

2.按本合同约定向丙方支付电梯维保费用。

3.协调乙方、丙方及入驻企业之间的关系，处理合同履行中的争议。

4.向丙方提供电梯相关技术资料（如设备档案、安装验收报告等）。

第七条 乙方权利、义务

1.建立电梯管理台账，每日巡查电梯运行情况并记录，及时响应入驻企业的报修及咨询（响应时间不超过30分钟）。

2.配合丙方开展维保工作，提供必要的工作条件（如电梯机房钥匙、停梯协调等）。

3.制定电梯应急预案，发生故障或困人等突发事件时，及时组织协调处置。

4.收集入驻企业对电梯的意见和建议，每月向甲方提交电梯运行及管理情况报告。

5.监督入驻企业规范使用电梯，对违规行为予以劝阻并向甲方反馈。

第八条 丙方权利、义务

1.保证所有电梯安全运行；保证所有电梯顺利通过年检；每月对每台机组进行两次检查保养，保养符合行业安全运行标准；丙方按制定的电梯日常维护保养规则及年度工作计划进行维护保养工作；保养完毕后，将保养单交物业服务中心签字认可，以保养单为准；

2.丙方按计划对电梯进行巡视检查，发现问题及时解决，遇需甲方、乙方协调、配合解决的事项以书面形式上报。

3.丙方严格按照电梯维保的安全操作规程规范操作；作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于二人。现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方、乙方并及时组织抢修，并做好现场防护（包括但不限于摆放防护围栏等）。

4.丙方所有参与维保人员必须持证上岗；不得以任何形式将维保工作非法分包、转包；不得篡改电梯原始数据、不得采取以旧换新的方式拆换电梯零部件、不得恶意使用故障零配件进行更换、不得使用假冒伪劣零配件以次充好。

5.建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。

6.须提供24小时的应急响应服务，丙方维保负责人:              。联系电话:            。 24小时紧急救援服务热线电话：             。

7.丙方须定期完成每个年度所有的电梯检测项目。

8.每年配合甲方、乙方完成电梯安全检测，提供检测所需的技术资料。

9.协助甲、乙方办理暂停使用电梯的相关报停、启用申请及备案手续。
第九条 其他约定

1．丙方负责对本合同约定的电梯进行详细的检查，检查结果经甲方、乙方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙、丙三方保存。

2．甲方要求丙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，均应以书面形式另行约定。

3．维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式叁份，甲、乙、丙三方各保存壹份，保存时间为4年。维修与抢修记录均应当长期保存。

4.根据实际发生的故障统计记录，丙方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。如因承租人使用不当造成电梯故障或损坏，中标人有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。
第十条 违约责任

1、丙方违反约定，作业过程中未实施现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，甲方可拒付当台当月保养费。丙方违反此条约定累计达三次的，甲方有权解除合同。
2、丙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，丙方应当返工，甲方可拒付当台当月保养费。

3、因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由丙方承担全部责任及赔偿责任。

4、因维保原因导致电梯检验不合格的，由丙方承担电梯复检费用。

5、因丙方以任何形式将维保工作非法分包、转包，甲方有权解除合同，所造成的损失均由丙方承担。

6、丙方若实施篡改电梯原始数据、或采取以旧换新的方式拆换电梯零部件、或恶意使用故障零配件进行更换、使用假冒伪劣零配件以次充好的行为，一经发现甲方有权立即解除合同，由此造成的损失由丙方承担，甲方保留追诉的权利。

7、甲、乙、丙三方约定：因维保不当导致业主有效投诉的，每发生一次，丙方向甲方承担200元的违约金。单台电梯每月累计出现3次业主有效投诉，丙方向甲方承担1000元的违约金。若因丙方原因导致甲方或乙方受到政府相关部门警告或处罚的，罚款金额由丙方全部承担，该金额视同丙方向甲方承担的违约金。 

8、合同签订同时签署《安全生产承诺书》。

9、一方违约时，违约方除按照合同约定承担违约责任外，还应向守约方支付由此产生的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费、诉讼财产保全责任险费用、交通费等。
第十一条 合同的解除

（一）甲、乙、丙三方协商一致，可以解除合同。

（二）一方严重违约导致合同目的无法实现的，其他两方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。

第十二条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由三方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第  （一）  种方式解决：

（一）依法向   铜官区   人民法院起诉；

（二）提交  铜陵市  仲裁委员会仲裁。

第十三条 附则

本合同生效后，三方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经三方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式玖份，甲方执叁份，乙方执叁份，丙方执叁份。

甲方：（盖章） 

营业执照号码：
地址：             
法定代表人或委托代理人：
联系电话：            
联系电话：         

开户银行：       
帐号：           
邮政编码：            
年       月     日 

乙方：（盖章）                       丙方：（盖章）

营业执照号码：                       营业执照号码：
许可证号码及有效期：                 许可证号码及有效期：

地址：                               地址：
法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：
联系电话：                           联系电话：

开户银行：                           电梯安全管理员及证号：    
帐号：                               开户银行：
邮政编码：                           帐号：
                                     邮政编码：
年       月     日                   年      月     日
附件一：

电梯维护维修保养项目要求
表 A-1 半月维护保养项目(内容)和要求

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境 
	清洁,门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置 
	齐全,在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑,转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁,防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC 卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置(安全触 板，光幕、光电等)
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁,触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点清洁
	触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁,无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常


A-2 季度维护保养项目(内容)和要求

（除符合A-1维护保养项目和要求外，还符合A-2的项目和内容。）

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁,磨损量不超过制造单位要求

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


A-3 半年维护保养的项目(内容)和要求

（除符合 A-2 季度维护保养的项目(内容)和要求 外，还应当符合表 A-3 的项目(内容)和要求。）

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链(绳)与轿厢、对重
	接 合处 固定，无松动

	15
	上、下极限开关
	工作正常


表 A-4 年度维护保养项目(内容)和要求

（除符合表 A-2、A-3维护保养的项目(内容)和要求 外，还应当符合表 A-4 的项目(内容)和要求。）

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯(柱塞)
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过 15 年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验)
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定,无松动

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动


附件二：

电梯维保服务方工作评估报告

项目名称：

	服务供方名称
	
	评估期间
	

	评估内容
	
	扣罚（人民币/元）
	

	本月度严重不合格或违规处罚（次）
	
	累计处罚费用
	

	一、本月度主要工作完成情况



	二、数据分析（可对本月度品质检查次数、考核分数以及严重不合格或违规处罚情况进行说明分析）

	三、上月度不合格项改逬措施及实施情况

	四、服务质量总体评价



	本月度应支付服务费用
	元
	扣款费用
	元

	评估人
	
	审批人
	

	日期
	
	日期
	


附件三  电梯三方移交表
	电梯三方移交表

	序号
	楼栋（区域）
	楼层
	品牌
	型号/规格
	移交时间
	移交方
	接收方
	监理/见证方
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	移交方签字（盖章）:                   
	日期:                 

	接收方签字（盖章）:                
	日期:                 

	监理/见证方签字（盖章）:              
	日期:                 


附件四：

安全生产承诺书
为加强安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，保障员工、客户的人身安全和健康，确保在安全状态下完成各项工作，根据安全生产等相关法律法规规定，本单位作出如下承诺：
1.认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。
2.遵守各项安全生产管理规定与制度。
3.严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；
4.甲方管理人员有权制止丙方人员违纪、违章作业，并按规定给予处罚；
5.加强施工和服务现场安全管理，做好危险源监控和日常安全检查工作，及时消除安全隐患；
6.组织制定施工和服务现场安全生产管理目标计划，及时分解、并落实相应责任人；
7.负责为本单位所有工作人员办理医疗及工伤等各项社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工和服务过程中如发生人身伤亡事故，由本单位承担全部责任；
8.对现场的各种行为完全负责，严格要求工作人员不得违章作业、冒险作业，不得疲劳作业，并按规定做好保护工作；
9.本单位保证施工和服务现场的安全生产投入，为施工或服务人员配备齐全合格有效的安全防护用具及劳动保护用品，不能满足安全施工和服务提供需要时，工作人员不得进入施工和服务现场；
10.本单位负责施工和服务区域、材料存放区域、库房的防火、防盗、人身安全等工作，并承担财产及未成品的保护责任；
11.本单位在施工或服务提供前，保证积极组织开展作业人员的岗前培训、班前教育及安全技术交底工作，介绍工作过程中有关安全的规章制度及要求，检查、督促本单位工作人员严格遵守、认真执行；
12.本单位在施工和服务提供期间所使用的各种设备以及工具等均应由本单位自备；
13.保证本单位特种作业人员经过培训考核，执行国家对特种作业人员培训考核的相关规定，经国家承认的培训机构培训合格后持证上岗，并按相关规定定期审证；
14.本单位在施工和服务提供过程中，保证做好现场设备设施的保护。如遇可能损坏设备设施的情况时，保证及时与贵单位和有关部门联系，采取保护措施；
15.本单位保证组织开展安全生产日常检查、巡查，及时消除安全隐患，纠正违章行为，针对可能产生的事故隐患，制定相应的预防措施；
16.如因本单位或本单位工作人员给贵公司或第三方造成损失，由本单位负责向贵公司或第三方赔偿，贵公司有权直接从合同款中将相关损失赔偿款进行抵扣；
17.本单位施工和服务提供过程中，根据施工和服务内容，按照国家及行业相关管理规定，确定作业负责人、监护人和作业人员，并确保监护人员按照国家的相关规定取得有效的上岗证；
18.本单位保证不将施工工程和服务工作进行转包、分包，因本单位转包、分包导致的一切后果均由本单位承担；
19.施工和服务期间，本单位指派（本单位现场负责人：        ）负责本项目的有关安全生产工作，确保施工期间的各项工作在监控状态下予以安全实施和落实；
20.本单位人员在施工和服务提供期间，造成伤亡、火灾、机械等事故（包括因本单位责任造成贵公司或第三方人员伤亡、财产损失等），由本单位负责事故上报，并由本单位承担由此造成的一切损失和善后处理费用。

                            承诺方（签字盖章）：

                        法定代表人/委托代理人：

                                     联系方式：

                                    年   月 

第六章  投标文件格式
铜陵市狮子山高新区电梯维保项目

投 标 文 件
项目编号：

投标人名称：             （盖章）          

法人或授权委托人：        （签字或盖章）  

日期：    年    月    日

目  录

一、资格、技术商务部分

1.营业执照

2.特定资格审查资料

3.投标响应授权书

4.投标响应函

5.投标保证金材料
6.履行合同所必需的设备专业技术能力证明

7.质保及售后服务

8.质保承诺书

9.中小企业材料

10.残疾人福利性单位声明函

11.投标人认为需要提交的其他资料
二、报价部分

1.投标报价表

一、资格、技术商务部分

1.营业执照

2.特定资格审查资料

3.投标响应授权书
致：
本授权书声明：  （投标人名称）  授权本单位  （投标人授权代表姓名、职务）  代表本单位参加   （项目全称）  项目投标活动,全权代表本公司处理投标活动过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、合同签署、合同执行等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人法定代表人：        （签字或盖章）      
投标人名称：        （加盖公章）        
日期：
附：法定代表人身份证（正反面）复印件

4.投标响应函

致         （招标人名称）：
1.根据贵方招标公告，我们决定参加贵方组织的             （项目名称）项目的招标活动。我方授权       (姓名和职务)，联系方式      (手机号码),代表我方             （投标人的名称）全权处理本项目招投标的有关事宜。

2.我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条处理。

3.我单位至投标截止日，投标人不存在以下情形：（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。上述承诺若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条接受处理。

4.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动的情形。
5.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需的货物与服务。

6.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

7.我方保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标人法定代表人：          （签字或盖章）          
投标人名称：          （加盖公章）          
日期：

附：授权委托人身份证（正反面）复印件

5.投标保证金材料
6.履行合同所必需的设备专业技术能力证明
（1）服务本项目主要人员一览表
	类别
	姓名
	职务
	职称或执业资格
	学历
	证件

	
	
	
	
	
	名称
	号码

	管理人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：证件应附复印件或影印件，供应商对其真实性负法律责任。
（2）其它证明。

7.质保及售后服务
售后服务能力一览表
	售后服务点
	详细地址
	技术人员名单
	固定联系电话
	手机

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


8.质保承诺书

致：   {招标人名称}   

我单位承诺：

提供所维修电梯部位     年质保，维修配件    年质保。

特此承诺。

投  标  人：     （盖章）                         

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）       
日      期：   年    月    日

9.中小企业材料

中小企业证明文件说明：

（1）如本项目（标段）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，响应文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。

（2）如本项目（标段）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合体协议书》。

（3）中小企业声明函填写注意事项：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。5）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。6）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。7）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。

（4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知前附表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
（5）本项目将对排名第一的成交候选人提供的中小企业证明材料，随成交结果公告一并公告。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
铜陵市狮子山高新区电梯维保项目 ，属于 其他未列明行业  ；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）； 
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖章）         
日期：                   
1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的（项目名称）_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖章）          
日期：               
11.投标人认为需要提交的其他资料
二、报价部分

投标报价表
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标单价（元）
	大写：           /台/年

小写：           /台/年

	投标总报价（元）
	大写：           
小写：           

	合同履行期限
	

	其他说明：

1、本投标报价必须以人民币的形式表示。
2、投标报价采用总价报价；投标报价包括但不限于为完成项目全部内容所发生的：各项服务（货物）所有人工、管理、利润、税金、限速器效验费、电梯维护维修保养项目要求表内工作内容、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务（货物）内容所包含的一切应有费用，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。


投标人名称：（加盖公章）
日期：
附件1：市监特设〔2019〕32号

 

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委），有关单位：

根据《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2019第3号）、《市场监管总局关于发布〈特种设备生产和充装单位许可规则〉的公告》（2019年第22号），《特种设备生产单位许可目录》《特种设备作业人员资格认定分类与项目》《特种设备检验检测人员资格认定项目》《特种设备生产和充装单位许可规则》等许可要求（以下称新许可要求）将于2019年6月1日起实施。经市场监管总局同意，现就有关事项提出以下意见。

一、关于新旧生产许可实施的过渡

1.生产单位许可。2019年5月31日前（含5月31日，下同）发放的特种设备生产和充装单位许可证书继续在原许可范围和有效期内有效，许可到期前按新许可要求进行换证。

2.已经受理的许可事项。2019年5月31日前已经完成现场鉴定评审（包括完成评审工作尚未出具报告或已在整改中）的许可事项（包括取证、换证、增项、变更下同），6月1日后应当按新许可要求进行许可，对于受理项目符合《新旧生产单位许可项目对应表》（见附件1）中规定的原许可级别项目，可按表中新许可级别项目进行发证，否则发证机关应当根据具体情况对许可范围进行限制。对发证机关发生变动的许可项目，原受理机关应当将评审报告和许可建议结论书面通知变动后的许可实施机关，并通知申请单位向变动后的许可实施机关按新的许可要求补交申请。

对已经受理但未开展现场鉴定评审的且2019年6月1日后按规定仍由原许可实施机关实施的许可项目，应当按新许可要求进行评审和发证，发证要求同上。许可实施机关发生变化的，申请单位应当向变动后的许可实施机关重新申请，原许可程序终止。

3.未受理的许可事项。对2019年5月31日前已经递交申请但未受理的许可事项，在6月1日后申请单位应当按新许可要求重新申请。其中，符合附件1规定项目的持证单位，可按换证申请，否则应当按新取证（或增项）申请。

4.2019年6月1日后的申请。6月1日起，所有许可的申请、受理及许可证书的发放均应当按新许可要求执行。换证时如改换比原许可级别参数高的或许可范围变宽的，应当按新取证（或增项）进行申请。同一单位申请不同产品类别（或不同环节）的许可，应当分别向对应的许可实施机关提出申请。申请不同许可机关实施的锅炉、固定式压力容器、管子和阀门、安全阀和紧急切断阀、电梯和起重机械(桥式、门式、流动式、门座式)制造许可项目中的多个子项目时，可一并向层级高的许可实施机关提出申请。

5.许可变更。原许可有效期内的同一产品类别、同一许可项目需增项的（含2019年6月1日后申请和6月1日前未完成鉴定评审的），应当按新许可要求办理，原许可证应当一并换证。其中如有总局实施的，符合上款要求的申请单位应当向总局一并提出申请；对原由总局实施、按新许可要求由省级市场监管部门实施的许可项目，申请单位应当向省级市场监管部门提交增项与换证申请，并在取得证书后向总局提出注销有效期内的原证书。

对超大型起重机械、特殊类型电梯整机型式试验备案以及单位许可证中没有涵盖新的产品品种，且已经通过型式试验的，生产单位可将原许可证（包括备案证书）和型式试验资料一并向许可实施机关提出变更申请。许可实施机关依据新旧许可目录对应关系，对原许可证书进行变更。

6. 压力容器设计许可。2019年6月1日后，压力容器制造单位提交制造许可取证（换证、增项）申请时，应当在申请书中明确是否设计压力容器。对不从事压力容器设计和仅设计本单位压力容器产品的制造单位，制造评审时鉴定评审机构应当对申请单位设计能力进行确认或评审，满足新许可规则要求的，颁发制造许可证书；具备所制造产品设计能力的，制造证书上无需注明；不具备所制造产品设计能力的，制造证书上注明“设计外委”；不完全具备所制造产品设计能力的，制造证书上按产品注明限制范围。制造单位的设计能力审查在制造许可取证（换证、增项）时进行，不单独按增项受理。
2019年6月1日后取证（换证、增项）的压力容器设计单位或需要对外提供压力容器设计服务的制造单位，应当单独向总局提出压力容器设计许可申请。单独申请设计许可证的压力容器制造单位等同于设计单位，与其制造许可证书项目无关，在其取得的制造证书上注明“设计许可单独取证”。

具备压力容器设计能力或单独取得压力容器设计许可证的压力容器制造单位，可以设计与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接的工业管道（易燃易爆有毒介质除外）。

对目前同时持有设计许可证和制造许可证但有效期不同的制造单位，如果仅设计本单位制造的压力容器，制造单位可向原发证机关申请将其设计许可证有效期变更为与制造许可证有效期一致。

7.超大型中低压容器现场制造许可。2019年6月1日后，A3级压力容器制造单位可以现场制造分片式超大型中低压容器（以下简称超大型容器）；其他现场制造超大型容器的单位，除具备A2级或D级压力容器制造资质外，还应当同时具备A3级压力容器制造的资源条件。2019年5月31日前已有现场制造业绩的单位，换证时在证书上注明含现场制造。其他需要进行现场制造的单位，应当在首次现场制造时，由制造地监检机构确认其具备A3级压力容器制造的资源条件后出具报告，发证机关在证书上注明含现场制造。
二、关于自我声明承诺换证

8.允许申请自我声明承诺换证的要求。按新许可要求进行换证时，符合附件1的项目,生产单位可申请自我声明承诺换证。在本许可周期内受到特种设备相关行政处罚，产品在本许可周期内发生特种设备事故或正在接受特种设备事故调查处理，监督抽查中发现问题被发证机关通报批评和需要进行整改，被举报或投诉正在接受调查，以及有逃避制造安装过程监督检验行为的或与许可范围相适应的生产业绩数量不满足要求的生产单位，不允许申请自我声明承诺换证。
9.自我声明承诺换证的自评要求。自我声明承诺换证的单位应当对许可条件的规定要求进行自评，自评符合许可要求并进行自我承诺的，方可申请。总局负责实施许可项目的自评具体要求可在总局特种设备行政许可网页下载，省级市场监管部门可参考制订本级负责实施许可项目的自评要求。

三、关于特种设备作业人员和无损检测人员资格认定

10.作业人员资格许可工作过渡期。根据《特种设备作业人员资格认定分类与项目》（以下简称《分类与项目》）调整和新版特种设备作业人员证的印制需要，设定2019年6月1日至2019年12月31日为过渡期。过渡期内，发证机关应当按照《分类与项目》颁发新版证书；暂不具备颁发新版证书条件的，发证机关可在2019年12月31日前按照《分类与项目》继续颁发旧版证书（即旧证书、新内容）。自2020年1月1日起，全部颁发新版证书。特种设备作业人员证书有效期按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定执行。

对2019年6月1日前已受理尚未发证且申请作业项目资格许可已取消的，发证机关应当告知申请人因作业项目取消，不再发放证书。自2019年6月1日起，对已取消的作业项目不再复审，证书遗失、损毁的不再补发。特种设备使用单位应当按照《特种设备安全法》第十三条的规定，对取消作业项目资格许可的作业人员进行必要的安全教育和技能培训。

11.作业人员新旧版证书转换。旧版证书在有效期内仍然有效，复审时应当更换新版证书。发证机关依据《分类与项目》并参照《特种设备作业人员证书换发对应表》（见附件2）进行转换并颁发证书，对《分类与项目》中取消的作业项目不再换发证书。

12.已受理的无损检测人员考核发证。2019年6月1日前，总局已经受理的无损检测人员I级、II级（RT、UT、MT、PT）的资格申请，由总局负责完成其考核发证工作。

13.考试机构和题库。发证机关应当将所确定的考试机构相关信息向社会公开发布，方便申请人参加考试。省级市场监管部门负责依据作业人员考试大纲，组织考试题库建设或者采用全国统一考试题库，并于2019年12月31日前启用新题库。

14.发证信息上传。各省级市场监管部门应当负责将实施许可的特种设备作业人员和无损检测人员相关信息及时上传总局“特种设备人员数据库”，并在“全国特种设备公示信息查询平台”（www.cnse.gov.cn）同步公示，供公众查询。

四、其他

15.无需许可的事项。对于按新许可要求无需进行许可且已经受理并未发放证书的项目，发证机关应当终止许可程序，并告知申请者不再纳入许可范围，提醒其加强管理。2019年6月1日后车用气瓶安装无需许可，车用气瓶安装监督检验机构应当按照《道路机动车辆生产企业及产品公告》或者当地政府及公安交通管理部门的有关规定和特种设备安全技术规范要求继续实施监督检验，使用登记机关应当对监督检验合格的车用气瓶办理使用登记。

16.压力容器压力管道设计审核人员考试。鉴定评审机构开展压力容器压力管道设计条件和能力评审时，应当统一使用考试平台对被评审单位的设计审批人员进行现场考试，合格分数为70分。对已持有压力容器压力管道设计审批人员证的人员，继续按《质检总局办公厅关于承压特种设备安全监察工作有关问题意见的通知》（质检办特函〔2017〕1336号）执行。

17.压力管道元件型式试验。在《特种设备型式试验机构核准规则》修订前，压力管道元件中的有色金属管、球墨铸铁管、金属与金属复合管，金属与金属复合管件，阻火器，其他非金属材料管与管件、非金属与非金属复合管、非金属与非金属复合管件、其他非金属阀门，分别由取得DGX（压力管道用钢管）、DYX（有缝管件、无缝管件）、DYX（阻火器）、DJX（压力管道用非金属管与管件）型式试验资格的特种设备检验检测机构按照相关安全技术规范和标准进行型式试验。

18.A级锅炉部件。原持有膜式水冷壁项目的单位可以制造各类膜片式的受热面。《特种设备生产单位许可目录》已把A级锅炉部件许可范围中的膜式水冷壁调整为膜式壁。

19.机电类特种设备及其部件和安全保护装置。机电类特种设备，以及电梯、起重机、客运索道部件和安全保护装置等，不再进行型式试验备案，相关型式试验报告和型式试验证书上传特种设备型式试验公示平台（http://xssy.cpase.org.cn:8080/eqptest/）进行公示，生产单位应当按照型式试验报告和型式试验证书确定的范围开展相应的生产活动。
20. 客运索道制造许可实施。客运架空索道、客运缆车制造许可过渡期1年，2020年6月1日起，从事客运架空索道、客运缆车制造的单位应当按新许可要求取得制造许可。对申请单位具有近5年内客运架空索道、客运缆车相应项目承建业绩，在2020年1月1日完成许可现场鉴定评审的，查验相应项目，对试制造样机不做要求。

21.无动力类大型游乐设施制造许可。2019年5月31日前已经按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》（国质检锅〔2003〕174号）通过产品型式试验方式取得无动力类大型游乐设施制造许可的，原制造许可证于2020年6月1日失效。相关单位应当于2020年6月1日前按照新许可要求通过鉴定评审后取得相应许可证，方可继续从事相应制造活动。 

附件：《新旧生产单位许可项目对应表》

   《特种设备作业人员证书换发对应表》
  市场监管总局办公厅

                     2019年5月27日

《新旧生产单位许可项目对应表》

	许可种类
	原许可级别
	新许可级别

	电梯制造
	曳引驱动乘客电梯A
	曳引驱动乘客电梯
(含消防员电梯)A1、A2

	
	曳引驱动乘客电梯B、C
	曳引驱动乘客电梯
(含消防员电梯)B

	
	曳引驱动载货电梯B、C
	曳引驱动载货电梯和
强制驱动载货电梯
(含防爆电梯中的载货电梯)

	
	强制驱动载货电梯B、C
	

	
	自动扶梯B、C
	自动扶梯与自动人行道

	
	自动人行道B、C
	

	
	液压乘客电梯B、C
	液压驱动电梯

	
	液压载货电梯B、C
	

	
	杂物电梯C
	杂物电梯
(含防爆电梯中的杂物电梯)

	电梯安装
	A级安装
	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)A2、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)

	
	A级改造
	

	
	A级维修
	

	
	B、C级安装
	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)、自动扶梯与自动人行道、液压驱动电梯、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)

	
	B、C级改造
	

	
	B、C级维修
	


注： 

   1.取得电梯中自动扶梯、自动人行道制造许可和大型游乐设施中水上游乐设施、无动力游乐设施制造许可的，换证时应进行鉴定评审，不允许申请自我声明承诺换证。

   2.取得A级乘客电梯制造许可和A级安装、改造、维修许可的，换取A1级证书时，换证时应进行鉴定评审，不允许申请自我声明承诺换证。

 

《特种设备作业人员证书换发对应表》

	种类
	原作业人员项目与代号
	新作业人员项目与代号
	说明

	
	作业项目
	项目代号
	作业项目
	项目代号
	

	特种设备相关管理
	特种设备安全管理负责人
	A1
	特种设备
安全管理
	A
	直接换发

	
	特种设备质量管理负责人
	A2
	
	
	

	
	锅炉压力容器压力管道
安全管理
	A3
	
	
	

	
	电梯安全管理
	A4
	
	
	

	
	起重机械安全管理
	A5
	
	
	

	
	客运索道安全管理
	A6
	
	
	

	
	大型游乐设施安全管理
	A7
	
	
	

	
	场（厂）内专用机动车辆安全管理
	A8
	
	
	

	电梯作业
	电梯机械安装维修
	T1
	电梯修理
	T
	直接换发

	
	电梯电气安装维修
	T2
	
	
	

	
	电梯司机
	T3
	取消

	起重机械作业
	起重机械机械安装维修
	Q1
	取消

	
	起重机械电气安装维修
	Q2
	

	
	起重机械指挥
	Q3
	起重机指挥
	Q1
	直接换发

	
	桥门式起重机司机
	Q4
	起重机司机
	Q2
	直接换发，依据原持证项目根据新版《特种设备作业人员资格认定分类与项目》的规定标注限制范围。

	
	塔式起重机司机
	Q5
	
	
	

	
	门座式起重机司机
	Q6
	
	
	

	
	缆索式起重机司机
	Q7
	
	
	

	
	流动式起重机司机
	Q8
	
	
	

	
	升降机司机
	Q9
	
	
	

	
	机械式停车设备司机
	Q10
	取消

	场（厂）内专用机动车辆作业
	车辆维修
	N1
	取消

	
	叉车司机
	N2
	叉车司机
	N1
	直接换发

	
	搬运车牵引车推顶车司机
	N3
	取消

	
	内燃观光车司机
	N4
	观光车和观光列车司机
	N2
	直接换发

	
	蓄电池观光车司机
	N5
	
	
	

	特种设备焊接作业
	按照《特种设备焊接操作人员考核细则》执行


《特种设备生产单位许可目录》
	许可类别
	项目
	由总局实施的子项目
	总局授权省级市场监管部门实施或由省级市场监管部门实施的子项目
	备注

	制造

单位许可
	电梯制造（含安装、修理、改造）
	曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）（A1、A2）


	1.曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（B）

2.曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）

3.自动扶梯与自动人行道

4.液压驱动电梯

5.杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）
	许可参数级别见注四。



	安装

改造修理

单位许可
	电梯

安装（含修理）
	无
	1.曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A1 、A2、B）

2.曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）

3.自动扶梯与自动人行道

4.液压驱动电梯

5.杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）
	许可参数级别见注四。






