编 制 说 明

一、工程概况

本次招标项目为铜陵市公共资源交易中心开标及评标室改造工程，工程地点位于铜陵市公共资源交易中心内。施工范围涵盖该中心三层、五层和六层现有功能区域的整体改造，包括评标室、开标室、代理机构查询室、休息室、过道、卫生间等空间的全面升级。主要施工内容包含两大方面：一是拆除工程，涉及原有部分装修装饰及设施的拆除；二是新建工程，包括室内装饰装修（含墙面、地面、天花板等改造）、水电系统改造、设备更新、功能布局优化调整以及相关家具搬运等工作。

二、计算范围

计算范围为铜陵市水晶石装饰设计有限公司设计的《铜陵市公共资源交易中心开标及评标室改造工程》设计图。

三、编制依据

1.根据铜陵市水晶石装饰设计有限公司设计的《铜陵市公共资源交易中心开标及评标室改造工程》设计图进行编制；

2.2018版安徽省建设工程工程量清单计价依据和城乡建设厅2024年公告第51号《安徽省建设工程计价依据动态调整(第1期)》等相关资料；

3.工程相关计价规范和有关文件等；

4.国家（省）标准图集及相关工程施工验收规范。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1.工程质量等级为合格工程；

2.装修材料参考品牌及相关要求见下表。

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌范围 | 使用等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、华润 | 优等品 |

备注：上述推荐品牌仅作为说明，没有限制性。投标人在投标时可以选用其它品牌替代，但需注意以下事项：（1）投标人在投标前应参照推荐品牌详细询价，谨慎报价，中标后不予调整。（2）中标后，以上推荐品牌的材料由中标人提供样品样板，供招标人确定后方可采购使用。

五、报价说明：

工程量清单中每一个子目的“项目特征”未说明或说明不全的，均按施工图纸和有关规范标准要求执行。其他未尽说明均参照2018版安徽省建设工程工程量清单计价依据和城乡建设厅2024 年公告第51号《安徽省建设工程计价依据动态调整(第1期)》等相关资料。

- 相关问题说明：

- 1.六楼新建弱电柜1按42U标准机柜考虑，新建弱电柜2按9U标准机柜考虑。

- 2.六楼新建弱电柜2内配置3台24口接入交换机、3台六类非屏蔽24口LED配线架（含模块）、3台金属理线架、40根六类非屏蔽跳线、1个12口光纤配线架。

- 3.六楼新建弱电柜1内配置3台48口接入交换机、2台24口接入交换机、8台六类非屏蔽24口LED配线架（含模块）、12台金属理线架、150根六类非屏蔽跳线、1个12口光纤配线架。

- 4.新建弱电柜2从机房接入1根12芯单模铠装光缆（100米），配置万兆光模块3对、LC单工单模光纤尾纤24条、光纤跳线6条。

- 5.新建弱电柜1从机房接入1根24芯单模铠装光缆（100米），配置万兆光模块5对、LC单工单模光纤尾纤48条、光纤跳线10条。

- 6.机房新增1台24口光纤配线架，用于光缆终端管理。

- 7.本工程所用砂浆均为预拌砂浆，符合相关施工规范要求。

- 8.本工程量清单中描述不清的部分，以施工规范及设计图纸为准。

- 9.本清单不包含以下物品：办公桌椅、沙发茶几及评标室的成品玻璃隔间，相关物品另行采购。

七、本报价的币种为人民币。

八、本工程未设暂列金。