铜陵市中等职业教育中心综合楼中央空调采购及安装工程
招标文件疑问回复及补充公告
 
疑问1：认为应该全面评价所投产品的综合能效系统IPLV(C)值，而不只是拿其中一个型号的产品做为唯一依据，应该综合8HP、10HP、12HP、14HP、16HP，几个基本模块的综合能效系数IPLV(C)来比较。
答复：IPLV本身就是综合性能系数，因8HP、10HP为最基本的单元，以最基本单元来进行评审具有代表性，故不采纳投标人建议，评审执行原招标文件评标办法。
疑问2：招标文件中第60页和63页“（四）主要设备技术规格偏离表”下面的备注：“1、投标人递交的投标书中的货物与招标文件的要求有不同时，应逐条列在技术规格偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。2、本表中所例的主要设备技术参数，投标人所投设备均不得负偏离，允许正偏离，否则按废标处理。”认为招标文件该项要求明显具有倾向性和不公平性。
答复： 因室外机制冷量的参数值会存在细微偏差，故室外机允许有不超过2%的负偏离，室内机不允许负偏离。
疑问3：对品牌知名度及其社会美誉度等综合评审，建议取消此条评审。
答复：此项评审为合理评审，故不采纳投标人建议，现对分值进行修改。
疑问4：工程业绩的设置大部分投标人及投标品牌将无法满足，投标人资格要求已经完全可以优质优量的完成此项目的招标，无需设门槛刻意加分。
答复：本项为加分项，所以不存在门槛设置，故不采纳投标人建议，但因本次招标业绩部分无需对品牌进行要求，现删除：“①合同中供货方及其供货设备的品牌与本项目投标人及其投标品牌需一致，否则按未提供处理”。
疑问5：本次商务标评审失去了公平公正竞争的原则，建议投标报价最低为评标基准价，投标价高于基准价的1%减1分（不足1%按直线插入法计算）。
答复：原招标文件商务标评分办法，有利于选取质量好的产品，故不采纳投标人建议，现对商务标评审分值进行修改。
针对投标单位提出的疑问，对本次工程招标文件中的评标办法进行部分修改，如下： 
1、原招标文件技术标评审（满分48分），现修改为技术标评审（满分50分）。
	序号
	原招标文件
	现修改为

	
	评审内容
	评审细则
	评审内容
	评审细则

	6

	投标品牌综合信誉（3分）
	投标品牌综合信誉，由专家评委根据其品牌知名度及其社会美誉度等综合评审，评分范围为1-3分。
	投标品牌综合信誉（5分）
	投标品牌综合信誉，由专家评委根据其品牌知名度及其社会美誉度等综合评审，评分范围为1-5分。

	7
	工程业绩
（6分）

	自2012年元月1日以来具有合同价在200万元及以上的多联机空调单项工程业绩，每有一项业绩得2分，最高得6分。【注：①合同中供货方及其供货设备的品牌与本项目投标人及其投标品牌需一致，否则按未提供处理②业绩材料为中标通知书和合同协议书，且需明确供货设备为多联机空调，否则按未提供处理】（中标通知书和合同协议书复印件加盖投标单位公章装订在技术标书内，并提供原件备查。）
	工程业绩
（6分）

	自2012年元月1日以来具有合同价在200万元及以上的多联机空调单项工程业绩，每有一项业绩得2分，最高得6分。【注：业绩材料为中标通知书和合同，且需明确供货设备为多联机空调，否则按未提供处理】（中标通知书和合同复印件加盖投标单位公章装订在技术标书内，并提供原件备查。）


 
2、原招标文件商务标评审（满分52分），现修改为商务标评审（满分50分）。
	原招标文件
	现修改为

	5.2商务标详细评审：
（1）本 次招标设招标控制价A值。所有在A值以下（含A值）范围内的投标单位家数为M，M家数中按由高到低顺序去掉报价高的M×10%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去掉报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为B值（当投标单位家数M≤5时，则取所有投标报价的算 数平均值为B值）。所有低于A值的85%且低于B值的85%的投标报价为无效报价，不参与以下商务标评审。
（2）以通过投标文件资信标、技术标、商务标审查且报价（有效报价）最低的为评标基准价，得满分52分；投标报价每高于评标基准价1%减0.5分（不足1%按直线插入法计算），扣完为止。小数点后保留两位小数（四舍五入）。 
	5.2商务标详细评审：
（1）本 次招标设招标控制价A值。所有在A值以下（含A值）范围内的投标单位家数为M，M家数中按由高到低顺序去掉报价高的M×10%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去掉报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为B值（当投标单位家数M≤5时，则取所有投标报价的算 数平均值为B值）。所有低于A值的80%且低于B值的85%的投标报价为无效报价，不参与以下商务标评审。
（2）以通过投标文件资信标、技术标、商务标审查且报价（有效报价）最低的为评标基准价，得满分50分；投标报价每高于评标基准价1%减0.5分（不足1%按直线插入法计算），扣完为止。小数点后保留两位小数（四舍五入）。


 
二、原招标文件技术标投标文件--附表（四）主要设备技术规格偏离表中“注： 2、本表中所例的主要设备技术参数，投标人所投设备均不得负偏离，允许正偏离，否则按废标处理。”。

现修改为：“注：2、本表中所例的主要设备技术参数，投标人所投室外机参数不小于招标设备参数的98%，其他设备均不得负偏离，允许正偏离，否则按废标处理。”
三、更改部分以本次补充公告内容为准。

本工程递交投标文件截止（开标）时间修改为：【2016年5月3日9时15分】，

递交投标文件（开标）地点修改为：铜陵市公共资源交易中心二楼开标一室。

特此说明

招标人：铜陵市中等职业技术教育中心
招标代理：安徽同升工程管理咨询有限责任公司
2016年4月15日
