## B_1 招标工程量清单扉页
| 锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## C 招标说明
总说明
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程地点：铜陵市锦湖园小区内 2、工程内容：锦湖园12栋外墙粉刷，包含但不限于原外立面涂料层铲除、修补恢复、刮腻子、刷涂料、真石漆等。具体详见工程量清单。 二、工程招标范围： 除特殊说明外，设计文件、答疑、招标文件及工程量清单描述范围内的所有内容，具体详见招标文件。 三、编制依据： 1、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》。 2、2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》。 3、建筑业营业税改增值税执行安徽省建设工程造价管理总站颁发的造价【2019】7号《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》。 4、安徽省建设工程不可竞争费构成执行安徽省住房城乡建设厅颁发的建标【2021】42号《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》； 5、与建设工程有关的标准、规范、技术资料、图集； 6、材料价格执行2023年第10期《铜陵工程造价》，信息价没有的参照近期市场价（不含进项税）。 7、人工费价格执行2023年第三季度铜陵市建设工程人工价格信息(160.58元/工日)； 8、其他相关资料； 四、本工程采用商品混凝土和预拌砂浆； 五、暂列金额0.00万元，不计税金，计入总价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## D_1 建设项目招标清单汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 锦湖园12栋外墙粉刷
合计
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。. 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## D_2 单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 锦湖园12栋外墙粉刷
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## 1_D_3 单位工程投标报价汇总表(规范)
单位工程投标报价汇总表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 12#外墙
1.2 | 13#外墙
1.3 | 其他部分
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## 1_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 12#外墙
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除部位名称：外墙立面涂料； 2、原涂料面层、破损保温层拆除，磨平并清理浮灰，确保基底牢固； 3、拆除垃圾外运，运距及弃置点：投标人自行综合考虑； 4、外运地点需满足相关主管部门的规定，并且外运过程中需保持施工现场及周边环境的整洁、卫生，相关费用自行承担； 5、铲除外墙时不得损坏原有门窗，如造成损坏由施工方自行修补； 6、工程量暂定。 | m2 | 1483.86
2 | 011604002001 | 外墙破损立面抹灰层拆除 | 1、拆除的基层类型：水泥砂浆结合层结构基层面； 2、饰面材料种类：外墙涂料； 3、拆除垃圾外运，运距及弃置点：投标人自行综合考虑； 4、外运地点需满足相关主管部门的规定，并且外运过程中需保持施工现场及周边环境的整洁、卫生，相关费用自行承担； 5、铲除外墙时不得损坏原有门窗，如造成损坏由施工方自行修补； 6、工程量暂定。 | m2 | 1483.86
3 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、保温隔热墙面； 2、部位：原有保温隔热墙面处； 3、先用无机保温砂浆与原有建筑保温层做平； 4、工程量暂定。 | m2 | 741.93
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
4 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1、保温隔热墙面 2、部位：原无保温隔热墙面处； 3、用聚合物水泥防水砂浆与原有基层做平； 4、工程量暂定。 | m2 | 741.93
5 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1、部位：外墙面； 2、腻子种类：外墙柔性耐水腻子； 3、刮腻子遍数：满批腻子两遍； 4、刷一道专业界面处理剂； 5、工程量暂定。 | m2 | 1483.86
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面一般抹灰 2、5厚抗裂砂浆，压入一道耐碱玻纤网格布（按规范要求设置锚栓固定） 3、工程量暂定。 | m2 | 1483.86
7 | 011406001001 | 外墙面涂料 | 1、基层类型：一般抹灰面； 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆二遍、外墙封闭底漆一遍，具体颜色由业主选定； 3、部位：外墙面； 4、工程量暂定。 | m2 | 994.1862
8 | WB011406001001 | 外墙真石漆 | 1、外墙真石漆 2、面漆2遍 3、中层漆,中涂1遍 4、封闭处理,底漆1遍 5、柔性外墙耐水腻子找平2遍 6、具体详细做法、颜色见图纸及规范要求 7、工程量暂定。 | m2 | 489.6738
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、搭设方式：外墙； 2、搭设高度：具体高度以现场实际为准； 3、脚手架材质：钢制； 4、现场施工时需注意安全，报价包含但不限于施工所可能涉及到的安全防护等相关费用； 5、工程量暂定。 | m2 | 1690.5
| 002 | 13#外墙
10 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、铲除部位名称：外墙立面涂料； 2、原涂料面层、破损保温层拆除，磨平并清理浮灰，确保基底牢固； 3、拆除垃圾外运，运距及弃置点：投标人自行综合考虑； 4、外运地点需满足相关主管部门的规定，并且外运过程中需保持施工现场及周边环境的整洁、卫生，相关费用自行承担； 5、铲除外墙时不得损坏原有门窗，如造成损坏由施工方自行修补； 6、工程量暂定。 | m2 | 447
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 011604002002 | 外墙破损立面抹灰层拆除 | 1、拆除的基层类型：水泥砂浆结合层结构基层面； 2、饰面材料种类：外墙涂料； 3、拆除垃圾外运，运距及弃置点：投标人自行综合考虑； 4、外运地点需满足相关主管部门的规定，并且外运过程中需保持施工现场及周边环境的整洁、卫生，相关费用自行承担； 5、铲除外墙时不得损坏原有门窗，如造成损坏由施工方自行修补； 6、工程量暂定。 | m2 | 447
12 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1、保温隔热墙面； 2、部位：原有保温隔热墙面处； 3、先用无机保温砂浆与原有建筑保温层做平； 4、工程量暂定。 | m2 | 223.5
13 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1、保温隔热墙面 2、部位：原无保温隔热墙面处； 3、用聚合物水泥防水砂浆与原有基层做平； 4、工程量暂定。 | m2 | 223.5
14 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1、部位：外墙面； 2、腻子种类：外墙柔性耐水腻子； 3、刮腻子遍数：满批腻子两遍； 4、刷一道专业界面处理剂； 5、工程量暂定。 | m2 | 447
15 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面一般抹灰 2、5厚抗裂砂浆，压入一道耐碱玻纤网格布（按规范要求设置锚栓固定） 3、工程量暂定。 | m2 | 447
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 011406001002 | 外墙面涂料 | 1、基层类型：一般抹灰面； 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆二遍、外墙封闭底漆一遍，具体颜色由业主选定； 3、部位：外墙面； 4、工程量暂定。 | m2 | 299.49
17 | WB011406001002 | 外墙真石漆 | 1、外墙真石漆 2、面漆2遍 3、中层漆,中涂1遍 4、封闭处理,底漆1遍 5、柔性外墙耐水腻子找平2遍 6、具体详细做法、颜色见图纸及规范要求 7、工程量暂定。 | m2 | 147.51
18 | 011701002002 | 外脚手架 | 1、搭设方式：外墙； 2、搭设高度：具体高度以现场实际为准； 3、脚手架材质：钢制； 4、现场施工时需注意安全，报价包含但不限于施工所可能涉及到的安全防护等相关费用； 5、工程量暂定。 | m2 | 447
| 013 | 其他部分
19 | WB011703002001 | 装饰垂直运输费 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：住宅、框架； 2、建筑物檐口高度、层数：50m内； 3、工程维修过程中，所有材料上下楼垂直运输费； 4、投标人自行综合报价，结算不予调整。 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
20 | ZB001001001001 | 清单及控制价编制费 | 1、清单及控制价编制费 2、收费标准参照：国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格〔2011〕534号）、关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标准的通知（皖价服[2007]86号文） 3、包干价：4000元，由投标人支付给代理机构 | 项 | 1
21 | ZB001001001002 | 第三方审核费 | 1、第三方审核费 2、收费标准参照：关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标准的通知（皖价服[2007]86号文） 3、包干价：3000元，由投标人支付给代理机构 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## 1_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
2 | ZC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.2
3 | ZC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.7
4 | ZC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
5 | ZC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8
6 | ZC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.4
7 | ZC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
8 | ZC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.1
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## 1_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
2 | ZF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.6
3 | ZF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.1
4 | ZF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.8
5 | ZF-05 | 工程排污费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## 1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：锦湖园12栋外墙粉刷 |  | 标段: 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## 1_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## 1_H_3 专业工程暂估价计价表
专业工程暂估价计价表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合 计
注：此表“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## 1_H_5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## 1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号

## 1_J_3 承包人提供材料（工程设备）一览表
承包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称:锦湖园12栋外墙粉刷 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价 | 投标单价 | 备注
说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号